MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

1. Cở sở pháp lý và các tài liệu sử dụng làm căn cứ thực hiện GPMT của Dự án	1

2. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường	6

CHƯƠNG I	8

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	8

1. Tên chủ dự án đầu tư	8

2. Tên dự án đầu tư	8

2.1. Tên dự án đầu tư	8

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư	8

2.2.1. Địa điểm thực hiện dự án	8

2.2.2. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án	10

2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư	13

2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):	13

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư	17

3.1. Công suất của dự án đầu tư	17

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	17

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư	18

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	18

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước trong giai đoạn thi công xây dựng	18

Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn thi công	26

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước trong quá trình vận hành dự án	27

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư	30

5.1. Quy hoạch tổng mặt bằng	30

5.2. Biện pháp thi công dự án:	30

5.3. Giải pháp thiết kế	36

5.4. Tiến độ thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự án	38

CHƯƠNG II	41

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	41

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	41

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường	44

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	45

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	45

	Điều kiện về khí hậu, khí tượng	47

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	54

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án	57

3.4. Hiện trạng các hoạt động bảo vệ môi trường của khu vực thực hiện dự án	60

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	61

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	61

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư	61

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	61

4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường	86

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	102

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	102

4.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn vận hành	118

4.2.3 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	143

CHƯƠNG V	148

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	148

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	149

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải	149

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải	150

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung	150

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	151

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình của dự án	151

7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật	152

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm	152

CHƯƠNG VIII	153

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	153

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc của dự án	9

Bảng 1.2. Bảng xác định loại đất dự án	10

Bảng 1.3. Bảng thống kê chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn hiện tại	14

Bảng 1.4. Chỉ tiêu kỹ thuật phương án Quy hoạch tổng mặt bằng	15

Bảng 1.5. Máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công	18

Bảng 1.6. Nhu cầu nhiên liệu cho các phương tiện thi công xây dựng dự án	20

Bảng 1.7. Nhu cầu nguyên liệu cho các phương tiện thi công xây dựng dự án	21

Bảng 1.8. Khối lượng phá dỡ hiện trạng	20

Bảng 1.9. Lượng sinh khối thực vật phát sinh	25

Bảng 1.10. Lượng sinh khối thực vật phát sinh	25

Bảng 1.11. Khối lượng đất đào đổ thải, phế thải xây dựng của dự án	25

Bảng 1.12. Bảng tính toán số lượng xe vận chuyển trung bình trong ngày ra vào dự án	25

Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn thi công	26

Bảng 1.14. Nhu cầu sử dụng nước của dự án trong quá trình hoạt động	28

Bảng 1.15. Tổng mức đầu tư của dự án	39

Bảng 3.1. Nhiệt độ trung bình tháng năm 2017 – 2022  (Trạm Láng – Hà Nội)	47

Bảng 3.2. Độ ẩm tương đối trung bình tháng năm 2017- 2022 (trạm Láng  - Hà Nội)	48

Bảng 3.3. Lượng mưa trung bình năm 2017 đến năm 2022 (mm)	49

Bảng 3.4. Số giờ nắng trung bình tháng tại khu vực dự án (Đơn vị:giờ)	49

Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng không khí	57

Bảng 3.6. Kết quả phân tích chất lượng đất	58

Bảng 3.7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt	59

Bảng 4.1. Khối lượng nguyên vật liệu, đất đá thải cần vận chuyển	61

Bảng 4.2. Nồng độ các chất ô nhiễm phát thải do các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu giai đoạn thi công	63

Bảng 4.3. Hệ số phát bụi từ hoạt động thi công	64

Bảng 4.4. Tổng lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp (kg)	65

Bảng 4.5. Thành phần bụi khói một số loại que hàn	66

Bảng 4.6. Tải lượng ô nhiễm khí thải khi hàn	66

Bảng 4.7. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn xây dựng	68

Bảng 4.8. Dự báo khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong thi công	75

Bảng 4.9. Mức lan truyền tiếng ồn theo khoảng cách trong giai đoạn thi công xây dựng	78

Bảng 4.10. Mức rung động của một số loại máy móc trong xây dựng	81

Bảng 4.11. Mã CTNH, số lượng, dung tích thùng chứa CTNH	95

Bảng 4.12. Tiêu chuẩn khí thải các phương tiện giao thông cơ giới	103

Bảng 4.13. Nồng độ khí thải phát sinh tại khu vực để xe	103

Bảng 4.14. Đặc tính của một số loại dầu DO	105

Bảng 4.15.Hệ số phát thải chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện	105

Bảng 4.16.Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện	106

Bảng 4.17. Các hợp chất gây mùi do phân hủy kỵ khí chất thải	107

Bảng 4.18. Dự báo nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	108

Bảng 4.19. Dự báo khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh	115

Bảng 4.20. Thông số kỹ thuật của Hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngày. đêm	127

Bảng 4.21. Danh mục máy móc, thiết bị phụ trợ cho Hệ thống xử lý nước thải	128

Bảng 4.22. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường	144

Bảng 4.23. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý và giám sát môi trường	145

Bảng 4.24. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá	146

Bảng 6.1. Thành phần và tính chất nước thải đầu ra	150

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Tọa độ các điểm góc của dự án	9

Hình 1.3. Sơ đồ thu gom thoát nước thải của dự án	38

Hình 1.4.  Sơ đồ thu gom nước mưa của dự án	38

Hình 3.1. Hệ thống thoát nước thải quanh dự án	56

Hình 4.1. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh lưu động	90

Hình 4.2. Sơ đồ thu gom thoát nước thải sinh hoạt của dự án	120

Hình 4.3. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn	120

Hình 4.4. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 80m3/ngày đêm	124

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ATLĐ		An toàn lao động

BTCT		Bê tông cốt thép

BTNMT		Bộ Tài nguyên và Môi trường

BTXM		Bê tông xi măng

BVMT		Bảo vệ môi trường

BXD		Bộ Xây dựng

CBMB 		Chuẩn bị mặt bằng

CP 		Chính phủ

CTNH		Chất thải nguy hại

CTR		Chất thải rắn

ĐDSH		Đa dạng sinh học

ĐTM		Đánh giá tác động môi trường

HST 		Hệ sinh thái

KH&ĐT		Kế hoạch và đầu tư

NXB 		Nhà xuất bản

QCVN		Quy chuẩn Việt Nam

QĐ		Quyết định

QCCP		Quy chuẩn cho phép

TCVN		Tiêu chuẩn Việt Nam

TT			Thông tư

UBND		Ủy ban nhân dân

US-EPA		Cục BVMT Mỹ

VN		Việt Nam

VXM		Vữa xi măng

WHO		Tổ chức Y tế Thế giới

# MỞ ĐẦU

# 1. Cở sở pháp lý và các tài liệu sử dụng làm căn cứ thực hiện GPMT của Dự án

- Luật:

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007;

- Luật PCCC số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ban hành ngày 22/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014;

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Luật Quy hoạch đô thị số 11/VBHN-VPQH được Văn phòng Quốc hội thông qua ngày 4/7/2019;

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 13/06/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

- Nghị định:

- - Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- - Nghị định số 114/2010/NĐ- CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ ban hành về bảo vệ công trình xây dựng;

- - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy;

- - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

- - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- - Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dụng về quy hoạch xây dựng;

- - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- - Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 chả Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng.

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy;

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/2/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019;

- Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

- Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi- giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.

- Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

- Quyết định

- Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 20/01/2005 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 241/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số nội dung quy định về việc thực hiện các biện phá làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 03/06/2013 về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội ban hành;

- Quyết định số 609/QĐ-TTG, ngày 25/04/2014 của Thủ tướng về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ quy trình, định mức kinh tế - Kỹ thuật và đơn giá quan trắc & phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ 01/01/2017.

- Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 16/05/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 6/12/2017của UBND Thành phố Hà Nội quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý trật tự trên địa bàn đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Văn bản số 5258/UBND-ĐT ngày 26/02/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấn chỉnh thu gom, tập kết, vận chuyển đất thải, đất hữu cơ, đất mặt, vật liệu phế thải khi triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Các tài liệu phục vụ lập Dự án

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư “Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh” ;

- Phụ lục tính toán thiết kế cơ sở của “Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh”;

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án “Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh”;

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất, nước, không khí khu vực xây dựng

- Các quy chuẩn môi trường áp dụng

- TCVN 6100:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy - Cacbon đioxit;

- TCVN 5738:2000 - Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật;

- Quyết định số 3733:2002/QĐ-BYT: Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

- TCVN 6707:2009/BTNMT: về chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo;

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- TCVN 6707:2009/BTNMT: Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo.

- QCVN 26: 2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27: 2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng;

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu;

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi- giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất.

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09:2023/BTNMT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

- TCVN 7957:2023: Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - yêu cầu thiết kế;

-TCVN 13606:2023: Cấp nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - yêu cầu thiết kế.

# 2. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường

Hạng mục công trình Dự án xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh với mục tiêu Đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của nhân dân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chợ, từng bức hoàn thiện mạng lưới chợ trên địa bàn Huyện, đảm bảo văn minh đô thị trong tương lai. Khắc phục kịp thời tình trạng thiếu chợ, xuống cấp chợ hiện có đã tồn tại lâu đời. Góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hoá, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh và góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho nhân dân và chính quyền địa phương. Do đó trong quá trình hoat động chủ yếu phát sinh nước thải sinh hoạt, khí thải từ máy phát điện, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

Đối với nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các tiểu thương, khách hàng sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu gom về Trạm xử lý nước thải tập trung của Dự án Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh công suất 60m3/ngày.đêm sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại (CTNH) được thu gom về kho chứa rác đặt trong khuôn viên cơ sở.

Hạng mục đề nghị cấp phép môi trường của dự án: Cấp phép đối với nước thải.

# CHƯƠNG I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 1. Tên chủ dự án đầu tư

- Tên chủ dự án đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Mê Linh (Theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh)

- Địa chỉ: xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- Đại diện: Ông: Phùng Đình Quý    		Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0243.523.5018

# 2. Tên dự án đầu tư

# 2.1. Tên dự án đầu tư

Dự án Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh

# 2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

## 2.2.1. Địa điểm thực hiện dự án

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Trong ô Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang Khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch I.6.2 thôn Trung Hậu Đoài, tỷ lệ 1/500 xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã được Phê duyệt. Có chức năng quy hoạch là đất công cộng khu vực (chợ) - ký hiệu CCKV1 và đất bãi đỗ xe - ký hiệu P02.

- Hình 1.1. Tọa độ các điểm góc của dự án

Dự án có diện tích 27.185 m2 theo bản đồ hiện trạng và ranh giới quy hoạch được thể hiện chi tiết trong Hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng (bản vẽ đường giao thông tỷ lệ 1/500) được trích ra từ Bản vẽ cung cấp cao độ đường và số liệu Hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang Khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch I.6.2 thôn Trung Hậu Đoài, tỷ lệ 1/500 xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Tọa độ các mốc của khu vực thực hiện dự án: theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’ múi chiếu 3o như sau:

+ Phía Đông Bắc: giáp đường qua khu đô thị Hà Phong, nối giữa đường tỉnh 301  với đường trục Mê Linh, quy hoạch lộ giới 24m.

+ Phía Đông Nam: giáp khu dân cư hiện trạng mặt đường tỉnh 301.

+ Phía Tây Nam: giáp đường quy hoạch lộ giới 13m.

+ Phía Tây Bắc: giáp khu dân cư hiện trạng thôn Trung Hậu Đông.

- Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc của dự án

| Tên điểm | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2.340.607,853 | 578.687,012 |
| 2 | 2.340.640,712 | 578.702,462 |
| 3 | 2.340.640,038 | 578.703,700 |
| 4 | 2.340.650,270 | 578.710,139 |
| 5 | 2.340.645,373 | 578.783,397 |
| 6 | 2.340.652,185 | 578.727,744 |
| 7 | 2.340.652,917 | 578.729,936 |
| 8 | 2.340.660,916 | 578.734,127 |
| 9 | 2.340.649,307 | 578.757,421 |
| 10 | 2.340.687,829 | 578.780,921 |
| 11 | 2.340.674,070 | 578.806,514 |
| 12 | 2.340.712,846 | 578.830,011 |
| 13 | 2.340.676,846 | 578.855,670 |
| 14 | 2.340.583,614 | 578.956,264 |
| 15 | 2.340.069,180 | 578.942,213 |
| 16 | 2.340.535,920 | 578.921,602 |
| 17 | 2.340.537,982 | 578.895,456 |
| 18 | 2.340.495,700 | 578.884,482 |
| 19 | 2.340.598,417 | 578.715,726 |

## 2.2.2. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất

Khu đất xây dựng dự án “Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh” tại ô Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang Khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch I.6.2 thôn Trung Hậu Đoài, tỷ lệ 1/500 xã Tiền Phong, huyện Mê Linh đã được Phê duyệt. Có chức năng quy hoạch là đất công cộng khu vực (chợ) - ký hiệu CCKV1 và đất bãi đỗ xe - ký hiệu P02 hiện trạng chủ yếu là đất phục vụ sản xuất nông nghiệp của các hộ dân thuộc xã Tiền Phong, ngoài ra có hệ thống kênh tiêu nội đồng. Trong khu đất thực hiện dự án có diện tích đất có mộ 522,41m2 (gồm 15 ngôi mộ).

Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên khu đất dự án không cao, cùng với quá trình phát triển đô thị, khu vực đã được định hướng chuyển đổi sang các chức năng xây dựng đô thị, khu nhà ở.

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án giai đoạn này khoảng 27.185 m2, trong đó:

- Bảng 1.2. Bảng xác định loại đất dự án

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất trồng lúa 2 vụ | 22.010,30 | Đất quỹ 1 giao theo NĐ 64/CP |
| 2 | Đất trống có hạ tầng | 752,10 |  |
| 3 | Khu đất có mộ | 522,41 |  |
| 4 | Vườn và vườn có chăn nuôi | 910,91 |  |
| 5 | Mương đất, mương xây | 653,70 |  |
| 6 | Đường đất | 138,79 |  |
| 7 | Đường cấp phối | 231,12 |  |
| 8 | Đường nhựa, vỉa hè | 1.867,17 |  |
| 9 | Nhà tạm, mái tôn | 98,50 |  |
|  | Tổng | 27.185,0 |  |

(Nguồn: Biên bản làm việc ngày 03/01/2024 về việc xác định sơ bộ các loại đất thu hồi thực hiện dự án)

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất

Khu vực lập dự án có diện tích 27.185 m2, là khu vực đất đang canh tác hoa mầu, nằm trong nằm trong ô Quy hoạch I.6.2–CCKV2, P02 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N1 đã được Phê duyệt. Có chức năng quy hoạch là đất công cộng khu ở, đất bãi đỗ xe, tuy nhiên cần  được san lấp mặt bằng để xây dựng. Cụ thể:

* Hiện trạng nền

Hiện trạng nền xây dựng của khu đất xây dựng dự án là đất ruộng canh tác.

Khu vực dự án thuộc dạng địa hình đồng bằng. Quá trình hình thành địa mạo chủ yếu ở đây là sự bào mòn, vận chuyển và tích tụ các loại vật liệu trầm tích có thành phần và nguồn gốc khác nhau.

Cao độ san nền: bằng cao độ vỉa hè đường xung quanh.

* Hiện trạng đường giao thông

Khu vực giáp với các tuyến đường: Đường tỉnh 301 (Phía Đông Nam); Đường qua khu đô thị Hà Phong nối giữa đường tỉnh 301 với đường trục Mê Linh, quy hoạch lộ giới 24m (Phía Đông Bắc) và đường quy hoạch lộ giới 13m (Phía Tây Bắc)

Vị trí dụ án rất thuận lợi về giao thông và phát triển chợ đầu mối nông sản kết hợp chợ dân sinh.

* Hiện trạng cấp điện

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đồng ruộng, chưa có hệ thống chiếu sáng và thông tin liên lạc. Một phần đất thổ cư và đường giao thông của dự án hiện sử dụng nguồn điện của Công ty Điện lực Mê Linh.

* Hiện trạng cấp nước

Khu vực Dự án hiện đã có hệ thống cấp nước sinh hoạt hoàn chỉnh, các hộ dân chủ yếu sử dụng nước sạch của Công ty Nước sạch Mê Linh.

Trước khi thi công dự án, Chủ dự án sẽ liên hệ với Công ty Nước sạch Mê Linh để làm các thủ tục đấu nối nước sạch phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và thi công của dự án. Dự kiến hệ thống cấp nước cho dự án sẽ được đấu nối với ống dẫn nước hiện có của Công ty nước sạch Mê Linh.

* Hiện trạng tiêu thoát nước

- Hệ thống tiêu thoát nước đang sử dụng chung tiêu thoát nước mưa và nước thải. Tuyến thoát nước chủ yếu là tuyến mương cứng được xây dựng dọc theo đường bê tông ria làng, hướng thoát nước từ Đông Bắc xuống Tây Nam.

- Ngoài ra còn có các tuyến mương đất phục vụ tưới tiêu nội đồng. Trong khu vực làng xóm có mạng rãnh thoát nước để đấu nối vào tuyến mương cứng nói trên.

* Hiện trạng môi trường

- Nước chảy tràn do hoạt động tưới tiêu ở khu vực trồng trọt. Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, rác thải, dầu mỡ và tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Tại khu vực làng xóm, nước thải thoát theo rãnh hoặc các vệt trũng ra ao, mương.

- Hầu hết các hộ dân trong khu vực đều có bể tự hoại riêng, nước thải xử lý qua bể tự hoại được thu vào ga thu nước rồi chảy ra các rãnh thoát nước chung dẫn về hệ thống mương tiêu thủy lợi. Khu vực xóm làng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Thực tế trong các năm gần đây tại khu đất thực hiện dự án không xảy ra hiện tượng ngập úng.

* Hiện trạng nghĩa trang

Khu nghĩa trang được khoanh vùng giữ nguyên hiện trạng và sẽ tiến hành di dời, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trong tổng diện tích dự án 2,72ha, dự án chỉ thu hồi 522,41m2 đất nghĩa trang và di dời 15 ngôi mộ.

Tại thời điểm lập báo cáo, hiện trạng của dự án đang là đất nông nghiệp

Sau khi vào giai đoạn thi công, cơ sở sẽ san lấp công trình hiện trạng có trên khu đất.

# 2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư

Dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp các quyết định, văn bản, giấy phép có liên quan như sau:

Quyết định 5911/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND huyện Mê Linh Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch I.6.2, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, tỷ lệ 1/500, huyện Mê Linh.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của huyện Mê Linh. Kèm theo Phụ lục 21 chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh;

Văn bản số 3431/NSHN-KT ngày 26/11/2024 của Công ty nước sạch Hà Nội về việc thỏa thuận cấp nguồn nước cho dự án: Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Văn bản số 6091/PCMELINH-KTAT ngày 13/12/2024 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội – Công ty điện lực Mê Linh về việc cấp điểm đầu nối điện cho dự án: Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh

Quyết định số 5923/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh

# 2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):

Quy mô về tổng mức đầu tư: Dự án “Xây dựng chợ Tiền Phong huyện Mê Linh” có tổng mức đầu tư 124.600.000.000 đồng; thuộc dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

Quy mô về diện tích:

Theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Mê Linh, phạm vi, quy mô của dự án: Xây dựng chợ Tiền Phong huyện Mê Linh, bao gồm các hạng mục:

+ GPMB và san nền toàn bộ khu đất;

+ Xây dựng nhà chợ chính và khu kiot;

+ Xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho chợ đầy đủ đạt chuẩn theo quy định gồm: Nhà ban quản lý chợ; Nhà kho lưu trữ; Nhà bảo vệ; Nhà kỹ thuật xử lý chất thải; Nhà bơm PCCC; Bể nước; Bãi đỗ, tập kết xe; Cổng, tường rào; Hệ thống PCCC; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan được thực hiện đồng bộ, mua sắm trang thiết bị cần thiết,....

- Tổng diện tích khu đất toàn dự án là 27.185m2. Trong đó:

- + Khu vực xây dựng chợ Tiền Phong: 16.835 m2;

- + Khu vực bãi đỗ xe: 5.885 m2;

- + Khu vực giao thông, hạ tầng khu vực: 4.465 m2.

- Quy mô: Điểm kinh doanh từ 200 – 400 điểm

- - Toàn bộ hạng mục xây dựng đáp ứng theo quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; khớp nối đồng bộ với hạ tầng xung quanh khu vực.

# Bảng 1.3. Bảng thống kê chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn hiện tại

| STT | HẠNG MỤC | CHỈ TIÊU QH | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tổng diện tích Chợ Tiền Phong | 16.835,0 | m2 |  |
| 1 | Diện tích xây dựng | 5.211,5 | m2 |  |
| 2 | Diện tích cây xanh, sân đường nội bộ | 6.896,1 | m2 |  |
| 3 | Diện tích sàn xây dựng | 7.333,5 | m2 |  |
| 4 | Tầng cao nhất | 2,0 | tầng |  |
| 5 | Mật độ xây dựng | 31,0 | % | tính riêng cho ô QH Chợ |
| 6 | Hệ số sử dụng đất | 0,44 | lần | tính riêng cho ô QH Chợ |
| II | Bãi đỗ xe | 5.885,0 | m2 |  |
| III | Giao thông, hạ tầng khu vực | 4.465,0 | m2 |  |
| Tổng diện tích khu vực dự án |  | 27.185,0 | m2 |  |

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án)

Các hạng mục công trình chính như sau:

-	Xây mới một Nhà chợ chính cấp III cao 02 tầng, có tổng diện tích sử dụng là 4.511m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 2.639 m2;

- Xây mới một Nhà ban quản lý cấp IV, cao 02 tầng, diện tích xây dựng là 250 m2, diện tích sàn xây dựng 500m2;

- Xây mới khu Kiot dịch vụ cấp IV, cao 01 tầng, diện tích xây dựng là 995.5 m2;

- Xây mới một khu kinh doanh tươi sống cấp IV, cao 01 tầng có diện tích xây dựng 751,5m2.

- Xây mới khu giết mổ cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng là 159 m2;

- Xây mới nhà bảo quản hàng hoá, cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng là 210 m2;

- Xây dựng mới 01 nhà thường trực 01 tầng cấp IV, có tổng diện tích 12,5m2; 01 để máy phát điện dự phòng và 01 trạm bơm 01 tầng cấp IV, có tổng diện tích 33m2; nhà vệ sinh chung 01 tầng cấp IV, có tổng diện tích 83,0m2; nhà ktht xử lý nước thải 01 tầng cấp IV, có tổng diện tích 78,0m2, 01 bể nước ngầm dung tích 200m3.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm; cổng, tường rào; sân kinh doanh ngoài trời, sân đường nội bộ ; hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; trạm biến áp; trạm bơm, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; hệ thống phòng cháy, chữa cháy…

- Bảng 1.4. Chỉ tiêu kỹ thuật phương án Quy hoạch tổng mặt bằng

| STT | KÝ HIỆU | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH ĐẤT (M2) | DIỆN TÍCH XD (M2) | TẦNG CAO | DIỆN TÍCH SÀN XD (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG KHU VỰC DỰ ÁN |  |  | 27.185,0 | 5.211,5 | 2 | 7.333,5 |
| I | Chợ Tiền Phong |  | 16.835 | 5.211,5 |  | 7.333,5 |
| 1 | 1a | Cổng chính |  |  |  |  |
| 2 | 1b,1c | Cổng phụ |  |  |  |  |
| 3 | 2, P | Khu vực bãi đỗ xe | 1.082,5 |  |  |  |
| 4 | 3a | Nhà chợ chính (2 tầng) |  | 2.639,0 | 2 | 4.511,0 |
| 5 | 3b | Kiot (1 tầng) |  | 995,5 | 1 | 995,5 |
| 6 | 3c | Khu vực mua bán ngoài trời | 3.979,5 |  |  |  |
| 7 | 3d | Khu vực đồ tươi sống |  | 751,5 | 1 | 751,5 |
| 8 | 3e | Khu giết mổ |  | 159,0 | 1 | 159,0 |
| 9 | 4 | Nhà ban quản lý |  | 250,0 | 2 | 500,0 |
| 10 | 5 | Nhà kho bảo quản hàng hoá |  | 210,0 | 1 | 210,0 |
| 11 | 6 | Khu vệ sinh chung |  | 83,0 | 1 | 83,0 |
| 12 | 7 | Nhà kỹ thuật hạ tầng xử lý nước thải |  | 78,0 | 1 | 78,0 |
| 13 | 8 | Khu tập kết thu gom rác | 171,6 |  |  |  |
| 14 | 9 | Nhà bảo vệ |  | 12,5 | 1 | 12,5 |
| 15 | 10 | Nhà đặt máy bơm và máy phát điện |  | 33,0 | 1 | 33,0 |
| 16 | CX | Cây xanh | 506,2 |  |  |  |
| 17 |  | Sân đường nội bộ | 6.389,9 |  |  |  |
| II | Bãi đỗ xe |  | 5.885,0 |  |  |  |
| III | Giao thông, hạ tầng khu vực |  | 4.465,0 |  |  |  |

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

- Khu vực đặt máy phát điện:

- Dự án có bố trí 01 máy phát điện đặt tại khu vực nhà bơm

- Giao thông ngoài nhà

Về mặt giao thông vị trí khu đất là tương đối thuận lợi do có hướng tiếp cận nằm trên đường quy hoạch rộng 24m và 17m.

Các công trình được định hướng sao cho các mặt tiền chính hướng ra các trục giao thông hướng Đông Bắc. Điều này sẽ đem lại lợi ích về điểm nhìn từ các tầng và thuận lợi trong tiếp cận công trình.

Toàn khu dự án có mật độ thấp (riêng khu vực ô quy hoạch chợ mật độ xây dựng là 31,0%) nên các công trình đều có khoảng lùi phù hợp với quy định. Khoảng lùi đảm bảo an toàn giao thông và tạo không gian thoáng đón khách phía trước công trình. Khoảng không gian này tạo cho công trình có điểm nhìn đẹp và trực diện từ mọi phía. Xung quanh công trình bố trí không gian cây xanh, sân kinh doanh ngoài trời, cảnh quan tạo môi trường sinh thái theo tiêu chí kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường.

- Giao thông trong nhà: Giao thông trong tòa nhà bao gồm giao thông đứng và giao thống ngang.

- Giao thông đứng:

+ Hệ thống giao thông đứng bao gồm thang bộ

- Giao thông ngang:

+ Giao thông ngang trong chợ bao gồm sảnh tầng kết hợp lối đi hành lang tầng.

- Hệ thống cây xanh

- Hệ thống cây xanh, diện tích sân vườn, cây xanh, cảnh quan, khu chợ được thiết kế bao quanh là sân vườn trồng cây xanh, trồng hoa các mùa vừa tăng tiện nghi vừa là khoảng cách ly cho các công trình với không gian ồn ào ngoài đường lớn. Tại các sân vườn tòa nhà bố trí trồng các dải cây xanh tầm thấp, tiểu cảnh tạo điểm nhấn và định hướng rõ rệt cho việc tiếp cận các khối nhà cũng như phân định có tính chất ước lệ từng không gian riêng.

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

- Công trình thu gom rác thải sinh hoạt:

+ Phòng gom rác thải sinh hoạt của dự án bố trí tại tầng hầm diện tích 171,6 m2 được thiết kế với 2 lớp cửa đảm bảo ngăn mùi, bên trong sử dụng gạch men để ốp chân và sơn các mảng tường xung quanh, gạch Ceramic để lát nền sàn.

- Công trình thu gom chất thải nguy hại: Kho chứa nguy hại của dự án có diện tích khoảng 5m2 bố trí tại tầng hầm gần phòng gom rác. Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa như sau: Tường bao xây gạch, trát vữa xi măng M75, nền đổ bê tông M100 dày 100 mm đảm bảo mặt sàn kín khít, không bị thẩm thấu. Cửa kho bằng kim loại sơn chống cháy chống rỉ, cửa khóa kín, có dán biển cảnh báo trước cửa kho chứa.

# 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

# 3.1. Công suất của dự án đầu tư

Chợ đầu mối nông sản, kết hợp chợ dân sinh – Chợ hạng 2 : quy mô điểm kinh doanh từ 200 – 400 điểm, cấp công trình hạng III, số tầng chợ chính: 2 tầng.

# 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Do đặc điểm dự án là xây dựng chợ đầu mối nông sản kết hợp chợ dân sinh nên chỉ kinh doanh, ki ốt cho thuê, không có công nghệ sản xuất. Chủ dự án thành lập ban quản lý chợ để quản lý về việc kinh doanh tại chợ như các không gian phục vụ cho các hoạt đông: Trông xe, bốc xếp hàng hóa, đo lường, kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động khác.

Các tiểu thương đăng ký các lô kinh doanh tại chợ với Ban quản lý chợ và thực hiện đóng các chi phí theo quy định. Khách hàng đến chợ mua hàng cần gửi xe trước khi vào khu kinh doanh.

Các mối lái trước khi vào chợ sẽ xuất trình các giấy tờ cần thiết về hàng hóa đến giao thuon

- Quy trình thu gom, quản lý CTR:

+ CTR sinh hoạt và CTR thông thường phát sinh từ dự án được phân loại tại nguồn, cuối mỗi ngày được tập kết về khu tập kết tạm dự án, định kỳ đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

+ CTNH phát sinh từ dự án được phân loại tại nguồn sau đó tập kết về kho chứa CTNH của dự án, định kỳ đơn vị có chức năng đến vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

- Quy trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt của dự án sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu gom ống D200 dẫn về ống D300 và dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 60 m3/ngày đêm được đặt ngoài sân dự án phía Tây Nam dự án. Nước thải sau xử lý sẽ đạt chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B và xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực qua 01 điểm xả trên đường quy hoạch lộ giời 24m (giáp đường qua khu đô thị Hà Phong).

# 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Dự án Xây dựng chợ Tiền Phong huyện Mê Linh: Chợ đầu mối nông sản, kết hợp chợ dân sinh – Chợ hạng 2 : quy mô điểm kinh doanh từ 200 – 400 điểm, cấp công trình hạng III, số tầng chợ chính: 2 tầng

# 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

# 4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước trong giai đoạn thi công xây dựng

- Nhu cầu máy móc, thiết bị thi công:

Căn cứ theo quy mô xây dựng và tiến độ dự kiến của Dự án, danh mục các trang thiết bị, máy móc chủ yếu được sử dụng như trong bảng sau:

- Bảng 1.5. Máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng trong giai đoạn thi công

| Stt | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ô tô tự đổ 10 tấn | Chiếc | 05 | 80% |
|  | Máy đào 1 gầu, bánh xích, dung tích gầu 1,25 m3 | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy đầm cóc | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy đầm dùi 1,5 kW | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy đầm rung tự hành 18T | Chiếc | 01 | 80% |
|  | Máy cắt uốn cốt thép 5kW | Chiếc | 03 | 80% |
|  | Máy hàn điện 23kW | Chiếc | 04 | 80% |
|  | Máy lu bánh lốp 16T | Chiếc | 01 | 80% |
|  | Máy ủi 108CV | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy trộn vữa xi măng 1200l | Chiếc | 01 | 80% |
|  | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 65 T/h | Chiếc | 01 | 80% |
|  | Đầm bánh hơi tự hành 16T | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy ép cọc 60T | Chiếc | 01 | 80% |
|  | Máy hàn nhiệt cầm tay | Chiếc | 04 | 80% |
|  | Máy khoan 2,5kW | Chiếc | 01 | 80% |
|  | Máy khoan điện cầm tay 0,62kW | Chiếc | 04 | 80% |
|  | Máy cắt gạch đá 1,7kW | Chiếc | 04 | 80% |
|  | Máy cắt uốn 5kW | Chiếc | 04 | 80% |
|  | Máy mài 2,7kW | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy hàn | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Tời điện 5T | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Búa diezel tự hành 1,2T | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Cần trục tháp | Chiếc | 01 | 80% |
|  | Vận thăng | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Ô tô trộn bê tông | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy uốn thép | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Xe bơm tự hành | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy xúc lật 2,00 m3 | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy nén khí 10 m3/ph | Chiếc | 02 | 80% |
|  | Máy xúc chuyên dùng trong hầm – 1,65 m3 | Chiếc | 02 | 80% |

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, với 1 ca máy khoảng 8 giờ/ngày, ước tính được tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ cho hoạt động của máy móc và thiết bị sử dụng dầu DO hoạt động cùng thời điểm là 2 lít/ngày.

Dầu DO được đại lí xăng dầu Petrolimex hiện có trên địa bàn cung ứng bằng xe bồn chở đến công trường. Dự án không lưu chứa, dự trữ nhiên liệu dầu DO với khối lượng lớn trên công trường thi công nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ.

- Bảng 1.6. Nhu cầu nhiên liệu cho các phương tiện thi công xây dựng dự án

| TT | Thiết bị, máy móc | Số lượng | Nhiên liệu sử dụng (L/ca) | Thời gian hoạt động (ca) | Tổng nhiên liệu sử dụng (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thi công đường giao thông, cơ sở hạ tầng |  |  |  |  |
| 1 | Máy đào một gầu bánh xích 1,25 m3 | 02 | 82,62 | 90 | 148.71,6 |
| 2 | Ô tô tưới nước 5 m3 | 02 | 22,50 | 90 | 4.050 |
| 3 | Máy ủi 108cv | 02 | 46,20 | 90 | 8.316 |
| 4 | Máy lu 16T | 02 | 40,32 | 90 | 7.257,6 |
| 5 | Máy xúc lật 2,00 m3 | 02 | 86,64 | 90 | 15.595,2 |
| 6 | Máy nén khí 10 m3/ph | 02 | 46,20 | 90 | 8.316 |
| 7 | Máy rải hỗn hợp 65 T/h | 01 | 46,20 | 90 | 4.157 |
| Tổng nhiên liệu giai đoạn thi công CSHT |  |  |  |  | 62.564,4 |
| II | Thi công khối nhà |  |  |  |  |
|  | Giai đoạn thi công tầng hầm |  |  |  |  |
| 1 | Máy xúc chuyên dùng trong hầm – 1,65 m3 | 02 | 65,25 | 90 | 11.745 |
| 2 | Máy ủi – 180cv | 02 | 38,25 | 90 | 6.885 |
| 3 | Cần cẩu | 01 | 45 | 90 | 4.050 |
|  | Tổng nhiên liệu giai đoạn thi công khối nhà |  |  |  | 22.680 |
| Tổng nhiên liệu phục vụ thi công dự án |  |  |  |  | 85.244,4 |

- Nguyên vật liệu thi công xây dựng:

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại Hà Nội và các vùng lân cận.

Bảng 1.7. Nhu cầu nguyên liệu cho các phương tiện thi công xây dựng dự án

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Khối lượng | Quy đổi | Khối lượng (Tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát | m3 | 7.446,87 | 1,4 tấn/m3 | 10.425,618 |
| 2 | Bột bả | kg | 42,3489 | 0,001 | 0,042 |
| 3 | Bu lông cường độ cao M16 – M50 | kg | 467,6259 | 0,001 | 0,467 |
| 4 | Cột chống thép ống | kg | 3.127,14 | 0,001 | 3,12 |
| 5 | Dây thép | kg | 2.107 | 0,001 | 2,107 |
| 6 | Đá 1x2 | m3 | 4.513,844 | 1,55T/m3 | 6.996,45 |
| 7 | Đinh | tấn |  |  | 0,193 |
| 8 | Gạch không nung (6,5x10,5x22) cm | viên | 905.516,394 | 0,9kg/viên | 814,96 |
| 9 | Gỗ nẹp, chống | m3 | 7,84 | 0,8T/m3 | 6,272 |
| 10 | Keo dán | kg | 5,35 | 0,001 | 0,00535 |
| 11 | Khung xương (nhôm) | kg | 1.072,713 | 0,001 | 1,07 |
| 12 | Ngói | viên | 42.475,39 | 2,5kg/viên | 106,18 |
| 13 | Nhựa dán | kg | 1,3839 | 0,001 | 0,0013 |
| 14 | Que hàn | kg | 3.865,55 | 0,001 | 3,865 |
| 15 | Sơn lót | kg | 3.570,985 | 0,001 | 3,57 |
| 16 | Sơn phủ | kg | 5.756,4963 | 0,001 | 5,76 |
| 17 | Sơn tĩnh điện | kg | 37.125,3 | 0,001 | 37,125 |
| 18 | Thép hình | kg | 58.932,84 | 0,001 | 58,93 |
| 19 | Thép tấm | kg | 27.760,98 | 0,001 | 27,76 |
| 20 | Thép tròn | kg | 29.258,9 | 0,001 | 29,25 |
| 21 | Thép tròn D <=10mm | kg | 79.366,18 | 0,001 | 79,36 |
| 22 | Thép tròn D <= 18mm | kg | 80.989,624 | 0,001 | 80,98 |
| 23 | Thép tròn D >18mm | kg | 30.341,384 | 0,001 | 30,34 |
| 24 | Xi măng PCB30, PCB40 | kg | 2.414.253,58 | 0,001 | 2.414, |
| 25 | Gạch lát | tấn |  |  | 82,92 |
| 26 | Gạch thông gió | viên | 7.456,3020 | 2,8kg/viên | 20,877 |
| 27 | Phụ gia dẻo hóa | kg | 3.685,9818 | 0,001 | 3,68 |
| 28 | Bê tông nhựa loại C<=12,5 ; C19; R19 | tấn |  |  | 447,427 |
| 29 | Cấp phối đá dăm | m3 | 5.515,8152 | 1,6T/m3 | 8.825,304 |
| 30 | Gỗ | m3 | 61,146 | 1,1T/m3 | 67,26 |
| 31 | Nhựa bitum | kg | 2.125,64 | 0,001 | 2,12 |
| 32 | Nhựa đường | kg | 11.143,12 | 0,001 | 11,143 |
|  | Tổng |  |  |  | 30.588,16 |

(Nguồn: Dự toán công trình)

- Phương án tập kết nguyên vật liệu cho dự án:

Nguồn nguyên, nhiên, vật liệu trong quá trình thi công được tập kết trong phạm vi giới hạn của Dự án, không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Bố trí 1 khu tập kết nguyên vật liệu khoảng 300m2 cạnh cổng vào dự án. Bố trí khu tập kết nguyên vật liệu dễ dàng che chắn tránh xói khi gặp mưa và phát tán bụi vào ngày nắng gió đồng thời giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực.

Do các hạng mục thi công đường của dự án thực hiện cuốn chiếu nên tùy thuộc vào điều kiện thực tế, vị trí tập kết có thể thay đổi nhưng vẫn nằm trong diện tích của Dự án và đặt cách xa nguồn nước, tránh đặt chỗ trũng có nguy cơ về úng ngập.

Một số nguyên liệu đặc trưng như sắt thép, cát, đá dăm… được che phủ bằng bạt để đảm bảo chất lượng, tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

Riêng đối với vật liệu như xăng, dầu mazut, dầu diezel, hầu hết mua đến đâu sử dụng đến đấy và hạn chế tồn trữ tại công trình… Nếu không dùng hết sẽ được chứa trong các kho tạm có mái che để đảm bảo chất lượng của nhiên liệu, tránh hư hỏng, biến chất trong quá trình bảo quản.

- Phương thức, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng:

Chủ đầu tư ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với nhiều đơn vị khác nhau, sử dụng các xe tải có trọng tải khác nhau tùy theo khối lượng vật liệu liệu cần vận chuyển đi theo tuyến đường bộ vào dự án. các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu sẽ sử dụng xe chở nguyên vật liệu đến công trình. ưu tiên nguồn nguyên vật liệu ở gần dự án. Quãng đường vận chuyển trung bình khoảng 20 km.

- Khối lượng đổ thải của dự án:

Hình 1.2. Mặt bằng san nền của dự án

Bảng 1.8. Khối lượng phá dỡ hiện trạng

| STT | Lô san nền | Diện tích đắp (m2) | Khối lượng đắp (m3) | Diện tích đào (m2) | Khối lượng đào (m2) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lô 01 | 3.205,89 | 429,24 | 2.679,3 | 319,14 | Tính theo lưới san nền 10x10m |
| 2 | Lô 02 | 41,39 | 5,6 | 1.011,95 | 295,81 |  |
| 3 | Lô 03 | 13,23 | 1,72 | 6.871,24 | 2.322,16 |  |
| 4 | Lô 04 | 47,14 | 5,19 | 2.619,87 | 881,5 |  |
| 5 | Lô 05 | 70,46 | 15,71 | 2.549,51 | 499,39 |  |
|  | Lô 06 | 0,47 | 0 | 384 | 76,34 |  |
|  | Tổng | 3.378,58 | 457,46 | 16.115,87 | 4.394,31 |  |
|  | Khối lượng đắp bù vét bùn (m3) |  |  |  | 153,8 | Chiều sâu vét 50 cm |
|  | Khối lượng đắp bù vét hữu cơ (m3) |  |  |  | 7.838,61 | Chiều sâu vét 30 cm |
|  | Tổng khối lượng đào (m3) |  |  |  | 4.548,11 | Đã bao gồm khối lượng đào nền và đào xử lý nền |
|  | Tổng khối lượng đắp (m3) |  |  |  | 8.296,07 | Đã bao gồm khối lượng đào nền và đắp bù xử lý nền |

 Tổng khối lượng đào đắp = 4.548,11 + 8.296,07 = 12.844,18 m3 tương đương với 18.624,061 tấn (với tỉ trọng đất đá đổ thải d = 1,45 tấn/m3)

- Sinh khối, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng

Hiện trạng trên khu đất Dự án vẫn còn cây cỏ, gốc rễ sót lại trong đất cần tính đến để có biện các pháp giảm thiểu phù hợp.

Lượng sinh khối thực vật được tính theo công thức: M = S x k

Trong đó:

M: khối lượng sinh khối thực vật, kg

k: Hệ số sinh khối thực vật

S: Diện tích khu vực tính toán, S = 27.185 m2 (diện tích đất)

Hệ số sinh khối thực vật tham khảo số liệu điều tra về sinh khối của 1m2 loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau:

# Bảng 1.9. Lượng sinh khối thực vật phát sinh

| Loại sinh khối | Lượng sinh khối (kg/m2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thân | Cành | Lá | Rễ | Cỏ dưới tán cây | Tổng |
| Cây bụi | 0,065 | 0,054 | 0,050 | 0,03 | 0,001 | 0,2 |

Nguồn: Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để tính toán năng lượng sinh khối thực vật tại Việt Nam” - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

# Bảng 1.10. Lượng sinh khối thực vật phát sinh

| STT | Diện tích (m2) |  | Khối lượng sinh khối thực vật loại bỏ (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất xây dựng dự án: 27.185 |  | 5.437 |
|  | Tổng | 27.185 | 5.437 |

Khối lượng sinh khối cần vận chuyển đổ bỏ là 5.437 kg tương đương 5.437 kg ~ 5,43 tấn.

# Bảng 1.11. Khối lượng đất đào đổ thải, phế thải xây dựng của dự án

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Tổng KL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đổ thải từ quá trình xây dựng | tấn | 18.624,061 |
| 2 | Phế thải xây dựng (chiếm 0,1% nguyên vật liệu xây dựng) Tổng khối lượng nguyên vật liệu xây dựng là: 0,1% x 30.588,16 tấn | tấn | 30,58 |
| 3 | Đất đổ thải sinh khối phát quang | tấn | 5,437 |
| Tổng khối lượng |  | Tấn | 18.660,078 |

Đất đá bóc trong quá trình đào móng và thi công móng không đủ tiêu chuẩn san lấp, chất thải xây dựng sẽ được tập kết tại bãi đổ chất thải tạm thời (dự kiến phía Tây Bắc khu đất) đồng thời, chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển phế thải xây dựng đi trong ngày.

# Bảng 1.12. Bảng tính toán số lượng xe vận chuyển trung bình trong ngày ra vào dự án

| STT | Hạng mục | Thi công HTKT |
| --- | --- | --- |
| I | Xe chở đất đá thải |  |
| 1 | Tổng khối lượng đất đào thải đã quy đổi về tấn (tấn) | 18.624,061 |
| 2 | Số xe vận chuyển (chuyến) (xe 12 tấn) | 1552 |
| 3 | Thời gian (ngày) | 90 |
| 4 | Số chuyến xe TB trong ngày (xe/ngày) | 17 |
| II | Xe chở nguyên vật liệu |  |
| 1 | Tổng khối lượng nguyên, vật liệu đã quy đổi về tấn (tấn) | 30.588,16 |
| 2 | Số xe vận chuyển (chuyến) (xe 12 tấn) | 2.549,013 |
| 3 | Thời gian (ngày) | 300 |
| 4 | Số chuyến xe TB trong ngày (xe/ngày) | 9 |
| Tổng số chuyến xe vận chuyển TB trong ngày ra vào dự án |  | 26 |

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ thi công xây dựng:

- Nước cho công tác thi công: nhà thầu sẽ tiến hành sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của khu vực thông qua hợp đồng với Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội. Dự kiến có khoảng 80 công nhân tham gia thi công, xây dựng dự án. Ưu tiên tuyển dụng lao động có thể tự túc về chỗ ăn ở, không bố trí hoạt động nấu ăn tại công trường.

Theo TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước cấp cho hoạt động rửa xe khoảng 300 lít/xe. Do đó nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động rửa xe của dự án là: 26x300 = 7.800 lít/ngày đêm = 7,8 m3/ngày đêm. Nước thải từ rửa xe chất thải sẽ chứa nhiều cặn lắng (đất, cát,...), dầu máy.

- Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng nước giai đoạn thi công

| STT | Nhu cầu sử dụng | Số lượng | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị | Nhu cầu sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt |  |  |  |  |
| 1 | Lưu lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt | 80 người | 45 lít/người/ngày theo TCXDVN 33:2006 | m3/ng.đ | 3,6 |
| II | Lưu lượng nước sử dụng cho thi công xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Nước cấp cho rửa xe | 26 lượt xe/ngày | 300 lít/xe | m3/ng.đ | 7,8 |
| 2 | Nước cấp cho rửa dụng cụ lao động | 2 lần x20 phút /lần/ngày | 0,5 lít/giây: TCVN 4513:1988 | m3/ng.đ | 1,2 |
| 3 | Nước cấp sử dụng cho trộn vữa (chỉ sử dụng khi cần sử dụng vữa) | 3 m3/ng.đ |  | m3/ng.đ | 3 |
| 4 | Nước bảo dưỡng bê tông (chỉ sử dụng sau khi đổ bê tông) | 5m3/ng.đ |  | m3/ng.đ | 5 |
| Tổng |  |  |  |  | 20,6 |

- Nhu cầu sử dụng điện phục vụ thi công xây dựng:

Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ nguồn cấp điện của thành phố đang có. Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn thi xây dựng là 18.477 kWh.

# 4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước trong quá trình vận hành dự án

- Nhu cầu sử dụng nước cho quá trình vận hành:

- Trong giai đoạn vận hành của dự án, nước cấp được sử dụng từ nguồn nước sạch thành phố hiện có.

Trong quá trình hoạt động của dự án, nhu cầu sử dụng nước bao gồm:

+ Nước sử dụng cho các tiểu thương (khu kiot + khu ngoài trời)

+ Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của ban quản lý

+ Nước cấp cho sàn kiot

Nhu cầu sử dụng nước trong 1 ngày của dự án được tính toán như sau:

- Bảng 1.14. Nhu cầu sử dụng nước của dự án trong quá trình hoạt động

| TT | Hạng mục | Số lượng/ Đơn vị | Chỉ tiêu áp dụng | Lưu lượng (m3/ngày.đêm) | Lưu lượng nước thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhu cầu cấp nước sinh hoạt |  |  |  |  |
| 1 | Tiểu thương theo kiot + khu ngoài trời | 525 người | 10 l/người | 5,25 | 5,25 |
| 2 | Nước cấp cho ban quản lý | 10 người | 80 l/người | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Nước cho sàn kiot | 11.387 m2 | 4l/m2/ngày đêm | 47,39 | 47,39 |
|  | Nước cấp cho người dân đi chợ (30% số người đi vệ sinh) | 500 | 4l/người/ngày | 6,0 | 6,0 |
| II | Nhu cầu cấp nước khác |  |  |  |  |
| 1 | Nước cấp cho tưới cây | 1.456 m2 | 3l/m2/ngày đêm | 4,3 | 0 |
| Tổng lưu lượng nước cấp trung bình |  |  |  | 63,74 |  |
| Tổng lưu lượng nước cấp lớn nhất |  |  | K = 1 | 63,74 | 59,44 |

(Nguồn: Chủ dự án)

Nhu cầu cấp nước dự phòng cho PCCC, sự cố:

Khối tích bể nước cho hệ thống chữa cháy

+ Khối tích bể nước cho hệ thống sprinkler chữa cháy 1 giờ:

VSPR = 30* 3,6 = 108m3

+ Khối tích bể nước cho họng chữa cháy vách tường chữa cháy 01 giờ: (do dùng chung với hệ thống chữa cháy tự động sprinkler nên lượng nước chữa cháy cho họng nước vách tường bằng với hệ thống sprinkler là 01 giờ)

VHCCVT = 10 * 3,6 = 36 m3

+ Khối tích bể nước cho hệ thống CC ngoài nhà:

VCCNN = 5*3* 3,6 = 54m3

Dung tích bể nước cho hệ thống chữa cháy:

VCCC = 108 + 36 +54 = 198 m3

- Nhu cầu sử dụng điện cho quá trình vận hành:

- Trong giai đoạn vận hành của dự án, nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ trạm biến áp hiện có của dự án.

- Tổng công suất điện yêu cầu của công trình được tính toán như sau:

| STT | Khu vực phụ tải | Công suất (KW) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công suất phụ tải khối ki ốt tầng 2 | 27.1 |  |
| 2 | Công suất phụ tải khối gian hàng ngoài trời và chiếu sáng gian hàng | 28.2 |  |
| 3 | Công suất phụ tải khối ki ốt tầng 1 | 26.25 |  |
| 5 | Công suất phụ tải bơm sinh hoạt | 5.00 |  |
| 6 | Công suất phụ tải chiếu sáng, ổ cắm phòng kỹ thuật, phòng bơm | 3.45 |  |
| 7 | Công suất phụ tải nhà bảo vệ | 3.2 |  |
| Tổng công suất đặt (kW) |  | 93.2 |  |
| Hệ số đồng thời của phụ tải |  | 0.7 |  |
| Tổng công suất tính toán(kW) |  | 65.24 |  |
| Tổng công suất cấp điện toàn khu ch (kVA) |  | 76.8 |  |

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Dự án bố trí nguồn điện dự phòng bằng 01 máy phát điện 3 pha có công suất 60 KVA đặt trong khuôn viên của dự án để cấp cho các phụ tải Phòng cháy chữa cháy, Thông gió, TTLL, Bơm nước.

# 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

# 5.1. Quy hoạch tổng mặt bằng

Công trình được xây dựng trên ô quy hoạch I.6.2/CCKV1 trong quy hoạch phân khu N1, có mật độ xây dựng thấp, không gian rộng, nhiều điểm nhìn đẹp. Với khoảng lùi tương đối lớn cho phép quan sát cảnh quan các công trình nên mặt đứng của công trình được thiết kế để tận dụng tối đa ưu thế này. Cùng với mặt đứng, chiều cao, hình khối của công trình sẽ tạo nên một quần thể hoàn chỉnh, là điểm nhấn của khu vực.

Với quy mô diện tích dự kiến, công trình được xây dựng  đáp ứng các yêu cầu khác như:

+ Hình thức kiến trúc truyền thống kết hợp hiện đại và hài hoà với cảnh quan của toàn khu .

+ Mặt bằng được bố trí nhằm thoả mãn cơ cấu chức năng và yêu cầu sử dụng linh hoạt của công trình một cách thống nhất, dễ quản lý, sử dụng.

+ Kết hợp sử dụng một cách hài hoà, hợp lý vật liệu hiện đại và truyền thống có sẵn trên thị trường, sử dụng vật liệu trong nước sản xuất, có hiệu qủa về giá thành xây dựng và thời gian thi công.

# 5.2. Biện pháp thi công dự án:

- Biện pháp thi công nền móng

Trước khi tiến hành thi công lập quy trình kỹ thuật thi công theo các phương tiện thiết bị sẵn có nhằm đáp ứng yêu cầu thiết kế, chuẩn bị mặt bằng thi công, các thiết bị thí nghiệm kiểm tra, xác định các vị trí tim mốc, hệ trục công trình. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt quá trình thi công ép cọc để đảm bảo chất lượng.

Công tác đào móng sử dụng máy xúc dung tích gầu 1,25m3; kết hợp với đào thủ công. Sử dụng máy múc đất từ hố móng ra xe vận chuyển.

- Biện pháp thi công phần thân

- Công tác chuẩn bị

Trước khi tiến hành thi công đơn vị thi công sẽ tiến hành đo đạc định vị lại tất cả các vị trí, những công trình xung quanh hiện trường và kiểm tra lại ngay khi đổ bê tông.

Định vị lại công trình, giác móng bằng máy trắc điạ theo hướng dẫn định vị công trình thiết kế, thống nhất tọa độ với các đơn vị Tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư. Việc định vị phải theo bản vẽ thiết kế đã quy định và tuân thủ theo tiêu chuẩn.

- Công tác thi công cốt thép cột, vách

Trước khi làm thép cột, vách cần kiểm tra các trục định vị cột theo các chiều ngang, dọc và đánh dấu bằng sơn đỏ trên tường hoặc sàn. Khi thi công dựng cốt thép cột, vách sử dụng cẩu tháp để vận chuyển thép đến vị trí cột cần lắp dựng và tiến hành lắp đặt thủ công, kết hợp với cẩu dùng để treo theo trong khi cố định, buộc và cố định cốt đai.

Cốt thép cột, vách là cốt thép theo phương đứng, hơn nữa chiều cao của thanh thép là lớn nên trong quá trình thi công lắp dựng cốt thép cột, vách cần có biện pháp cố định cốt thép theo phương đứng.

- Công tác thi công cốt thép dầm

Thi công cốt thép dầm được gia công ở dưới đất rồi vận chuyển bằng cẩu kết hợp thủ công đến đúng vị trí được lắp đặt đúng theo thiết kế.

Sau khi cẩu thép lên đúng vị trí cần lắp dựng, sử dụng hệ sườn cứng gia công định hình để kê thép chủ, sau đó lồng cốt đai đã được gia công sẵn, định vị một vài vị trí rồi tiến hành buộc thép đai vào thép chủ.

- Công tác thi công cốt thép sàn

Trình tự thi công cốt thép sàn:

+ Thi công lắp dựng cốt thép lớp dưới sàn

+ Thi công lắp dựng cốt thép lớp trên sàn

+ Thi công lắp dựng con kê và các chi tiết đặt sẵn

Trong quá trình thi công buộc thép, do sợi thép dài khi vận chuyển có thể làm xô lệch các vị trí của cốt thép hoặc con kê. Đơn vị thi công sẽ tổ chức lắp cốt thép theo kiểu cuốn chiếu và theo từng hướng. Tránh việc vận chuyển hoặc đi lại lên trên vị trí đã lắp dựng cốt thép.

- Công tác thi công cốp pha cột vách

Sử dụng cốp pha ván ép phủ phim kết hợp thép hộp gia công thành khung theo kích thước cột, vách. Gông cốp pha được chế tạo bằng thép hộp xiết bu lông đảm bảo độ thẳng đứng và kín khít. Hệ thống cốp pha cột, vách được giữ ổn định bằng các ty xuyên tâm. Cốp pha vách được chế tạo theo những mảng lớn, thuận lợi cho quá trình cẩu lắp dựng, tiết kiệm chi phí nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Công tác thi công cốp pha dầm, sàn

Sử dụng cốp pha thép định hình kết hợp với ván ép phủ phim chiều dày 15-18mm. Gông cốp pha bằng gô và ti xuyên. Tất cả các văng chống đều được đóng và liên kết với nhau thành miếng cứng. Nghiệm thu cốp pha trước khi đổ bê tông.

- Bê tông cột, vách

Bê tông đổ cột, vách sử dụng bê tông thương phẩm trộn ở nhà máy được vận chuyển tới công trình và đổ bằng bơm bê tông tự hành hoặc cần trục tháp kết hợp phễu đổ bê tông.

Bê tông phải đổ liên tục và đầm dùi theo các lớp <40cm chiều cao rơi của bê tông không cao quá 1,5m để tránh sự phân tầng.

- Bê tông dầm, sàn

Bê tông đổ cột, vách sử dụng bê tông thương phẩm trộn ở nhà máy được vận chuyển tới công trình và đổ bằng bơm bê tông hoặc bơm tĩnh kết hợp với cần trục tháp.

Đơn vị thi công tiến hành chia mặt bằng thi công thành 2 phân đoạn và đặt mạch ngừng bằng lưới mắt cáo ở vị trí đảm bảo nội lực tương đối nhỏ và vuông góc với phương truyển lực.

- Biện pháp thi công cấp thoát nước trong nhà

Quá trình thi công cấp thoát nước trong nhà của Dự án gồm có các bước sau:

+ Định vị lấy dấu

+ Lắp đặt đường ống cấp nước

+ Lắp đặt trụ đứng cấp nước

+ Lắp đặt đường ống thoát nước trong nhà

+ Lắp đặt thiết bị vệ sinh

Biện pháp thực hiện từng bước của quá trình thi công cấp thoát nước của Dự án được nêu cụ thể như sau:

- Biện pháp thi công lắp đặt đường ống cấp nước trong nhà

+ Tập kết vật tư thi công và bảo quản tại kho của công trình cần tuân thủ các yêu cầu kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.

+ Gia công cắt, ren ống thép tráng kẽm trực tiếp tại chân công trình bằng bàn cắt thủ công kết hợp với máy cắt ren ống chuyên dụng.

+ Sử dụng máy cắt để cắt các ống nhựa PVC theo các ống có chiều dài theo thiết kế lắp đặt đường ống cấp nước.

+ Đường ống cấp nước đi chìm trong tường do vậy sử dụng các loại máy cắt gạch kết hợp thủ công, để tạo rãnh trên tường. Như vậy, sau khi lắp đặt sẽ đảm bảo đường ống chìm hẳn trong tường đảm bảo cho công tác ốp gạch men sau này được thuận tiện. Độ sâu cắt đục tường trung bình là 3 – 4cm, độ rộng trung bình là 5-10cm tùy từng vị trí. Nếu tại vị trí có nhiều ống đi cùng 1 lộ, sẽ đục cắt tường cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến kết cấu của tường.

+ Việc chèn, đệm kín khe hở khớp nối ren khi thi công trục đường ống cấp nước được thực hiện bằng sợi đay tơ tẩm sơn.

+ Tất cả các đầu ống trước và sau thi công đều được bịt kín bằng nút bịt ống tránh các vật lạ lọt vào.

+ Sau khi lắp đặt ống xong dùng vữa xi măng trát cố định ống trên tường, dưới sàn nhà.

- Biện pháp thi công lắp đặt trụ đứng cấp nước

+ Các trụ đứng cấp nước sẽ được đấu nối với các đường ống cấp nước được lắp đặt đến chân công trình.

+ Lắp đặt các ống trục đứng cấp nước căn cứ theo thiết kế của bản vẽ, dùng máy ren chuyên dụng để ren tiện các đầu ống, các mối tiện ren được sơn chống rỉ, quấn dây đay để đảm bảo khi lắp đặt xong các mối nối được kín khít.

+ Các ống trục đứng cấp nước được cố định bằng các giá treo đỡ ống, khoảng cách giữa các giá đỡ là 1,6m

- Biện pháp thi công lắp đặt đường ống thoát nước trong nhà

+ Để chịu được va đập lớn của nước thải, khi sử dụng dùng đai ôm ống hoặc giá đỡ ống bằng thép chữ L.

+ Ống PVC và phụ kiện được nối với nhau bằng keo dán ống chuyên dụng.

+ Chống thấm cho các vị trí ống đi xuyên qua sàn bê tông.

- Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

+ Thiết bị vệ sinh hầu hết làm bằng sứ, do đó để đảm bảo an toàn cho thiết bị sẽ tiến hành lắp đặt hết sức cẩn thận và sau đó phải có biện pháp bảo vệ.

+ Các thiết bị vệ sinh được lắp đặt khi quá trình xây, trát, ốp, lát và trần đã hoàn thành.

+ Các ghép nối giữa thiết bị và đường ống đều được sử dụng các loại gioăng do nhà sản xuất cung cấp đồng bộ hoặc chỉ định.

+ Các thiết bị lavabo và tiểu treo phải được cố định vào tường bằng nở thép mạ kẽm hoặc nở inox.

+ Kiểm tra và chạy thử các thiết bị sau khi lắp đặt xong

+ Thực hiện công tác bảo vệ cho đến khi bàn giao các công trình đưa vào sử dụng.

- Biện pháp thi công cấp thoát nước ngoài nhà

- Biện pháp thi công lắp đặt đường ống cấp nước ngoài nhà

+ Tập kết vật tư thi công và bảo quản tại kho của công trình cần tuân thủ các yêu cầu kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.

+ Gia công cắt, ren ống thép tráng kẽm bằng bàn cắt thủ công kết hợp với máy cắt ren ống chuyên dụng.

+ Vận chuyển các ống kẽm đến các vị trí cần lắp đặt.

+ Đào hào cáp và đặt ống các ống thép xuống hào và tiến hành khớp nối các ống thép

+ Việc chèn, đệm kín khe hở khớp nối ren khi thi công trục đường ống cấp nước được thực hiện bằng sợi đay tơ tẩm sơn.

+ Tất cả các đầu ống trước và sau thi công đều được bịt kín bằng nút bịt ống tránh các vật lạ lọt vào.

+ Sau khí lắp đặt xong tiến hành công tác thử nghiệm và kiểm tra khả năng cấp nước đến từng khu vực của Dự án

- Biện pháp thi công lắp đặt hệ thống thoát nước ngoài nhà

+ Đào các rãnh thoát nước, hố ga, hố lắng của Dự án theo đúng bản vẽ thiết kế

+ Tiến hành xây dựng các tuyến rãnh thoát nước, các hố ga, hố lắng

+ Tiến hành lắp đặt các công thoát nước ở vị trí thoát nước của Dự án ra môi trường xung quanh

+ Kiểm tra hệ thống thoát nước để khắc phục các sự cố và lỗi kỹ thuật do quá trình thi công.

- Biện pháp thi công hệ thống điện trong nhà

- Biện pháp thi công hệ thống đèn chiếu sáng, ổ cắm và công tắc

+ Chuẩn bị các vật tư gồm: Các loại đèn, ổ cắm và công tắc và các dụng cụ hỗ trợ lắp đặt.

+ Đánh dấu vị trí cần lắp đặt bằng mực phát quang và mực có màu sắc tương phản với trần, sàn nhà theo đúng bản thiết kế của Dự án.

+ Lắp đặt hệ thống giá đỡ hộp âm tường, các biển báo hiệu.

+ Tiến hành đấu nối đầu dây vào từng vật tư, thiết bị

+ Vệ sinh và đậy kín các thiết bị vật tư tại nơi có người xâm nhập

- Biện pháp thi công hệ thống nối đất – chống sét

+ Khảo sát công trình để xác định loại đất của công trình, các đặc tính về độ ẩm, độ pH, mực nước ngầm để chọn hình thức nối đất và số cọc cần thiết cho hệ thống.

+ Xác định vị trí cọc độ sâu cần thiết phải đóng cọc căn cứ theo các bản vẽ thiết kế.

+ Kết nối các cọc thành mạng dây đồng trần

+ Kiểm tra các mối nối, mối hàn sau đó kết nối vào tủ điện tổng, ghi các nhãn hiệu trên thanh cái nối đất để tiện cho quá trình vận hành hệ thống.

- Biện pháp thi công hệ thống điện ngoài nhà của Dự án

+ Tập kết vật tư thi công và bảo quản tại kho của công trình cần tuân thủ các yêu cầu kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.

+ Đào các hào cáp để chôn tuyến đường dây điện ngầm dưới đất

+ Mỗi đường dây điện chôn ngầm đều được luồn trong các ống luồn dây để đảm bảo an toàn không bị chập điện.

- Biện pháp thi công sân đường giao thông nội bộ

+ San lấp mặt bằng và định dạng kích thước của đường theo đúng bản vẽ thiết kế của Dự án.

+ Tiến hành thi công đường theo cách bước: Đầm, lu, trải đá mạt và rải nhựa.

- Biện pháp thi công hạng mục sơn

- Ngoài các vật liệu hoàn thiện bên ngoài như: ốp đá, ốp gạch, trần thạch cao, trần nhôm, kính khung nhôm, gỗ… Phần hoàn thiện bề mặt còn lại là sơn nước.

- Trước khi sơn nước, tường phải được làm sạch, bả ma tít tạo phẳng. Sơn nước màu theo chỉ định tại các vị trí sau: nội thất các phòng, cầu thang thoát hiểm, vách, tường, cột các tầng hầm. Ngọai thất ngoài nhà dùng loại sơn chống bám bụi.

- Đối với sơn kim loại: bề mặt kim loại, các vị trí mối hàn phải được làm sạch, mài nhẵn, đánh bóng trước khi sơn. Sau đó sơn chống gỉ & sơn hoàn thiện theo chỉ định trong bản vẽ.

# 5.3. Giải pháp thiết kế

- Giải pháp thiết kế phần thân

- Chọn giải pháp khung dầm bê tông cốt thép chịu lực đổ tại chỗ.

- Kích thước các dầm, cột thể hiện trên bản vẽ kết cấu. Kích thước dầm khung chủ yếu 400x800, 300x600, 300x500, 220x500, 2200x400, ... Kích thước cột chủ yếu C500x500, C220x600, C300x300, C220x300, …

- Kết cấu sàn: Dùng hệ thống dầm thông thường đỡ ô sàn. Chiều dày sàn điển hình lựa chọn là 150mm, 200mm, 270mm, ….

- Giải pháp kiến trúc:

Các công trình được định hướng sao cho các mặt tiền chính hướng ra các trục giao thông hướng Đông Bắc. Điều này sẽ đem lại lợi ích về điểm nhìn từ các tầng và thuận lợi trong tiếp cận công trình.

Toàn khu dự án có mật độ thấp (riêng khu vực ô quy hoạch chợ mật độ xây dựng là 31,0%) nên các công trình đều có khoảng lùi phù hợp với quy định. Khoảng lùi đảm bảo an toàn giao thông và tạo không gian thoáng đón khách phía trước công trình. Khoảng không gian này tạo cho công trình có điểm nhìn đẹp và trực diện từ mọi phía. Xung quanh công trình bố trí không gian cây xanh, sân kinh doanh ngoài trời, cảnh quan tạo môi trường sinh thái theo tiêu chí kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường.

- Hệ thống chống sét:

Công trình có trạm biến thế riêng và có máy phát điện dự phòng. Công trình nội bộ nguồn điện được cấp điện từ trạm biến áp chung có công suất 500 kVA.

Để cấp điện cho công trình nhà chợ chính sử dụng cáp điện lõi đồng cách điệ XLPE CU/XLPE/PVCC (4x240) mm2 dẫn điện từ trạm biến áp đi ngầm đất vào tủ điện khu vực tổng công trình ống luồn PVC D160mm.

Từ các tủ tổng đặt dưới tầng 1 công trình nhà chợ chính từ đó cấp cho các thiết bị cùng tầng và cấp cho các tủ tổng các tầng, từ tủ tổng các tầng cấp cho các thiết bị điện trong tầng

Hệ thống chiếu sáng bên trong công trình được kết hợp giữa chiếu sáng nhân tạo và chiếu sáng tự nhiên. Hệ thống chiếu sáng bên ngoài công trình được bố trí hệ thống đèn pha, đèn sân vườn, ngoài việc đảm bảo an ninh còn tạo được nét thẩm mỹ cho công trình vào ban đêm.

Hệ thống chống sét sử dụng hệ thống kim thu sét chủ động đạt tiêu chuẩn. Hệ thống tiếp đất chống sét an toàn và được lắp đặt riêng biệt với hệ thống điện.

Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt phải được bảo trì và kiểm tra định kỳ.

Việc thiết kế hệ thống điện – hệ thống chống sét  được tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn quy định của tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn ngành..

- Hệ thống cấp nước:

Giải pháp cấp nước của dự án: Nguồn nước cấp cho khu vực dự án từ vị trí điểm đấu nối, nước được dẫn vào bể chứa nước sinh hoạt và nước PCCC.

- Hệ thống thoát nước:

Hệ thống thoát nước cho công trình là hệ thống thoát nước riêng biệt bao gồm:

+ Hệ thống thoát nước rửa sàn: bao gồm thoát nước rửa từ các khu vệ sinh, vệ sinh công cộng.

+ Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Bao gồm nước xí tiểu và nước từ khu vực bếp: Toàn bộ nước thải của công trình được xử lý đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Đường kính ống kết nối là DN100.

- Hệ thống thoát nước rửa:

+ Thoát nước rửa sàn từ các khu vệ sinh, vệ sinh công cộng  PVC D200  hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày.đêm xử lý  hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hệ thống thoát nước sinh hoạt: bao gồm nước thải từ các chậu xí, tiểu

+ Nước xí từ các chậu xí, tiểu thu gom về ống đứng thoát nước xí  02 bể tự hoại  PVC D200  hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày đêm  hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ ngày đêm sẽ đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực qua 1 điểm xả.

Sơ đồ thu gom thoát nước thải của toàn dự án như sau:

Nước thải sinh hoạt của dự án

02 bể tự hoại

Hệ thống XLNT tập trung của dự án công suất 60m3/ngày đêm

Hệ thống thoát nước chung

của khu vực

Nước thoát sàn

- Hình 1.3. Sơ đồ thu gom thoát nước thải của dự án

- Hệ thống thoát nước mưa:

Nước mưa được thu qua các seno mái và phễu thu chảy vào các ống đứng thoát nước mưa → hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà → cống thoát nước chung của khu vực.

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường được thu gom theo các hố ga → hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà → cống thoát nước chung của khu vực.

Nước mưa trên mái

Nước mưa sân, đường

Hệ thống thoát nước ngoài nhà của dự án

Hệ thống thoát nước chung

của khu vực

- Hình 1.4.  Sơ đồ thu gom nước mưa của dự án

# 5.4. Tiến độ thực hiện dự án và tổng mức đầu tư dự án

- Tiến độ thực hiện dự án

Căn cứ vào quy mô đầu tư xây dựng, khối lượng phân kỳ đầu tư các giai đoạn, dự kiến tổng thời gian thực hiện dự án: 2024-2026, cụ thể:

| STT | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị đầu tư ĐTXD hạ tầng, ĐTXD nhà chợ chính; | Tháng10/2024 Tháng 7/2025 | Tháng 6/2025 Tháng 12/2025 |
| 2 | ĐTXD nhà chợ chính; Công trình phụ trợ | Tháng 01/2026 Tháng 01/2026 | Tháng 8/2026 Tháng 9/2026 |
| 3 | Hoàn thiện hạ tầng tổng thể | Tháng 6/2026 | Tháng 10/2026 |
| 4 | Hoàn thành toàn bộ các công trình đưa vào sử dụng. Nghiệm thu, thanh quyết toán. | Quý III/2026 | Quý IV/2026 |

- Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án: 125.460.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.)

Tổng mức đầu tư của Dự án là toàn bộ chi phí đầu tư để thực hiện các hạng mục công trình, bao gồm:

- Chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Xây dựng công trình chính, hạ tầng ngoài nhà, các công trình tạm phục vụ thi công

- Chi phí thiết bị công trình: bao gồm chi phí mua sắm thiết bị hệ thống kỹ thuật, thiết bị PCCC, thiết bị điện …

- Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác: Được tính bằng tỷ lệ % theo tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Chi phí dự phòng: bao gồm chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và dự phòng trượt giá.

- Bảng 1.15. Tổng mức đầu tư của dự án

| # TT | # Nội dung chi phí | # Giá trị |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: | # 125.460.000.000 | # đồng. |
| # 1 | # Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: | # 28.929.000.000 | # đồng; |
| # 2 | # Chi phí xây dựng: | # 65.751.523.000 | # đồng; |
| # 3 | # Chi phí trang thiết bị: | # 2.670.513.000 | # đồng; |
| # 4 | # Chi phí quản lý dự án: | # 1.430.807.000 | # đồng; |
| # 5 | # Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | # 5.424.660.000 | # đồng; |
| # 6 | # Chi phí khác: | # 1.441.913.000 | # đồng; |
| # 7 | # Chi phí dự phòng: | # 19.811.840.000 | # đồng. |

# CHƯƠNG II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

# 2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

- Dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch I.6.2, thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, tỷ lệ 1/500, huyện Mê Linh theo quyết định số 5911/QĐ-UBND do UBND huyện Mê Linh cấp;

- Dự án phù hợp với quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, năm 2050: Dư án thuộc địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, nước thải của dự án được thu gom về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày. đêm của dự án.

- Dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật:

+ Về hệ thống giao thông

Tăng cường phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu đi lại của thành phố như: Hệ thống tàu cao tốc trên cao, Xe buýt nhanh (BRT), đường sắt đô thị. Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố theo từng giai đoạn. Tổ chức giao thông hợp lý tại các nút giao thông, các tuyến đường, đảm bảo lưu thông trong nội đô và tại các cửa ngõ của đô thị, góp phần giải quyết ách tắc và tai nạn giao thông.

Tỷ lệ đất giao thông khu vực đô thị trung tâm chiếm 20% - 26% đất xây dựng đô thị. Vận tải hành khách công cộng năm 2020 đáp ứng 35% tổng lượng hành khách, năm 2030 khoảng 55%; tỷ lệ đất giao thông các đô thị vệ tinh chiếm 18% - 23% đất xây dựng đô thị, vận tải hành khách công cộng năm 2020 đáp ứng 26%; năm 2030 khoảng 43%; tỷ lệ đất giao thông các thị trấn chiếm 16% - 20%.

+ Về chuẩn bị kỹ thuật đất đai

Quy hoạch san đắp nền phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch thoát nước mưa, phải đảm bảo không bị ảnh hưởng của lũ lụt, các tác động bất lợi của thiên nhiên và việc biến đổi khí hậu. Cao độ nền khống chế của từng đô thị được lựa chọn theo chế độ thủy văn của sông, suối ảnh hưởng trực tiếp tới đô thị; tuân thủ quy chuẩn hiện hành, mức độ quan trọng, không mâu thuẫn với các quy hoạch đã được duyệt và hài hòa với các khu vực đã xây dựng liền kề.

+ Về thoát nước mặt

Thoát nước mặt đô thị phù hợp với quy hoạch tiêu thủy lợi về phân chia 3 lưu vực chính Tả Đáy, Hữu Đáy và Bắc Hà Nội. Hướng thoát nước theo địa hình tự nhiên là chính và về các trạm bơm tiêu được xây dựng trong vùng.

Hệ thống hồ điều hòa phân bổ đều trên các lưu vực và đạt tỷ lệ 5% - 7% diện tích lưu vực. Khai thông, mở rộng, nạo vét các trục tiêu chính đi qua đô thị như: Sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tích, sông Hang, kênh La Khê, kênh Vân Đình, sông Hoàng Giang - Ngũ Huyện Khê, sông Cà Lồ …

+ Về cấp nước

Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn nước, ưu tiên nước mặt và dần thay thế nguồn nước ngầm bằng nguồn nước mặt từ sông Đà, sông Đuống và sông Hồng, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và tăng tỷ lệ tái sử dụng nước trong công nghiệp, sinh hoạt, công cộng.

+ Về cấp điện và chiếu sáng đô thị

Từng bước, ngầm hóa các đường dây 220 kV, 100 kV hiện có trong phạm vi đô thị trung tâm. Lưới điện xây dựng mới và cải tạo lại trong phạm vi đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh phải đi ngầm. Trạm điện trong khu vực đô thị sử dụng trạm kín, đồng bộ để tiết kiệm quỹ đất và đảm bảo cảnh quan.

Cải tạo, hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng đô thị phù hợp với tính chất chức năng của công trình và tiêu chuẩn quy định. Tỷ lệ 100% đường đô thị và trên 90% đường ngõ xóm được chiếu sáng hiệu suất cao. Hình thành nên trung tâm điều khiển chiếu sáng tập trung cho toàn bộ các khu vực đô thị.

+ Về thoát nước thải, xử lý chất thải rắn

Thoát nước thải: Tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt 100%. Cải tạo, nâng cấp hệ thống cống tại các khu vực nội thành, các khu đô thị cũ; khu đô thị mới phải xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, xử lý nước thải tập trung. Các trạm xử lý nước thải khu vực đô thị phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có dây chuyền công nghệ hiện đại, hợp khối, tiết kiệm quỹ đất và giảm khoảng cách ly đến các khu dân cư. Khu vực nông thôn xây dựng hệ thống thoát nước chung, ưu tiên xử lý nước thải sinh học trong điều kiện tự nhiên. Các cơ sở y tế, công nghiệp phải thu gom nước thải riêng và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Chất thải rắn: Tỷ lệ thu gom chất thải đô thị đạt 90 – 100%, vùng nông thôn đạt trên 85%, cần phân loại rác thải từ nguồn. Xây dựng mới và mở rộng 12 khu xử lý chất thải rắn tập trung có quy mô lớn tại các huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Phú Xuyên, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thạch Thất, Sơn Tây và xây dựng mới khu xử lý chất thải rắn liên tỉnh tại Lương Sơn. Tổng nhu cầu đất xây dựng các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt khoảng 356 ha, trong đó diện tích xây dựng mới bổ sung khoảng 230 ha.

+ Định hướng bảo vệ môi trường.

Định hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường:

Giảm thiểu ô nhiễm bằng việc thiết lập hệ thống giao thông công cộng hiện đại kết hợp với sử dụng nhiên liệu hiệu quả trong hoạt động giao thông.

Bảo tồn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học với 70% tổng diện tích đất tự nhiên dành cho hành lang xanh nhằm giữ cân bằng sinh thái đô thị, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm, tăng sức tải môi trường.

Phân vùng kiểm soát, bảo vệ môi trường:

Vùng kiểm soát chất lượng môi trường tại khu vực đô thị trung tâm mới phát triển, dọc các đường vành đai 2, vành đai 3. Kiểm soát chất lượng môi trường không khí do hoạt động giao thông, chất lượng nước các sông hồ, cải thiện môi trường các khu ở cũ.

Vùng phòng hộ môi trường dọc 2 bên sông Hồng, giảm nhẹ tác động lũ lụt, phòng ngừa sự cố, bảo vệ hệ sinh thái; Hành lang xanh 2 bên sông Nhuệ: Xử lý rác thải, nước thải, phục hồi môi trường sông Nhuệ, kiểm soát ô nhiễm, hình thành các hệ sinh thái ven sông, điều hòa vi khí hậu; Hành lang xanh thuộc vùng xả lũ sông Đáy và sông Tích: Giảm nhẹ tác động lũ lụt, xử lý rác thải, nước thải, cải thiện ô nhiễm làng nghề, cải tạo sông Đáy, xây dựng các mô hình làng sinh thái.

- Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, phân vùng môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Do đó, báo cáo chưa đề cập đến nội dung này.

# 2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

- Môi trường nước:

Nước thải phát sinh tại Dự án được xử lý qua trạm xử lý nước thải công suất 60m3/ ngày đêm sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nước thải sau xử lý của dự án được xử lý đạt cột B của QCVN 14:2008/BTNMT theo đúng quy định do đó nước thải sau xử lý của dự án chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực là hợp lý.

- Môi trường không khí:

Tham khảo Báo cáo Tổng thể hiện trạng môi trường Thành phố Hà Nội giai đoạn 5 năm (2017-2021), theo dõi diễn biến thông số bụi PM10 và PM2.5 tại các trạm quan trắc tự động từ năm 2017 – 2021 tại khu vực nội thành cho thấy, thông số PM10 trung bình năm vượt quá giới hạn cho phép so với QCVN từ 1,3 đến 1,6 lần, trong khi đó thông số PM2.5 trung bình năm vượt quá giới hạn từ 1,3 đến 1,9 lần. Mức độ ô nhiễm thông số bụi là khá nghiêm trọng.

Xung quanh khu vực thực hiện dự án là khu dân cư phường Phú La nên có môi trường không khí ổn định, trong lành. Do đó chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án tương đối tốt, đảm bảo khả năng tiếp nhận, khuếch tán các chất ô nhiễm trong quá trình thi công xây dựng dự án.

CHƯƠNG III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

- Hiện trạng chất lượng không khí

Môi trường không khí khu vực nội thành Hà Nội đã bị ô nhiễm khá nặng do bụi PM10 và PM2.5. Giá trị quan trắc các chất khí SO2, CO, O3 vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013, riêng thông số NO2 đã có một số ngày vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013.

Trong cùng khu vực nội thành, chất lượng không khí cũng có sự khác nhau giữa các vùng. Khu vực gần các trục đường giao thông chính (trong đó có các trục đường vành đai) và các khu vực trung tâm nội đô (điển hình là khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm) có mức độ ô nhiễm cao nhất. Đối với các khu vực có nhiều công viên, cây xanh, hồ nước trong nội thành có chất lượng không khí tốt hơn.

- Bụi PM10, PM2.5

Theo dõi diễn biến thông số bụi PM10 và PM2.5 tại các trạm quan trắc tự động từ năm 2017 – 2020 tại khu vực nội thành cho thấy, thông số PM10 trung bình năm vượt quá giới hạn cho phép so với QCVN từ 1,3 đến 1,6 lần, trong khi đó thông số PM2.5 trung bình năm vượt quá giới hạn từ 1,3 đến 1,9 lần. Mức độ ô nhiễm thông số bụi là khá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đối với các khu vực khác nhau trong nội thành Hà Nội, thông số bụi PM10 và PM2.5 có thể khác biệt đến 1,5 lần. Các khu vực Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu có mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 cao nhất.

Ô nhiễm thông số bụi tại Hà Nội không diễn ra đồng đều trong cả năm, thông số PM10 và PM2.5 ở ngưỡng cao chỉ diễn ra trong một số ngày nhất định trong năm. Tính trung bình tại các trạm nội thành Hà Nội cho thấy, mỗi năm có khoảng 80 ngày thông số PM2.5 trung bình 24 giờ vượt quá giới hạn so với QCVN (chiếm khoảng 20% số ngày trong năm).

- Diễn biến thông số bụi PM10 và PM2.5 giữa các mùa trong năm

Khu vực Hà Nội có 4 mùa: xuân, hè, thu, đông với hai mùa gió chính: gió mùa đông bắc lạnh và khô vào mùa đông tạo nên mùa đông lạnh (từ tháng 9 (10) tới tháng 3 (4) năm sau), gió tây nam nóng khô và đông nam ẩm ướt vào mùa hè (từ tháng 5 -8). Yếu tố khí hậu có ảnh hưởng lớn nhất đến quy luật diễn biến chất lượng không khí theo các tháng mùa năm.

Các thông số ô nhiễm trong không khí đều có quy luật diễn biến theo các mùa trong năm, tuy nhiên thông số bụi có những quy luật rất đặc trưng. Vào mùa đông, các yếu tố khí tượng đặc trưng như tốc độ gió thấp, độ ổn định của khí quyển cao, hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra thường xuyên làm nồng độ bụi PM10 và PM2.5 trong không khí tăng cao. Ngược lại, trong mùa hè, gió Tây Nam và Đông Nam thổi ra biển hoặc lên phía Bắc, cùng những cơn mưa thường xuyên rửa trôi bụi bẩn trong không khí. Kết quả là, khu vực Hà Nội có nồng độ bụi PM trong mùa hè giảm đi rất nhiều so với mùa đông.

Giá trị bụi PM10 và PM2.5 đặc biệt cao trong các tháng 10 đến tháng 3, thấp hơn trong các tháng chuyển mùa tháng 4, tháng 9, và thấp nhất trong các tháng mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8.

- Các khí NO2, CO, SO2, O3

Bên cạnh các thông số bụi, chất lượng không khí còn được đánh giá bởi một số thông số khí đặc trưng khác như NO2, O3, CO, SO2. Trong đó tại khu vực đô thị, NO2 và CO là các khí phát sinh chủ yếu từ các phương tiện tham gia giao thông, SO2 là khí phát thải chủ yếu từ hoạt động đốt than và nhiên liệu (dầu) chứa lưu huỳnh và khí O3 trong tầng mặt hình thành chủ yếu phụ thuộc vào cường độ ánh sáng mặt trời, thông số NOx và VOCs (các chất hữu cơ dễ bay hơi).

Đối với thông số NO2, diễn biến chuỗi số liệu từ năm 2018 – 2020 cho thấy trung bình năm của NO2 đã vượt quá giới hạn so với QCVN tại 02/10 trạm đo. Tại trạm Hàng Đậu – quận Hoàn Kiếm, trung bình năm của NO2 vượt quá giới hạn QCVN trong cả 3 năm từ 2018 – 2020. Từ các kết quả này có thể nhận định một số khu vực nội thành đã bị ô nhiễm cục bộ bởi thông số NO2, đó là các khu vực tập trung nhiều tuyến đường có mật độ giao thông lớn.

Đối với thông số CO, O3 và SO2, kết quả quan trắc tại các trạm tự động đều chưa ghi nhận trường hợp vượt quá giới hạn so với QCVN. Có thể kết luận khu vực nội thành Hà Nội chưa bị ô nhiễm bởi các thông số CO, O3, SO2.

- Chỉ số chất lượng không khí AQI

Đánh giá chất lượng không khí khu vực nội thành trong giai đoạn 2018 – 2020 thông qua chỉ số chất lượng không khí AQI cho thấy, năm 2019, chất lượng không khí các trạm tại Hà Nội nằm ở mức trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất. So sánh với năm 2018 cho thấy, tỷ lệ số ngày AQI ở mức xấu (tính trung bình các trạm) năm 2019 là 8,8%, cao hơn năm 2020 hơn 4,4%; trong khí đó tỉ lệ số ngày AQI ở mức kém năm 2019 cũng cao hơn gấp 2 lần so với năm 2018.

Tính trung bình trong 3 năm thỉ tỉ lệ số ngày có AQI từ mức xấu là 21,3%, cũng có nghĩa là tỉ lệ số ngày chất lượng không khí có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe chiếm tỉ lệ 21,3%.

## Điều kiện về khí hậu, khí tượng

Về khí hậu mang sắc thái của kiểu khí hậu Bắc Bộ với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, có mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít

- Mùa nóng (mùa hè): Từ tháng 4 đến tháng 10, tháng nóng nhất là tháng 6 và tháng 7 với nhiệt độ trung bình từ 32-33oC. Đây là khoảng thời gian nóng và mưa nhiều, tập trung từ tháng 7 đến tháng 9, lượng mưa trung bình năm là 147mm, thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loại cây trồng. Tuy nhiên mưa nhiều cũng có thể gây ngập úng.

- Mùa lạnh (mùa đông): Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với nhiệt độ trung bình là 170C. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 - 80C, nhiệt độ cao nhất từ 23-250C. Hướng gió chủ đạo là gió Đông bắc, đặc điểm mùa này là lạnh và ít mưa, hanh khô, không thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng và gây khó khăn cho sản xuất vì thiếu nước.

- Số giờ nắng trong năm trung bình là 1450 – 1550 giờ

- Biên độ nhiệt độ trong năm khoảng 12-130C, biên độ nhiệt độ ngày đêm khoảng 6-70C.

# Bảng 3.1. Nhiệt độ trung bình tháng năm 2017 – 2022  (Trạm Láng – Hà Nội)

Đơn vị: oC

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 18,1 | 19,2 | 21,6 | 25,4 | 30,6 | 30,9 | 30,4 | 30,1 | 28,5 | 27,2 | 24,6 | 18,6 |
| 2018 | 17,1 | 16,9 | 20,3 | 25,6 | 28,8 | 31,5 | 30,7 | 29,6 | 29,4 | 28,1 | 23,3 | 21,3 |
| 2019 | 19,7 | 20,1 | 21,9 | 25,1 | 28,1 | 30,8 | 29,4 | 29,5 | 29,3 | 26 | 22,6 | 18,1 |
| 2020 | 16,8 | 17 | 20,5 | 31 | 36,8 | 38,1 | 37,9 | 34,5 | 26,4 | 24,5 | 14,4 | 18,5 |
| 2021 | 20,2 | 20,5 | 22,3 | 26,2 | 28,8 | 31,8 | 30,7 | 30,2 | 30,3 | 27,2 | 23,4 | 19,8 |
| 2022 | 16,9 | 20,9 | 22,5 | 25,6 | 29,7 | 31,6 | 30,8 | 30,5 | 28,7 | 24,6 | 22,6 | 19,4 |
| TB | 18,1 | 19,1 | 21,5 | 26,4 | 30,5 | 32,5 | 31,7 | 30,7 | 28,8 | 26,3 | 21,8 | 19,3 |

(Nguồn: Trung tâm tư liệu KTTV – trung tâm KTTV Quốc gia)

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình năm đạt 78% tương đối cao. Độ ẩm càng lớn tạo điều kiện vi sinh vật từ mặt đất phát tán vào không khí phát triển nhanh chóng, lan truyền trong không khí và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong không khí gây ô nhiễm môi trường. Các giá trị độ ẩm tương đối trung bình tháng từ năm 2017 đến năm 2022 được thể hiện dưới bảng sau:

# Bảng 3.2. Độ ẩm tương đối trung bình tháng năm 2017- 2022 (trạm Láng  - Hà Nội)

Đơn vị : %

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 78 | 82 | 88 | 78 | 76 | 75 | 72 | 76 | 83 | 72 | 80 | 76 |
| 2018 | 82 | 67 | 83 | 83 | 77 | 71 | 74 | 78 | 75 | 70 | 71 | 64 |
| 2019 | 74 | 71 | 84 | 79 | 77 | 75 | 80 | 79 | 82 | 79 | 71 | 70 |
| 2020 | 75 | 83 | 79 | 70 | 62 | 69 | 75 | 77 | 65 | 73 | 76 | 84 |
| 2021 | 70 | 72 | 82 | 77 | 75 | 71 | 72 | 75 | 79 | 75 | 69 | 67 |
| 2022 | 66 | 77 | 83 | 83 | 78 | 69 | 73 | 74 | 79 | 77 | 72 | 68 |
| TB | 74,2 | 75,3 | 83,2 | 78,3 | 74,2 | 71,7 | 74,3 | 76,5 | 77,2 | 74,3 | 73,2 | 71,5 |

(Nguồn: Trung tâm tư liệu KTTV – trung tâm KTTV Quốc gia)

- Lượng mưa trung bình năm 1649.2 mm, số ngày mưa trong năm dao động trong khoảng 140-145 ngày. Mùa mưa tập trung khoảng 85% lượng mưa trong năm (1530mm). Lượng mưa trung bình tháng từ năm 2017 đến năm 2022 được thể hiện ở bảng sau:

# Bảng 3.3. Lượng mưa trung bình năm 2017 đến năm 2022 (mm)

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 9,3 | 17,5 | 105,9 | 42 | 149 | 388,3 | 255,3 | 313,2 | 247,3 | 177,6 | 31,8 | 51,5 | 1789 |
| 2018 | 25,6 | 12,6 | 59,6 | 21,6 | 74,2 | 241,1 | 96,8 | 354,3 | 345,4 | 99,6 | 158 | 31,5 | 1520 |
| 2019 | 96,1 | 4,2 | 24,6 | 105 | 149 | 95,1 | 280,4 | 534,5 | 178,5 | 45 | 9,3 | 9 | 1531 |
| 2020 | 71 | 12,3 | 112,5 | 19,1 | 105,4 | 212,6 | 449,1 | 283,2 | 266,9 | 259,7 | 74,9 | 47,5 | 1914 |
| 2021 | 10,2 | 15,9 | 55,1 | 111 | 123,9 | 388 | 245,2 | 323,3 | 366,6 | 156,1 | 40,9 | 21,1 | 1857 |
| 2022 | 1,0 | 66,7 | 38,5 | 129,0 | 123,6 | 313,0 | 246,6 | 266,3 | 384,3 | 368,9 | 13,6 | 0,7 | 1952 |

(Nguồn: Trung tâm tư liệu KTTV – trung tâm KTTV Quốc gia)

- Nắng và bức xạ:

Các thông số đặc trưng về nắng ở khu vực Dự án như sau:

+ Tổng số giờ nắng trong năm: 					726 - 1415 giờ

+ Tháng có số giờ nắng trung bình lớn nhất (tháng 7): 		144,0 giờ

+ Tháng có số giờ nắng trung bình thấp nhất (tháng 3): 		32,1 giờ

# Bảng 3.4. Số giờ nắng trung bình tháng tại khu vực dự án (Đơn vị:giờ)

| Tháng Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 99,3 | 43,5 | 21,2 | 114 | 205,1 | 176,8 | 126,7 | 163,7 | 99,7 | 138,6 | 82,5 | 44 | 1315 |
| 2018 | 39,7 | 90,1 | 22,4 | 62,2 | 142,5 | 192,2 | 150,8 | 129,9 | 119,1 | 144,2 | 102,5 | 134,6 | 1330 |
| 2019 | 49,3 | 73,5 | 45,2 | 81,6 | 147,3 | 123,5 | 110,6 | 106,6 | 96 | 53,7 | 19,4 | 64,7 | 971 |
| 2020 | 6 | 25,4 | 34,1 | 14,2 | 128 | 142 | 153 | 85 | 72 | 34,5 | 19 | 13 | 726 |
| 2021 | 51,8 | 75,2 | 46,8 | 83,2 | 150,7 | 153,6 | 115,8 | 152,2 | 105 | 74 | 22,5 | 67,8 | 1099 |
| 2022 | 79,2 | 76,0 | 22,6 | 71,6 | 197,4 | 169,8 | 207,3 | 163,4 | 134,8 | 88,0 | 98,7 | 106,6 | 1415 |
| TB | 54,2 | 63,9 | 32,1 | 71,1 | 161,8 | 159,7 | 144,0 | 133,5 | 104,4 | 88,8 | 57,4 | 71,8 |  |

- Tài nguyên: Khu vực không có các nguồn tài nguyên khoáng sản cũng như các vùng cảnh quan thiên nhiên đặc biệt.

- Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Theo kết quả điều tra, khảo sát giai đoạn 2012-2015, kết quả về thành phần loài trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

- Thực vật bậc cao:

Kết quả điều tra, khảo sát và phân tích thành phần loài thực vật bậc cao các vùng đất ngập nước Hà Nội đã xác định được 337 loài thuộc 223 chi, 104 họ từ 540 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn Thành phố. Trong thành phần hệ thực vật, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) có thành phần các bậc taxon thuộc taxon bậc ngành phong phú nhất, chiếm tới 84,62% số họ, 91,93% số chi và 93,18% số loài. Ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) chiếm vị trí thứ hai với 11,54% số họ, 6,28% số chi và 5,64% số loài. Trong hệ thực vật có xuất hiện cây Dây gắm (Gnetum gnemon) và Thông mã vĩ (Pinus massoniana) góp phần bổ sung thêm ngành Thông cho hệ thực vật. Hai ngành Thông đất (Lycopodiophyta) và Cỏ tháp bút (Equisetophyta) đều chỉ có 1 loài.

Thực vật bậc cao quý hiếm các đầm/ hồ: Với 1 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (Phần thực vật, 2007) là Cà ổi vọng phu (Castanopsis ferox) thuộc cấp độ sẽ nguy cấp (VU A1c,d). Theo danh lục đỏ của IUCN, 2014 cho thấy toàn hệ thực vật có 48 loài thuộc cấp độ ít lo ngại (LC – Least concern) và 1 loài thuộc cấp độ ít nguy cấp (LR – Lower risk).

- Thực vật nổi:

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ Tảo và Vi khuẩn lam Hà Nội khá phong phú với 423 loài và dưới loài thuộc 100 chi, 34 họ, 19 bộ, 12 lớp của 7 ngành Tảo (ngành Tảo mắt Euglenophyta, ngành Tảo hai rãnh Dinophyta, ngành Tảo vàng ánh Chrysophyta, ngành Tảo hai roi lông Cryptophyta, ngành Tảo vàng Xanthohyta, ngành Tảo silic Bacillariophyta và ngành Tảo lục Chlorophyta) và 1 ngành Vi khuẩn lam từ 730 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong các loài thực vật nổi không có loài nào nằm trong danh mục loài quý hiếm. Các loài phát hiện có tác dụng làm thức ăn, dược phẩm….

- Các loài cá:

Kết quả điều tra, khảo sát và phân tích thành phần loài cá các vùng đất ngập nước Hà Nội đã xác định được 91 loài cá thuộc 26 họ 11 bộ từ 730 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn Thành phố.

Từ danh sách thành phần các loài cá ghi nhận được ở các sông suối Hà Nội, đối chiếu danh lục các loài cá trong Sách đỏ Việt Nam, 2007 và Danh lục đỏ Việt Nam, 2007 cho thấy, có 8 loài cá ở Hà Nội nằm trong danh sách gồm 1 loài cá Chình nhật ở mức EW- mức cực kỳ nguy cấp; 02 loài cá Mòi cờ hoa và cá Lóc ở mức EN - mức nguy cấp; 05 loài cá Lăng, cá Chiên, cá Ngạnh, cá Măng và cá Chày chàng ở mức VU - mức sẽ nguy cấp. Còn lại 65 loài chưa được đánh giá (mức NE).

Đánh giá theo tiêu chí của IUCN, 2013 có 1 loài cá Dầu sông thân mỏng ở mức VU - sẽ nguy cấp; 3 loài cá Trê vàng, cá Trôi sông, cá Mè trắng trung quốc ở mức NT- gần nguy cấp; 27 loài ở mức LC- ít lo ngại; 21 loài ở mức DD- thiếu dẫn liệu đánh giá. Còn lại 21 loài chưa được đánh giá (mức NE).

- Bò sát, lưỡng cư:

Kết quả điều tra, khảo sát và phân tích thành phần loài bò sát, lưỡng cư các vùng đất ngập nước Hà Nội đã xác định được 43 loài, gồm 14 loài Lưỡng cư thuộc 5 họ, 1 bộ và 29 loài Bò sát thuộc 11 họ, 2 bộ từ 640 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có 10 loài có giá trị bảo tồn, theo Sách đỏ Việt Nam, theo Nghị định chính phủ số 32/2006 có 7 loài.

- Chim:

Kết quả điều tra, khảo sát và phân tích thành phần loài chim các vùng đất ngập nước Hà Nội đã xác định được 222 loài chim thuộc 129 giống, 46 họ và 16 bộ 390 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn Thành phố. Trong số các loài chim ghi nhận được ở khu vực nghiên cứu thì xác định có 4 loài chim quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007).

- Thú:

Kết quả điều tra, khảo sát và phân tích thành phần loài thú các vùng đất ngập nước Hà Nội đã xác định được 65 loài thuộc 17 họ và 6 bộ từ 390 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn Thành phố. Trong đó 18 loài (27,69% tổng số loài) thuộc danh sách các loài động vật đang bị đe dọa trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), danh lục đỏ IUCN (2012), Nghị định 32/2006/NĐCP của Chính phủ.

- Động vật nổi:

Kết quả điều tra, khảo sát và phân tích thành phần loài động vật nổi các vùng đất ngập nước Hà Nội đã xác định được 72 loài và nhóm loài động vật phù du có ở các thủy vực nước ngọt nội địa thành phố Hà Nội (sông suối, hồ, ruộng trũng, kênh mương dẫn nước). Các loài động vật phù du đã ghi nhận được phân bổ trong 5 lớp, 13 bộ và 27 họ khác nhau từ 730 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Động vật nổi là nhóm chưa được xác định loài quý hiếm, các loài phát hiện được chủ yếu sử dụng trong việc đánh giá chất lượng môi trường và là chỉ thị sinh học.

- Động vật đáy:

Kết quả điều tra, khảo sát và phân tích thành phần loài động vật đáy các vùng đất ngập nước Hà Nội đã xác định được 94 loài động vật đáy (ĐVĐ) thuộc 26 họ, 13 bộ, 7 lớp và 4 ngành từ 730 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn Thành phố.

Đã ghi nhận 4 loài được xếp ở mức sẽ nguy cấp (VU) trong Sách đỏ Việt Nam 2007, 3 loài được sếp ở mức Nguy cấp (EN) trong IUCN Red List 2012. Trong các loài động vật đáy đã được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu, có nhiều loài được coi là đặc hữu của Việt Nam, trong đó có nhiều loài chỉ phân bố ở miền bắc Việt Nam như: Hyriopsis cumingii, Oxynaia diespiter, Indochinamon bavi, Indochinamon kimboiense. Đặc biệt, là loài Indochinamon sp. đang được phân tích để công bố là loài mới cho khoa học.

- Côn trùng:

Kết quả phân tích mẫu vật thu được tại các khu vực đất ngập nước ở Hà Nội đã xác định được 363 loài thuộc 123 họ của 16 bộ côn trùng từ 700 mẫu vật thu được ở 18 khu đất ngập nước trên địa bàn Thành phố.

Côn trùng là nhóm chưa được xác định loài quý hiếm. Côn trùng là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong các hệ sinh thái, đặc biệt là trong các hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái các thuỷ vực. Tùy theo đặc điểm có thể chia thành các loại: Nhóm côn trùng có lợi, có ích; Nhóm côn trùng y học; nhóm côn trùng nước; Nhóm côn trùng gây hại cho cây trồng.

- Các loài động vật hoang dã được nuôi nhốt

Tổng số loài động vật hoang dã được nuôi nhốt trên địa bàn thành phố Hà Nội là: 159 loài với tổng số: 58.072 cá thể. Trong đó, có 102 loài quý hiếm; và 57 loài thông thường.

- Các loài thủy sản quý hiếm

Tại Hà Nội, danh sách các loài cá quý hiếm có giá trị bảo tồn qua khảo sát điều tra, thu mẫu tại hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh trong hai năm 2018 và 2019, đã xác định xuất hiện:

+ Có 07 loài được ghi nhận có giá trị bảo tồn theo danh lục IUCN
2019, bao gồm: 4 loài xếp hạng giá trị bảo tồn bậc VU (Dầu sông thân mỏng, trôi mrigal, cá Chép, cá Ngạnh thon), 3 loài bậc NT (Mè trắng trung quốc, Trôi ta, Rô phi đen); Theo Sách Đỏ VN 2007 có hai loài có giá trị bảo tồn, chiếm 5,71%, một loài bậc EN (cá Chuối hoa), một loài bậc VU (cá Lăng chấm).

+ Có 02 loài thuộc nhóm II, phục lục II Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 (Cá Lăng Chấm Hemibagrus guttatus; cá Ngạnh thon Cranoglanis bouderius).

+ Đặc biệt, ghi nhận có ít nhất một cá thể Rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei), thuộc nhóm động vật nguy cấp, qúy hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, giá trị bảo tồn theo IUCN bậc cực kỳ nguy cấp (CR) – mang một giá trị bảo tồn đặc biệt của Hà Nội.

+ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội được UBND Thành phố giao thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, bảo tồn 70 loài động vật hoang dã; trong đó có nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục I của Nghị định số 64/2019/NĐ-CP và nhóm IB, IIB của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo).

- Diễn biến đa dạng sinh học

Các nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học:

+ Các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học của Hà Nội: Cũng như nhiều vùng khác của Việt Nam, hai nguyên nhân chính làm suy giảm các giá trị đa dạng sinh học của Hà Nội là: 1) Khai thác quá mức tài nguyên sinh vật; 2) Mất và suy thoái chất lượng sinh cảnh của các loài sinh vật. Các yếu tố dẫn đến hai vấn đề trên có nhiều và thay đổi tùy thuộc vào từng khu vực trong vùng nghiên cứu. Dưới đây là một số yếu tố đã và đang góp phần làm suy giảm đa dạng sinh học của Hà Nội.

+ Các nguyên nhân ảnh hưởng gián tiếp đến đa dạng sinh học của Hà Nội: Các áp lực hay nguyên nhân gián tiếp dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở Hà Nội bao gồm: quá trình đô thị hóa nhanh, sự gia tăng dân số của thành phố, sự đói nghèo ở số khu vực, hạn chế năng lực quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và sự biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở các nguyên nhân ảnh hưởng đến ĐDSH nêu trên và biến đổi giai đoạn trước đây, có thể dự báo biến đổi tài nguyên đa dạng sinh học trong giai đoạn tiếp theo như sau:

+ Làm tăng số lượng các loài động thực vật bị đe doạ tuyệt chủng ở cấp quốc gia và quốc tế. Mức độ quý hiếm của các loài động, thực vật cũng được nâng cấp độ lên theo thời gian, tuân theo các thứ hạng: Ít lo ngại (LC) – Sắp bị đe doạ (NT) - Sẽ nguy cấp (VU) – Nguy cấp (EN) – Rất nguy cấp (CR) – Tuyệt chủng ngoài thiên nhiên (EW). Nhiều loài động vật có xương sống đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài thiên nhiên nếu không có kế hoạch quản lý, bảo vệ.

+ Sản lượng khai thác của các loài thuỷ sinh vật bị suy giảm về số lượng và chất lượng.

+ Một số hệ sinh thái nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường sống sẽ bị thay đổi mạnh về cấu trúc của hệ sinh thái, như: Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới cây lá rộng trên núi đất; HST rừng trên núi đá vôi; HST nước chảy; HST nước đứng…

# 3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

Khu vực tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống cống thoát nước chung của khu vực thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đây là khu vực có vùng khí hậu đồng bằng bắc bộ với đặc điểm khí hậu năm 2024 như sau:

- Nhiệt độ và độ ẩm của không khí:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 23,50C

+ Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất (tháng 7): 33,20C

+ Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất (tháng 1): 14,40C

+ Độ ẩm tương đối trung bình năm: 85,0%

- Mưa:

+ Lượng mưa trung bình năm: 1.670 mm

+	Lượng mưa cực đại ngày: 319 mm

+	Số ngày mưa trung bình năm: 149,7 ngày

- Gió:

Chế độ gió của khu vực theo mùa, mùa đông từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, chủ yếu gió theo hướng Bắc và Đông Bắc. Mỗi tháng có từ 3 đến 4 đợt, mỗi đợt từ 5 -7 ngày. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 chủ yếu là gió Nam và Đông Nam. Tốc độ gió trung bình năm là 1,7 m/s.

- Hệ thống nước mặt (sông, hồ,..) quanh khu vực dự án, nơi tiếp nhận dòng thải tiếp nhận hệ thống thoát nước chung là sông Nhuệ. Quận Hà Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chế độ thủy văn của sông Nhuệ. Sông Nhuệ là một nhánh của sông Đáy. Ngoài ra, quận có các hồ như: Hồ Văn Quán, hồ Than Thở, Hồ Vạn Phúc,…. Có những ao như: Ao Mộ Lao,… Trước kia, trên địa bàn quận có nhiều ao, đầm nhưng cùng với quá trình đô thị hóa đã bị lấp, nhiều hồ trong quận đang bị thu hẹp do san lấp. Tuy nhiên, xung quanh hiện trạng khu đất của dự án không gần hồ, sông.

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là cống thoát nước của thành phố do đó không có số liệu thủy văn.

- Hướng thoát nước khu vực tiếp nhận là hệ thống thoát nước thải chung của khu vực thuộc địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Hệ thống thoát nước thải quanh dự án trong khu đô thị văn phú như sau:

# Hình 3.1. Hệ thống thoát nước thải quanh dự án

- Thông số kỹ thuật: Nước thải của dư án sau xử lý được dẫn theo cống BTCT D500 trên đường quy hoạch lộ giời 24m (giáp đường qua khu đô thị Hà Phong) ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

- Xung quanh dự án là các khu dân cư, trụ sở, công ty,... Nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ các hoạt động ăn uống, tắm giặt, thoát sàn,…. Với các thông số ô nhiễm đặc trưng: chất hữu cơ, BOD5, TSS, colifom...

Hiện tại, các cơ sở đều có biện pháp xử lý cục bộ tại từng cơ sở, nước thải sau khi được xử lý tại mỗi cơ sở được dẫn theo hệ thống thoát nước chung của thành phố.

# 3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Để đánh giá hiện trạng môi trường của các thành phần môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án, đơn vị tư vấn đã phối hợp với  Công ty cổ phần Nextech Ecolife là đơn vị có chức năng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường – VIMCERTS 301 theo Quyết định số 932/QĐ-BTNMT ngày 06/05/2022 cuả BTNMT để khảo sát, lấy mẫu và phân tích các thông số chất lượng môi trường không khí, đất như sau:

- Môi trường không khí

- Vị trí lấy mẫu môi trường của dự án như sau:

+ KK1: Mẫu không khí lấy tại vị trí trung tâm dự án. Tọa độ: X=2.340.600,22; Y=578.852,698

+ KK2: Mẫu không khí phía Tây Bắc khu đất. Tọa độ: X=2.340.639,024; Y=578.866,301

+ KK3: Mẫu không khí phía Đông Nam khu đất. Tọa độ: X=2.340.517,115; Y=578.812,216

- Kết quả phân tích chất lượng không khí:

- Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng không khí

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả |  |  | QCVN 05:2023/BTNMT(1) (Trung bình 1 giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KK1 | KK2 | KK3 |  |
|  | Nhiệt độ | oC | QCVN 46:2012/BTNMT | 23,5 | 23,7 | 23,9 | - |
|  | Độ ẩm | % |  | 67,4 | 67,7 | 68,1 | - |
|  | Tốc độ gió | m/s |  | 0,7 | 0,6 | 0,7 | - |
|  | Tiếng ồn | dBA | TCVN 7878-2:2018 | 57,2 | 56,8 | 56,2 | 70(2) |
|  | TSP | µg/m3 | TCVN 5067:1995 | 142 | 145 | 119 | 300 |
|  | CO | µg/m3 | NEJSC/HT/SOP-LMKK02 | <5.100 | <5.100 | <5.100 | 30.000 |
|  | NO2 | µg/m3 | TCVN 6137:2009 | 100 | 94,7 | 68,3 | 200 |
|  | SO2 | µg/m3 | MASA 704B | 123 | 143 | 156 | 350 |

Ghi chú:

- QCVN 05: 2023/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn

Nhận xét: Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, các thông số phân tích môi trường không khí khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 05:2023/BTNMT trung bình 24h.

- Môi trường đất

- Vị trí lấy mẫu:

+ Đ1: Mẫu đất tại khu đất thực hiện dự án. Tọa độ: X=2.340.600,220; Y=578.852,698;

+ Đ2: Mẫu đất lấy tại phía Đông Bắc. Tọa độ: X=2.340.635,04; Y=578.866,627;

+ Đ3: Mẫu đất lấy tại khu đất phía Tây Nam. Tọa độ: X=2.340.601,02; Y=578.841,329.

- Kết quả phân tích:

- Bảng 3.6. Kết quả phân tích chất lượng đất

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả |  |  | QCVN 03-MT: 2015/BTNMT (Đất thương mại, dịch vụ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đ1 | Đ2 | Đ3 |  |
| 1 | Asen* | mg/Kg đất khô | US EPA Method 3050B+ SMEWW 3113B:2017 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 20 |
| 2 | Cadimi* | mg/Kg đất khô | US EPA Method 3050B+ SMEWW 3111B:2017 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | 5 |
| 3 | Chì* | mg/Kg đất khô |  | <14 | <14 | <14 | 300 |
| 4 | Đồng | mg/Kg đất khô |  | 20,6 | 25,4 | 25,8 | 300 |
| 5 | Kẽm* | mg/Kg đất khô |  | 19,7 | 19,9 | 24,8 | 300 |

Ghi chú:QCVN 03-MT:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất; Loại 2.

Nhận xét: Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, các thông số phân tích môi trường đất khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 03-MT:2023/BTNMT.

- Môi trường nước mặt

- Vị trí lấy mẫu:

+ NM: Mẫu nước mặt tại mương trong khu vực dự án. Tọa đô: X=2.340.612,15; Y=578.597,658.

- Kết quả phân tích:

- Bảng 3.7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt

| TT | Chỉ tiêu thử nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả | QCVN 08:2023/ BTNMT (Bảng 1)(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NM |  |
| 1 | pH | - | TCVN 6492:2011 | 7,6 | 6 ÷ 8,5a |
| 2 | DO | mg/L | TCVN 7325:2016 | 5,9 | ≥5a |
| 3 | TSS | mg/L | TCVN 6625:2000 | 15 | ≤100a |
| 4 | Amoni (NH4+_N) | mg/L | TCVN 6179-1:1996 | <0,08 | 0,3 |
| 5 | Nitrat (NO3-_N) | mg/L | SMEWW 4500-NO3-.E:2017 | 6,29 | - |
| 6 | Nitrit (NO2-_N) | mg/L | SMEWW 4500-NO2-.E:2017 | 0,57 | 0,05 |
| 7 | Phosphat (PO43-_P) | mg/L | TCVN 6202:2008 | 0,32 | - |
| 8 | Tổng dầu mỡ | mg/L | SMEWW 5520B:2023 | <1,5 | 5 |
| 9 | Coliform | MPN/100ml | SMEWW 9221B:2017 | 1.700 | ≤5000a |
| 10 | COD | mg/L | SMEWW 5220C:2017 | 42 | ≤15a |
| 11 | BOD5 | mg/L | TCVN 6001-1:2008 | 17 | ≤6a |

Ghi chú:QCVN 08/2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người; (a) Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông ố trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước; Mức B;

Nhận xét: Kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, các thông số phân tích môi trường đất khu vực dự án nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 08/2023/BTNMT.

Nhận xét chung: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước mặt  cho thấy các thành phần môi trường tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm, thuận lợi cho quá trình thi công xây dựng dự án.

# 3.4. Hiện trạng các hoạt động bảo vệ môi trường của khu vực thực hiện dự án

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được xử lý qua Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày đêm để xử lý.

Hiện trạng thoát nước mưa: Nước mưa trong khu vực theo tuyến ống D600 sau khi lắng cặn theo các tuyến cống D800 bố trí dọc các tuyến đường quy hoạch sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực qua 2 điểm xả thuộc đường quy hoạch lộ giời 24m (giáp đường qua khu đô thị Hà Phong).

Hiện trạng thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại sẽ được thu gom  PVC D200  D300 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60 m3/ngày đêm được đặt ngoài sân dự án phía Tây Nam dự án. Nước thải sau xử lý sẽ đạt chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B và xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Hướng thoát nước thải: Nước thải của dự án sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ được thu gom bên trong dự án thoát vào tuyến cống BTCT D500 trên đường quy hoạch lộ giời 24m (giáp đường qua khu đô thị Hà Phong).

Hiện trạng thu gom chất thải rắn: Hiện nay việc thu gom chất thải rắn của khu vực thiết kế do Công ty môi trường đô thị đảm nhận.

CHƯƠNG IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

# 4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

# 4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Dự án được thực hiện tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất Dự án là 27.185 m2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong 03 giai đoạn:

- Giai đoạn chuẩn bị gồm các hoạt động: Thu hồi đất; giải phóng mặt bằng; phát quang thảm thực vật.

- Giai đoạn thi công xây dựng bao gồm các hoạt động: san lấp nền và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.

- Giai đoạn vận hành của dự án bao gồm các hoạt động: Hoạt động của các phương tiện giao thông, vận tải, hoạt động mua bán của khách hàng, tiểu thương,….

Mỗi giai đoạn dù ít hay nhiều đều gây ra những tác động tới môi trường, kinh tế xã hội và gây ảnh hưởng tới các đối tượng tại khu vực chịu tác động của Dự án theo nhiều hướng khác nhau. Do đó nội dung chương 3 là đánh giá tác động môi trường đối với mỗi giai đoạn của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội; dự báo các tác động tiêu cực đến môi trường và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường.

- 4.1.1.1. Đánh giá tác động từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

- Bụi và khí thải phát sinh do vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải trong quá trình thi công công trình

Quãng đường vận chuyển đối với nguyên vật liệu tính trung bình 12 km. Xe trọng tải 12 tấn. Đối với hạng mục không quy đổi về tấn sẽ tính bổ sung thêm 1 chuyến/ngày xe vận chuyển các nguyên vật liệu khác.

- Bảng 4.1. Khối lượng nguyên vật liệu, đất đá thải cần vận chuyển

| STT | Hạng mục | Thi công HTKT |
| --- | --- | --- |
| I | Xe chở đất đá thải |  |
| 1 | Tổng khối lượng đất đào thải đã quy đổi về tấn (tấn) | 18.624,061 |
| 2 | Số xe vận chuyển (chuyến) (xe 12 tấn) | 1552 |
| 3 | Thời gian (ngày) | 90 |
| 4 | Số chuyến xe TB trong ngày (xe/ngày) | 17 |
| II | Xe chở nguyên vật liệu |  |
| 1 | Tổng khối lượng nguyên, vật liệu đã quy đổi về tấn (tấn) | 30.588,16 |
| 2 | Số xe vận chuyển (chuyến) (xe 12 tấn) | 2.549,013 |
| 3 | Thời gian (ngày) | 300 |
| 4 | Số chuyến xe TB trong ngày (xe/ngày) | 9 |
| Tổng số chuyến xe vận chuyển TB trong ngày ra vào dự án |  | 26 |

- Bảng 4.2. Nồng độ các chất ô nhiễm phát thải do các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu giai đoạn thi công

| - Khoảng cách so với dòng xe (m) | - Các hạng mục HTKT (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Bụi | - SO2 | - NOx | - CO |
| - 5 | - 2,157 | - 0,312 | - 3,614 | - 6,31 |
| - 10 | - 2,45 | - 0,15 | - 3,47 | - 5,4 |
| - 20 | - 1,9 | - 0,09 | - 2,45 | - 4,2 |
| - 50 | - 0,80 | - 0,05 | - 0,15 | - 1,97 |
| - 100 | - 0,45 | - 0,026 | - 0,579 | - 1,25 |
| - 150 | - 0,345 | - 0,036 | - 0,431 | - 0,83 |
| - 200 | - 0,369 | - 0,01 | - 0,349 | - 0,70` |
| - 250 | - 0,190 | - 0,056 | - 0,301 | - 0,592 |
| - 300 | - 0,165 | - 0,007 | - 0,258 | - 0,519 |
| - 500 | - 0,112 | - 0,007 | - 0,18 | - 0,35 |
| - 700 | - 0,078 | - 0,006 | - 0,12 | - 0,252 |
| - QCVN 05:2023/BTNMT | - 0,3 | - 0,35 | - 0,2 | - 30 |

- Nhận xét:

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu làm phát sinh một hàm lượng bụi và khí, ở khoảng cách 200 m hàm lượng bụi bắt đầu giảm và nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT. Ở khoảng cách 200 m hàm lượng NOx vượt quy chuẩn cho phép từ 0,6 lần giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT. Còn đối với hàm lượng SO2 và CO và bụi đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2023/BTNMT.

- - Bụi phát sinh do quá trình bốc xếp, lưu giữ nguyên vật liệu

- Hệ số phát thải là 0,0024 kg/tấn (Nguồn: Air Chief: Cục Bảo vệ môi trường Mỹ).

- Theo tính toán tại chương I thì khối lượng nguyên vật liệu khoảng 30.588,16 tấn thì lượng bụi phát sinh: 0,024 x 30.588,16 = 0,734 kg.

- Theo dự kiến, hoạt động bốc dỡ, lưu giữ nguyên vật liệu các hạng mục công trình của dự án diễn ra trong khoảng 12 tháng, do đó lượng bụi phát sinh do quá trình bốc dỡ, lưu trữ là 4 kg/ngày

- Đối tượng chịu tác động: các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển và môi trường không khí.

- - Phạm vi chịu tác động: Dọc tuyến đường vận chuyển.

- 4.1.1.5. Đánh giá tác động từ việc thi công các hạng mục công trình của dự án

- 4.1.1.5.1. Đánh giá, dự báo tác động có liên quan đến chất thải

# a. Tác động của bụi và khí thải

- Bụi phát sinh do hoạt động đào đắp đất đá từ quá trình thi công san nền

Theo tính toán chương 1 đã thống kê được tổng khối lượng từ hoạt động đào, đắp của hạng mục san nền là 12.844,18 m3 . Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp phụ thuộc vào đất đào, độ ẩm và điều kiện thời tiết. Dự báo nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp căn cứ trên: tổng lượng đất đào đắp

- Bảng 4.3. Hệ số phát bụi từ hoạt động thi công

| STT | Nguồn gây ô nhiễm | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi do quá trình đào đất, đắp nền mặt bằng bị gió cuốn lên (bụi, cát) | 1-100g/m3 |
| 2 | Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, cát...) | 0,1-1g/m3 |
| 3 | Vận chuyển cát, đất làm rơi vãi phát sinh bụi | 0,1-1g/m3 |

Xác định tải lượng bụi phát sinh do hoạt động đào đắp: Mỗi ngày làm việc 2 ca, mỗi ca 8 giờ), tính được tải lượng bụi trên một mét dài và trong 1 giây. Tổng thời gian thi công đào, đắp ước tính với hạng mục san nền là 3 tháng; Thời gian thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác là 9 tháng, tuy nhiên thời gian thi công đào, đắp hạng mục hạ tầng kỹ thuật khoảng 3 tháng.

- Bảng 4.4. Tổng lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp (kg)

| Hạng mục | Bụi do đào, đắp đất nền |  | Bụi do bốc dỡ |  | Bụi do vận chuyển |  | Tổng hợp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| San nền | 60,1 | 6.019 | 6,01 | 16.252 | 6,01 | 16.252 | 72,12 | 38.523 |

Tổng lượng bụi phát sinh từ hoạt động này trong 1 giây hạng mục san nền là: Min = 4,3 mg/s; Max = 231,8 mg/s;

(Tổng lượng bụi phát sinh trong 1 giây = Tổng khối lượng đất đào, đắp x hệ số phát thải/ tổng thời gian thi công).

Nồng độ bụi lớn nhất hạng mục san nền: Max = 0,0045 (mg/m3).

Ghi chú:

Tổng lượng bụi phát sinh trong 1 giây = Tổng khối lượng đất đào, đắp x hệ số phát thải/ tổng thời gian thi công.

Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng (kg/ngày x 103/Diện tích (m2)),

Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 106/24/V (m3), Thể tích tác động trên mặt bằng dự án V = SxH (tính trên diện tích đất công trình với S = 47.197 m2) và H = 10 m (vì lấy chiều cao đo các thông số khí tượng là 10m).

[Nguồn: Giáo trình ô nhiễm môi trường không khí- Phạm Ngọc Đăng]

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn kết cấu

Nhiều hoạt động khác trong quá trình thi công xây dựng cũng phát sinh bụi và khí thải độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm phát sinh bụi hơi oxit kim loại như Mangan oxit, sắt ô xít,...

## Bảng 4.5. Thành phần bụi khói một số loại que hàn

| Loại que hàn | MnO2(%) | SiO2(%) | Fe2O3(%) | Cr2O3(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Que hàn baza UONI 13/4S | 1,1 – 8,8/4,2 | 7,03– 7,1/7,06 | 3,3– 62,2/47,2 | 0,002-0,02/0,001 |
| Que hàn Austent bazo |  | 0,29-0,37/0,33 | 89,9-96,5/93,1 |  |

(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1)).

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động.

Giả sử dự án sử dụng que hàn đường kính 4mm (khối lượng 25 que/kg), trong quá trình xây dựng sử dụng khoảng 3.865 kg (thống kê trong bảng khối lượng nguyên vật liệu của dự án tại chương 1). Thời gian hàn trong thời gian khoảng 120 ngày. Vậy số que hàn sử dụng trong 1 ngày khoảng:

[ 3.865 (kg) /120 (ngày)] * 25 (que/kg) = 805,2 ~805 que

. Tải lượng khí thải trong quá trình hàn được trình bày trong bảng sau:

## Bảng 4.6. Tải lượng ô nhiễm khí thải khi hàn

| STT | Chất ô nhiễm | Số lượng que hàn (que/ngày) | Hệ số ô nhiễm* (mg/que hàn) | Tải lượng (g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi kim loại | 759 | 70 | 0,0103 |
| 2 | Khí CO | 759 | 25 | 0,0368 |
| 3 | Khí NO2 | 759 | 30 | 0,0442 |

(*) Nguồn: Tài liệu "Môi trường không khí” - Phạm Ngọc Đăng, Nhà Xuất bản khoa học kỹ thuật, 2003

Từ số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, tải lượng bụi và các khí CO, NO2 phát sinh từ quá trình hàn nhỏ. Tuy nhiên, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cục bộ tại khu vực thi công và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người công nhân thi công hàn.

- Đối tương chịu tác động: Công nhân trực tiếp tham gia quá trình hàn kết cấu

- Phạm vi tác động: Trong phạm vi dự án

- Thời gian tác động: Trong thời gian thi công, hàn kim loại

- Bụi, khí thải tác động đến các đối tượng, công trình xung quanh

Đối với con người các khí này có khả năng gây kích ứng niêm mạc phổi ở nồng độ thấp, ở nồng độ cao và lâu dài chúng có thể gây loét phế quản, giảm khả năng hấp thụ oxy của các phế nang, tác động không tốt đến hệ tim mạch, gây suy nhược cơ thể. Đặc biệt khi có mặt đồng thời SO3 thì các tác động lên cơ thể sống mạnh hơn so với tác động của từng chất riêng biệt, gây co thắt phế quản gây ngạt và tử vong. Bụi là một trong những tác nhân gây ô nhiễm nguy hiểm. Đối với thực vật, bụi lắng đọng trên lá làm giảm khả năng quang hợp của cây, làm giảm năng suất cây trồng. Các hạt bụi có kích thước nhỏ dễ dàng lọt vào và tồn tại trong các phế nang phổi gây bệnh về hô hấp cho con người và động vật. Tuy nhiên với thời gian xây dựng ngắn do vậy tạc động lên môi trường không khí ở giai đoạn này có mức độ không lớn và mang tính tạm thời.

# b. Tác động của nước thải, nước mưa chảy tràn

- Nguồn gây tác động

- Sinh hoạt của công nhân thi công tại công trường

- Thi công xây dựng

- Nước mưa chảy tràn

- Đánh giá tác động

* Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân thi công tại công trường

Trong giai đoạn thi công, tại công trường xây dựng dự án bố trí 80 công nhân làm việc. Công nhân không ăn nghỉ tại công trường. Lượng nước thải sinh hoạt do công nhân xây dựng tại khu vực xây dựng dự án khoảng 45x80 = 3,6 m3/ngày đêm. (Lượng nước thải phát sinh tính bằng 100% lượng nước cấp).

Do đó lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này là: 3,6 m3/ngày.

Vậy tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt như sau:

- Bảng 4.7. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn xây dựng

| Chất ô nhiễm | Định mức ô nhiễm (*) (g/người/ngày) | Tải lượng (g/ngày) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 65 | 1,73 | 480 | 50 |
| TSS | 60 - 65 | 1,6 – 1,73 | 444 – 480 | 100 |
| N (N-NH3) | 8 | 0,21 | 58,33 | 50 |
| Cl- | 10 | 0,26 | 72,22 | - |
| Phốt phát | 3,3 | 0,088 | 24,44 | 10 |
| Chất hoạt động bề mặt | 2 – 2,5 | 0,053 – 0,066 | 14,7 – 18,33 | 10 |

Ghi chú:

- (*) Nguồn: Bảng 25 (Trang 36), TCVN 7957:2008/BXD - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Nồng độ ô nhiễm của nước thải tính bằng tải lượng/lượng nước phát sinh

- Tải lượng chất ô nhiễm = số lượng công nhân x định mức ô nhiễm x 8h/24h.

Nhận xét:

Từ bảng số liệu cho thấy nước thải trước khi xử lý của các công nhân hoạt động trên công trường mặc dù không lớn (3,6 m³/ngày đêm) nhưng mức độ ô nhiễm đối với các thông số của nước thải cao gấp 1,4 - 4,81 lần QCVN 14:2008/BNTMT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ gây tác động đến môi trường và làm mất mỹ quan khu vực, cụ thể:

+ Nước thải sinh hoạt có khả năng gây tác động chủ yếu đối với không khí do mùi hôi từ các sản phẩm phân hủy của chúng. Phạm vi tác động thường có tính cục bộ xung quanh vị trí phát sinh tại các khu nhà vệ sinh hoặc hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Nước thải sinh hoạt không qua xử lý khi xả vào nguồn nước góp phần gia tăng ô nhiễm đối với nước mặt ở mức cao. Đối tượng bị tác động chủ yếu gồm toàn bộ hệ thống thu gom và nguồn tiếp nhận nước thải của dự án.

+ Đối với đất và nước ngầm: Các tác động chủ yếu khi nước thải sinh hoạt phát tán vào môi trường đất là khả năng ô nhiễm các chất hữu cơ, vi khuẩn. Khu vực bị tác động chủ yếu nằm xung quanh vị trí lắp đặt các công trình nhà vệ sinh di động trên công trường. Mức độ tác động thấp.

Nhìn chung, với khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ các công trường thi công là không lớn nhưng có nguy cơ tác động cao đối với các thành phần môi trường không khí, nước, đất và sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp trên công trường. Tuy nhiên, có thể hạn chế các tác động này khi thực hiện các biện pháp thu gom xử lý toàn bộ khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công xây dựng dự án; môi trường đất, nước khu vực dự án.

- Phạm vi tác động: Khu vực thực hiện dự án và xung quanh

- Thời gian tác động: Trong gian đoạn thi công xây dựng

* Tác động do nước thải thi công xây dựng.

- Nước sử dụng trong quá trình trộn nguyên vật liệu không phát sinh nước thải.

- Nước thải rửa xe: được tính bằng 100% lượng nước cấp (Nguồn: Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/8/2014)

+  Lượng xe vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu lớn nhất ra vào dự án khoảng 26 lượt/ngày. Lượng nước sử dụng để rửa xe vận chuyển là 300 lít/xe (TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế). Vậy, lưu lượng nước thải phát sinh do hoạt động rửa xe khoảng 26 x 300/1000 = 7,8 m³/ngày đêm (Lượng nước thải phát sinh tính bằng 100% lượng nước cấp). Nước thải từ rửa xe chất thải sẽ chứa nhiều cặn lắng (đất, cát, ...), dầu máy. Biện pháp xử lý nước thải rửa xe được trình bày trong phần sau của báo cáo.

- Nước thải từ quá trình rửa dụng cụ thi công như bay, xẻng: Giả sử các thợ xây sử dụng 1 dụng cụ xây, uớc tính lượng rửa dụng cụ xây khoảng 10 lit/dụng cụ thì lượng nước sử dụng cho quá trình này khoảng 1,2 m³/ngày đêm. Thành phần nước thải này sẽ chứa nhiều cặn lắng

Thành phần ô nhiễm của nước thải này chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ do quá trình rửa xe. Lượng nước thải này nếu không thu gom, xử lý sẽ gây biến đổi thành phần môi trường nước và đất, làm gia tăng các chất ô nhiễm trong đất và tác động lớn đến hệ sinh thái trong đất; gây ô nhiễm độ đục và tăng nguy cơ bồi lắng dòng chảy dẫn đến tắc nghẽn đối với hệ thống thoát nước khu vực.

Các đối tượng bị tác động chủ yếu là hệ thống thoát nước tạm thời trên công trường trong thi công xây dựng.

Nguồn tiếp nhận nước thải thi công: là tuyến cống D500 thoát nước thải của khu vực trên phía Đông Bắc dự án. Thành phần nước thải chứa nhiều bùn đất, cát nếu không được xử lý sẽ tích tụ lâu ngày trong đường ống gây tắc nghẽn đường ống, khi mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt cho khu vực. Trong nước thải thi công còn có dầu mỡ khi vào môi trường nước sẽ tạo thành váng làm giảm ánh sáng trong nước, hạn chế sự quang hợp của thực vật, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của động thực vật trong nước.

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công xây dựng dự án; hệ thống thoát nước trên đường nội bộ, dân cư xung quanh dự án.

- Phạm vi tác động: Khu vực thực hiện dự án và xung quanh

- Thời gian tác động: Trong gian đoạn thi công xây dựng

* Tác động do nước mưa chảy tràn

Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực công trường thi công sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống ao hồ, kênh mương trong khu vực. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 -1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 - 20 mgCOD/l và 10 - 20 mgTSS/l.

Lượng mưa tại Hà Nội (Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2021) là 2.144,1 mm, diện tích của dự án là 27.185 m2, thời gian xây dựng khoảng 12 tháng. Vậy lượng nước mưa trong khu vực xây dựng của dự án ước tính trung bình khoảng:

Q = Diện tích xây dựng x lưu lượng mưa x thời gian xây dựng

Q = 27.185 x 2.144,1 x 10-3 x 12/12 = 58.287,35 m3/quá trình xây dựng.

+ Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn theo WHO được ước tính như sau:

Tổng Nitơ                      : 0,5 ÷ 1,5 mg/l;

Phopho                         : 0,004 ÷ 0,03 mg/l;

COD                             : 10 ÷ 20 mg/l;

Tổng chất rắn lơ lửng      : 10 ÷ 20 mg/l.

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu vực thực hiện dự án tới môi trường xung quanh, sử dụng phương pháp tính toán thủy lực hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn có công thức như sau:

Q = q.F.φ/1000 (m3/s)

Trong đó:

+ Q – Lưu lượng nước mưa tính toán (m3/s);

+ F – Diện tích lưu vực tính toán thoát nước mưa (ha), F = 2,72 ha;

+ φ – Hệ số dòng chảy lấy trong lưu vực ứng với loại mặt phủ (φ = 0,15-0,95), lấy trung bình bằng 0,6.

+ q – Lưu lượng đơn vị trên lưu vực tính toán (l/s.ha) còn gọi là cường độ mưa;

Theo TCVN 7957-2008 thì cường độ mưa được tính toán theo công thức:

Trong đó:

q- Cường độ mưa tính toán (1/s.ha)

P- Chu kỳ ngập lụt (năm), lấy P = 5 (theo điều 4.2.2 TCVN 7957-2008).

t: thời gian tập trung nước mưa lấy t = 10 phút

A, C, b, n là hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương

Theo phụ lục B của TCVN 7957-2008 thì đối với khu vực mưa ở Hà Nội thì A = 5890; C = 0,65; b = 20; n = 0,84

Đối với một trận mưa thì cường độ mưa được tính toán như sau:

q = 5890(1+0,65lg5)/(10+20)0,84 = 492,3 lit/s.ha

Vậy lưu lượng nước mưa ở khu vực thực hiện dự án sẽ là

Q = 492,3 x 2,72 x 0,6/1000 = 0,8 m3/s

Lượng nước này khá lớn, nếu các tuyến cống thoát nước có bùn cặn lắng đọng nhiều thì khi nước mưa thoát không kịp sẽ gây úng ngập tức thời. Nước mưa tràn lên, chảy theo bề mặt, cuốn theo các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như dầu, mỡ, bụi,… của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn (chất không hòa tan) tích tụ lại trong một thời gian được xác định như sau:

G = Mmax[1-exp(-kzxT)]xF (kg)

Trong đó:

+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất sau thời gian không có mưa T ngày. Giá trị Mmax phụ thuộc vào cấp đô thị, trong dự án này lấy Mmax=30kg/ha.

+ kz- hệ số động học tích lũy chất bẩn ở khu vực dự án, phụ thuộc vào cấp đô thị, có thể chọn từ 0,2-0,5 ( ở dự án này lấy trung bình 0,35).

+ T- thời gian tích lũy chất bẩn (T=15 ngày).

+ F- diện tích đất triển khai dự án (ha), F = 2,72 ha

Vậy lượng chất bẩn là: G = 30[1-exp(-0,35x15)]x2,72= 81,17 (kg)

Vậy mức độ tác động của nước mưa tới môi trường nước mặt cao khá lớn, cần có biện pháp giảm thiểu hạn chế tác động này

Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 2 ngày sẽ vào khoảng 81,17 kg lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa chảy tràn gây tác động không nhỏ tới các nguồn tiếp nhận trên. Bên cạnh đó lượng chất bẩn tích tụ nếu chảy xuống các thủy vực, đất sản xuất của người dân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng

Với lưu lượng, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có nước mưa chảy tràn như vậy nếu không được quản lý tốt sẽ gây ra một số tác động tới khu vực xung quanh, bao gồm:

(i) Ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thoát, điều hòa nước của hệ thống thoát nước khu vực xung quanh do bồi lắng.

(ii) Suy thoái nguồn nước và gây ảnh hưởng bất lợi tới hệ sinh thái thủy sinh tại đây bởi chất rắn, chất hữu cơ, dầu mỡ…

(iii) Gây vùi lấp đất nông nghiệp xung quanh khu vực dự án.

# c. Tác động của chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Nguồn gây tác động

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng.

- Hoạt động đào đắp san nền; hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thi công xây dựng phát sinh ra chất thải rắn xây dựng.

- Hoạt động sơn hoàn thiện công trình; hoạt động thay thế, sữa chữa máy móc thi công phát sinh chất thải nguy hại.

- Đánh giá tác động

- Tác động do hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng: Với số lượng công nhân xây dựng trong khu vực dự án khoảng 80 người. Lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án khoảng 16 kg/ngày (ước tính định lượng phát thải 0,2 kg/người.ngày do bố trí không lán trại và không tổ chức nấu ăn cho công nhân).

Thành phần của chúng bao gồm các chất thải hữu cơ (chiếm 50% tổng khối lượng) và các chất thải vô cơ như túi nilong thải, vỏ chai nhựa, vỏ hộp xốp,… Đặc trưng của loại chất thải sinh hoạt là có khả năng phân hủy nhanh, gây mùi hôi thối, tập trung vi sinh vật và côn trùng. Tuy lượng chất thải phát sinh là không nhiều nhưng nếu không thu gom hàng ngày và có biện pháp xử lý phù hợp thì sẽ gây ô nhiễm cục bộ môi trường đất, nước, không khí và cảnh quan trên công trường và khu vực xung quanh.

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công, dân cư xung quanh dự án.

- Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án và khu vực xung quanh

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công dự án

- Tác động do chất thải rắn xây dựng

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu từ quá trình phát quang, bóc lớp đất mặt, đào đắp san nền và thi công các hạng mục công trình của Dự án. Thành phần chủ yếu của loại chất thải này gồm: Sinh khối thực vật, bê tông, sắt, thép vụn; vỏ bao xi măng, đất đá, cát sỏi rơi vãi... Ước tính lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong giai đoạn này như sau:

- Đối với sinh khối thực vật: Lượng sinh khối thực vật phát sinh tại dự án khoảng 5,437 tấn. Thành phần gồm gốc, rễ cây, lá cây,…Lượng sinh khối này được người dân tận thu nên gần như không thải bỏ.

- Đối với đất hữu cơ từ quá trình bóc lớp đất mặt: Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng khối lượng đất đào hữu cơ phát sinh từ quá trình đào đắp san lấp xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tính trung bình khoảng 18.624,061 tấn.  Khối lượng này sẽ được chủ đầu tư tận dụng san lấp mặt bằng đắp nền lô đất cây xanh của Dự án. Do đó quá trình xây dựng Dự án không phát sinh đất hữu cơ thải bỏ.

Chất thải rắn trong xây dựng: là các chất thải của vật liệu thừa, đất đá do xây dựng, nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải, vỏ bao bì, thùng gỗ. Tuy nhiên loại chất thải này có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tùy theo từng chủng loại.

+ Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,1% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng (dựa vào định mức hao hụt vật liệu trong quá trình thi công tại Định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1329/BXD-VP ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng, ước tính CTR phát sinh trong quá trình thi công xây dựng). Khối lượng phát sinh: 0,1% x 30.588,16 tấn = 30,58 tấn .

- Tác động do chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại của dự án phát sinh giẻ lau dính dầu, dầu máy thải bỏ … từ hoạt động thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị trong quá trình thi công xây dựng; vỏ thùng chứa sơn, găng tay, giẻ lau, dụng cụ dính sơn,… từ hoạt động thi công hoàn thiện.

Dầu mỡ thải:

Dầu mỡ từ quá trình sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi công trong khu vực dự án là không thể tránh khỏi. Lượng dầu mỡ thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng phụ thuộc và các yếu tố sau:

+ Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công trên công trường

+ Lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công

+ Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 5 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị lớn nhất là 3 tháng/lần. Khối lượng riêng của dầu DO là 0,8 kg/lít, thì khối lượng dầu phát thải là: 4 kg/tháng.

Các chất thải nguy hại khác:

- Đối với giẻ lau và cặn dầu, khó có thể ước lượng được lượng sử dụng, nhưng theo dự báo chỉ từ 2 kg/tháng/1 công trường giẻ lau dính dầu mỡ.

- Trong quá trình hoàn thiện theo chương I thì Dự án sử dụng: 46,455 tấn sơn tương đương 46.455 kg sơn; Quá trình sơn dự án dự kiến diễn ra trong vòng 2 tháng (tương đương khoảng 60 ngày) thì khối lượng sơn sử dụng trung bình cho 1 ngày: 46.455 : 60 = 774,25 kg/ngày.

Theo đặc tính ghi trên thùng sơn thì mỗi thùng 18 lít nặng 27 kg và mỗi vỏ thùng sơn nặng 0,8 kg nên khối lượng vỏ thùng sơn phát sinh một ngày: (774,25:27) x 0,8 = 22,94 kg vỏ thùng sơn/ngày tương đương 1.376 kg/2 tháng ~ 688,2 kg/tháng.

- Que hàn: Căn cứ theo chương 1 thì Dự án sử dụng: 3.865 tấn que hàn;

Khối lượng que hàn sử dụng bằng 0,05% khối lượng que hàn ban đầu: 3.865 tấn x 0,05% = 1,93 tấn = 1.932 kg trong quá trình thi công. Thời gian sử dụng que hàn khoảng 12 tháng/cả quá trình thi công, như vậy trung bình mỗi tháng phát sinh khoảng 161 kg/tháng.

Khối lượng chất thải nguy hại được ước tính trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án như sau:

- Bảng 4.8. Dự báo khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong thi công

| TT | Tên chất thải | Trạng thái | Mã CTNH | Số lượng (kg/tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau dính dầu | Rắn | 13 02 14 | 2 | Từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thi công |
| 2 | Vỏ thùng sơn đã qua sử dụng | Rắn | 08 01 21 | 688,2 | Từ quá trình sơn |
| 3 | Dầu nhớt thải | Lỏng | 08 03 13 | 2 | Từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thi công |
| 4 | Que hàn thải | Rắn | 18 01 03 | 161 | Từ quá trình hàn các mối kim loại |
| 5 | Chổi sơn, dụng cụ quét sơn | Rắn | 08 01 21 | 2 | Từ quá trình sơn |
| Tổng |  |  |  | 855,2 |  |

(Mã CTNH đã được cập nhật theo Phục lục III- TT02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tác động của các loại CTNH tới môi trường được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng nếu như không được quản lý tốt. Dầu mỡ thải rơi vãi đi vào môi trường nước có thể tạo lớp màng trên bề mặt dòng nước, ngăn cản khả năng trao đổi không khí tự nhiên của nước, do đó ảnh hưởng tới đời sống của sinh vật thủy sinh. Dầu mỡ thải còn chứa các thành phần độc hại phát sinh trong quá trình bôi trơn, không thể kiểm soát được.

- Ô nhiễm môi trường đất: Do dầu thải tràn ra, chất thải nhiễm dầu vương vãi ra bề mặt đất gây ô nhiễm;

- Ô nhiễm môi trường nước: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu vương vãi hoặc do nước mưa chảy tràn cuốn theo vào hệ thống thoát nước của khu vực gây bít tắc, ngăn cản dòng nước tiêu thoát, làm giảm khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Đối tượng chịu tác động: Đối tượng bị tác động trực tiếp từ nguồn thải này chủ yếu là môi trường đất khu vực và nguồn nước mặt tại khu vực, tuy nhiên chất thải sẽ được thu gom thường xuyên do vậy tác động của nguồn thải không lớn.

- Quy mô tác động: Chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân xây dựng tại khu vực thi công có thành phần gồm các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại… khi thải vào môi trường các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy sẽ làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm làm ô nhiễm môi trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho ruồi, muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh.

+ Chất thải rắn trong xây dựng không nhiều nhưng là các chất khó phân hủy làm thay đổi tính chất hoá lý của đất và có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tùy theo từng chủng loại.

+ Các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, dầu mỡ thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao, được thu gom vào các thùng phi sau đó thuê đơn vị chuyên trách xử lý. Nếu không được thu gom loại chất thải này sẽ làm ô nhiễm đất, và cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.

- Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án và khu vực xung quanh.

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công dự án và lâu dài.

## 4.1.1.5.2. Đánh giá, dự báo tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải

# a. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung

- Nguồn tác động

- Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các thiết bị thi công như Ô tô tự đổ, máy trộn vữa xi măng, máy rải hỗn hợp bê tông nhựa, máy khoan, máy cắt gạch đá, máy mài,…

- Độ rung phát sinh từ các hoạt động của các thiết bị thi công như: Cần cẩu, cần trục, xe nâng, máy xúc, máy trộn vữa xi măng, máy ép cọc, búa diezel,…

- Đánh giá tác động

- Tác động của tiếng ồn

Quá trình lan truyền âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng sóng âm. Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được xác định bằng Công thức xác định mức độ ồn tại một điểm cách nguồn x (m) được xác định như sau:

Li = Lp –ΔLd - ΔLc (dB)

Trong đó:

- Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ở khoảng cách d (m).

- Lp: Mức ồn đo tại nguồn gây ồn (cách 2m).

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i

ΔLd = 20.log ((r2/r1)1+a).

Trong đó:

+: Khoảng cách từ nguồn gây ồn Lp

+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách tương ứng với Li (m).

+ a: Hệ số hấp thụ riêng tiếng ồn với địa hình mặt đất (a=0).

- ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực thi công có địa hình rộng, trong bán kính 100 – 500m từ khu thi công không có vật cản nên ΔLc = 0.

Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau đây:

∑L = 10.lg, dBA

Trong đó:

- ∑L: tổng mức ồn (mức cường độ âm thanh) tại điểm xem xét;

- Li: mức ồn của nguồn i;

- n: số nguồn ồn.

Từ các công thức trên, ta tính toán được mức ồn trong môi trường không khí xung quanh. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng sau:

## Bảng 4.9. Mức lan truyền tiếng ồn theo khoảng cách trong giai đoạn thi công xây dựng

| Stt | Tên thiết bị | Mức ồn (dBA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cách 2m | Cách 20m | Cách 200m |
| - 1 | Cần trục tháp | 79 | 61 | 50 |
|  | Vận thăng | 80 | 58 | 45 |
|  | Máy hàn | 87 | 65 | 57 |
|  | Máy đầm bàn | 82 | 60 | 52 |
|  | Máy đầm rùi | 80 | 56 | 50 |
|  | Máy cắt thép | 75 | 53 | 45 |
|  | Ô tô trộn bê tông | 72 | 50 | 43 |
|  | Máy uốn thép | 83 | 64 | 52 |
|  | Máy đào | 83 | 55 | 42 |
|  | Máy ủi | 93 | 71 | 63 |
|  | Ô tô tự đổ | 82 | 60 | 52 |
|  | Đầm cóc | 81 | 58 | 57 |
|  | Xe bơm tự hành | 90 | 68 | 60 |
|  | Máy xúc | 84 | 64 | 62 |

Nhận xét: Theo kết quả tính toán mức ồn phát sinh do hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trên công trường cho thấy: Trong phạm vi hoạt động 2m của các máy móc, thiết bị mức ồn vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (giới hạn 70 dBA). Tuy nhiên, ở khoảng cách 20m trở đi mức ồn từ các phương tiện hoạt động đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. Do vậy, tiếng ồn từ các máy móc thi công tác động đến công nhân thi công trực tiếp tại dự án, đến khu dân cư thôn Trung Hậu Đông không lớn.

Dự án sử dụng khoảng 08 phương tiện chính trong một ngày (Máy ủi: 2 chiếc, máy xúc gầu trước: 2 chiếc, ô tô trộn bê tông: 2 chiếc, máy đầm bê tông: 2 chiếc). Nếu trường hợp các phương tiện này được vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng sẽ khác và có giá trị lớn hơn trình bày trong Bảng 4.17. Theo “Âm học kiến trúc – cơ sở lý thuyết và các giải pháp ứng dụng, Phạm Đức Nguyên, 2000), mức ồn cộng hưởng từ nhiều thiết bị có độ ồn khác nhau có thể xác định bằng cách cộng dồn theo sơ đồ như sau:

(1)

Mức ồn cộng hưởng từ 2 nguồn có độ ồn khác nhau (L1, L2 và L1 > L2) là:

L∑ = L1 + 10lg(1+a)                     (2)

Với L∑: Độ ồn cộng hưởng (độ ồn tổng cộng).

L1, L2, ..., Ln: Đồ ồn của 1,2,...,n thiết bị thi công. a: Hệ số biểu thị độ chênh lệch. L1 - L2 = -10lga

Trường hợp n có độ ồn bằng nhau thì độ ồn cộng hưởng là: L∑ = L1 + 10lgn

Từ sơ đồ (1) + công thức (2) + Bảng 4.9 giá trị cao nhất mức ồn cách nguồn 2m  độ ồn cộng hưởng cách nguồn 2m trong điều kiện tất cả các thiết bị cùng hoạt động là 112,21 dBA. Theo tiêu chuân QCVN 26:2010/BTNMT giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực thông thường từ 6h – 21h là 70 dBA. Vì vậy, mức ồn cộng hưởng của các thiết bị thi công trong quá trình xây dựng sẽ vượt tiêu chuẩn gấp 1,6lần sẽ ảnh hưởng đến công nhân và dân cư xung quanh khu vực thực hiện dự án.

Tiếng ồn từ quá trình đổ bê tông:

Hoạt động đổ bê tông dùng xe bồn vận chuyển bê tông tươi đến công trường, sau đó dùng máy bơm bê tông để bơm lên các tầng.

+ Tiếng ồn của xe bồn: 80 – 90 dBA;

+ Tiếng ồn của máy bơm: 80 – 83 dBA.

Tiếng ồn vượt giới hạn cho phép của QCVN 24:2016/BYT, do đó chủ đầu tư cần có biện pháp giảm thiểu phù hợp.

Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động xây dựng là không thể tránh khỏi, tuy vậy nguồn ô nhiễm này chỉ có tính chất tạm thời và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ trong thời gian thi công dự án. Do đó, chủ công trình xây dựng sẽ có kế hoạch cụ thể và sử dụng các thiết bị thi công trong ngày một cách hợp lý, lựa chọn phương tiện tốt nhất có thể được để giảm bớt nguồn phát sinh tiếng ồn, tránh vận hành đồng thời nhiều thiết bị gây ồn.

Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người:

+ Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, làm giảm khả năng tập trung lao động dễ dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, gây nguy hiểm cho công nhân xây dựng trên công trường.

+ Ngoài ra, sự cộng hưởng của tiếng ồn do vận hành cùng lúc các loại máy móc thiết bị gây ồn sẽ làm tăng cường độ ồn trong khu vực thi công. Do đó cần có biện pháp bố trí phân công vận hành máy móc hợp lý trên công trường xây dựng.

+ Tiếng ồn dẫn đến các tổn thương chức năng (gây stress, rối loạn về tim mạch, tiêu hóa) và thực thể (gây tổn thương tại ốc tai, cơ quan tiếp nhận âm thanh). Nó cũng tác động đến tâm sinh lý, hành vi ứng xử của con người trong xã hội.

Tác động do tiếng ồn của các phương tiện, thiết bị này chỉ mang tính chất tạm thời vào từng thời điểm nhất định trong quá trình thi công và sẽ chấm dứt khi công tác xây dựng hoàn tất. Các máy móc thực hiện không phải hoạt động liên tục trong thời gian xây dựng, mà theo từng công đoạn thi công các hạng mục, từng loại máy sẽ được sử dụng khác nhau, các thiết bị đều được kiểm tra định kỳ.

Trong quá trình xây dựng sử dụng các thiết bị trên, chủ dự án phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp giảm thiểu được trình bày cụ thể trong nội dung đề xuất các biện giảm thiểu tác động đến người lao động trên công trường.

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công, dân cư xuanh quanh dự án.

- Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án và khu vực xung quanh

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công dự án và lâu dài.

- Tác động của độ rung

Mức rung của các phương tiện thi công xây dựng được đánh giá bằng ba đại lượng: biên độ (m), vận tốc (m/s) và gia tốc (m/s2). Mức rung trung bình của một số phương tiện thi công được trình bày ở bảng sau

## Bảng 4.10. Mức rung động của một số loại máy móc trong xây dựng

| TT | Loại máy móc | Mức rung động (theo hướng thẳng đứng Z, dB) |  | QCVN 27:2010/BTNMT mức gia tốc rung cho phép (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cách nguồn gây rung động 10 m | Cách nguồn gây rung động 30 m |  |
| 1 | Cần trục tháp | 80 | 71 | 75 |
| 2 | Vận thăng | 79 | 69 |  |
| 3 | Máy hàn | 74 | 64 |  |
| 4 | Máy đầm bàn | 82 | 71 |  |
| 5 | Máy đầm rùi | 63 | 55 |  |
| 6 | Máy cắt thép | 81 | 71 |  |
| 7 | Ô tô trộn bê tông | 73 | 65 |  |
| 8 | Máy uốn thép | 71 | 64 |  |
| 9 | Máy đào | 80 | 72 |  |
| 10 | Máy ủi | 74 | 68 |  |
| 11 | Ô tô tự đổ | 65 | 61 |  |
| 12 | Đầm cóc | 76 | 71 |  |
| 13 | Xe bơm tự hành | 67 | 62 |  |

(Nguồn: USEPA, 1971)

Nhận xét:

Mức độ tác động tới sức khỏe con người phụ thuộc vào mức độ rung động. Khi cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động có tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác mệt mỏi quá mức dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp, làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra di lệch các nội tạng trong ổ bụng…

Các số liệu cho thấy ở khoảng cách 10m so với nguồn rung thì độ rung là rất lớn, vượt quy chuẩn cho phép; ở khoảng cách 30m độ rung của hầu hết các loại máy móc đều giảm xuống dưới mức cho phép. Như vậy, đối tượng chịu tác động chính là lực lượng lao động trực tiếp điều khiển máy móc thi công và làm việc trên công trường.

# b. Các tác động khác

- Tác động đến các hộ dân, công trình liền kề

Bao quanh Dự án là 04 tuyến phố, khoảng cách với khu dân cư gần nhất là 25m. Vì vậy, các hoạt động xây dựng dự án có thể ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư thông qua các yếu tố:

- Tiếng ồn tổng cộng do các hoạt động xây dựng của dự án khoảng 87 dBA. So sánh với tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT thì tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. Do đó, ảnh hưởng thính giác, giảm khả năng tập trung làm việc, gây mệt mỏi.

- Khí NOx phát sinh do các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải đều vượt tiêu chuẩn cho phép nên tác đến các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và vận chuyển chất thải. Tuy nhiên, đây là nguồn di động nên ảnh hưởng chỉ mang tính chất tức thời.

- Do bụi phát sinh trong quá trình xây dựng nằm trong giới hạn cho phép nên mức độ tác động đến hộ dân được đánh giá là nhỏ.

- Tác động do tập trung đông công nhân xây dựng

Thời gian cao điểm sẽ có khoảng 80 công nhân làm việc, tuy nhiên dự án không bố trí lán trại trong công trường vì vậy công nhân chỉ đến làm việc sau đó ra về.

Các hoạt động của công nhân xây dựng có thể gây ra các mâu thuẫn với người dân địa phương có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

Gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá trong khu vực như lương thực, thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt.

Phát sinh những mối quan hệ giữa công nhân tại công trường và người dân địa phương. Khả năng xung đột giữa công nhân và người dân địa phương sẽ cao hơn nếu như các lao động là người từ khu vực khác không hiểu được phong tục tập quán của người dân địa phương.

Trong thời gian thi công, việc tập trung một số lượng lớn công nhân sẽ tiềm ẩn các nguy cơ về một số tệ nạn xã hội (cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút, mại dâm…). Tình hình trật tự an ninh sẽ trở nên phức tạp và khó quản l‎ý hơn, gây khó khăn cho lực lượng Công an địa phương.

Ngoài ra, việc tập trung đông công nhân trong khu vực xây dựng cũng là nguyên nhân để nảy sinh và lây lan các ổ dịch bệnh qua đường nước (tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy) hoặc qua vật truyền trung gian (sốt rét, xuất huyết...) cũng như các bệnh xã hội (lậu, giang mai, HIV…), gây ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng địa phương. Tác động này có thể xảy ra nếu không có biện pháp quản lý và kiểm soát.

- Tác động đến sức khỏe của công nhân xây dựng

Công nhân xây dựng được đơn vị thi công làm các lán trại tại khu vực dự án, tuy nhiên cách xa khu vực thi công nên bụi, khí thải, tiếng ồn, đất đá đào đắp,... hầu như không có tác động đến sức khoẻ của công nhân xây dựng trong thời gian nghỉ ngơi.

Thời gian bị tác động chủ yếu là thời gian công nhân làm việc trên công trường. Tuy nhiên, công nhân xây dựng khi làm việc trên công trường đã được bố trí làm việc theo ca, theo từng vị trí công việc; được trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp nên mức độ tác động của chất thải như bụi, khí thải, tiếng ồn được giảm thiểu.

Nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý có thể là nguồn gây bênh cho công nhân.

Mặt khác, đất, đá đào đắp trong quá trình thi công nếu đổ tại vị trí không hợp lý có thể gây tai nạn cho công nhân.

- Tác động tới giao thông, cơ sở hạ tầng khu vực

Suy thoái cơ sơ hạ tầng đường giao thông do vận chuyển nguyên vật liệu:

Việc vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công không chỉ làm làm gia tăng lưu lượng giao thông mà còn làm xuống cấp các tuyến đường từ đó gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông trong khu vực. Đồng thời, tải trọng của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu là xe vận tải có tải trọng 10 tấn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đường giao thông trong khu vực trong đó có tuyến đường ….. và các tuyến đường giao thông đi vào khu vực dự án.

- Ảnh hưởng tới cảnh quan của khu vực

Quá trình thi công có thể ảnh hưởng đến hệ thống cấp điện của khu vực mà nguyên nhân có thể sử dụng điện vượt quá khả năng chịu tải của đường điện, trạm biến áp dẫn đến cháy dây, cháy nổ trạm biến áp. Do đó, trong quá trình triển khai dự án chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công tính toán đủ công suất sử dụng, thường xuyên cắt cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra hệ thống điện trong công trình để phát hiện và khắc phục kịp thời, tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

- Tác động khi thi công dự án

- Ảnh hưởng đến hệ thống cấp điện khu vực thực hiện dự án

Quá trình thi công có thể ảnh hưởng đến hệ thống cấp điện của khu vực mà nguyên nhân có thể sử dụng điện vượt quá khả năng chịu tải của đường điện, trạm biến áp dẫn đến cháy dây, cháy nổ trạm biến áp. Do đó, trong quá trình triển khai dự án chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công tính toán đủ công suất sử dụng, thường xuyên cắt cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra hệ thống điện trong công trình để phát hiện và khắc phục kịp thời, tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

- Khả năng tiêu thoát nước mưa, tắc nghẽn đường cống gây ngập úng cục bộ

Nguyên nhân gây ngập úng khi công trình đang xây dựng có thể kể đến:

Rác thải sinh hoạt và nguyên vật liệu (cát, đá) quản lý chưa tốt, khi mưa to hoặc trong quá trình rửa nguyên vật liệu, máy móc sẽ bị cuốn trôi vào đường cống gây tắc nghẽn cống thoát nước.

Ngập úng trong giai đoạn xây dựng Dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của Dự án, có thể gây tắc nghẽn đường ống thoát nước của khu vực, làm gia tăng khả năng ngập lụt cho khu vực xung quanh.

- Ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung

Việc xả rác thải sinh hoạt và bùn đất; nước mưa chảy tràn không xử lý là nguyên nhân gây tác nghẽn đường cống thóa nước chung của khu vực, đầy bùn tại hố ga tiếp nhận nước thải, nước mưa. Bên cạnh đó, quá trình thi công không đúng kỹ thuật; xe tải chở quá trọng tải quy định sẽ gây hiện tượng vỡ hố ga và cống thoát nước nằm dưới đường.

- Ảnh hưởng tới giao thông

Quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình cho dự án khoảng 20 km. Tuyến đường vận chuyển qua nhiều con đường khác nhau như đường Mê Linh, đường QL 23,… Các tuyến đường này có mật độ giao thông rất cao. Để hạn chế tác động đến giao thông khu vực, chủ dự án cũng như đơn vị thầu xây dựng cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải theo quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, các phương tiện nếu không có biện pháp che chắn sẽ làm rơi vãi đất đá xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, việc sử dụng xe quá trọng tải quy định lưu thông trên tuyến đường sẽ gây hiện tượng nứt, vỡ kết cấu đường. Để hạn chế rơi vãi đất cát trên tuyến đường vận chuyển, chủ dự án yêu cầu nhà thầu vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải phải đóng kín nắp thùng xe đồng thời cắt cử công nhân quét dọn hàng ngày thu gom toàn bộ đất, cát phát sinh.

## c. Đánh giá, dự báo tác động rủi ro, sự cố

+  Sự cố tai nạn lao động

Cũng như bất cứ các công trường xây dựng nào, công tác an toàn lao động là vấn đề được đặc biệt quan tâm từ chủ đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường.

Nguyên nhân gây tai nạn lao động

- Sự ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường. Một vài chất ô nhiễm như khói có chứa SO2, CO, CO2… tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác động có khả năng làm ảnh hưởng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu (thường xảy ra đối với công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu). Tuy nhiên, nồng độ các loại khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án nằm trong tiêu chuẩn cho phép nên ít tác động đến công nhân làm việc trên công trường.

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra;

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió bão gây đứt dây điện,...;

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa, cao độ nền dự án có sự chênh lệch  lớn thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao.

Phạm vi tác động: ảnh hưởng trực tiếp tính mạng đến công nhân xây dựng trên công trường; tính mạng cán bộ công nhân làm việc tại kho.

+ Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn

Các thiết bị lưu chứa nguyên nhiêu liệu, khu tập kết các thiết bị lưu chứa phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật là các nguồn gây cháy nổ.

Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự chập, cháy nổ gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho CBCNV.

Quá trình thi công xây dựng cũng như dọn dẹp mặt bằng nếu các công nhân làm việc bất cẩn (hút thuốc, đốt lửa, nấu cơm,...) có thể gây cháy.

Khi sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường, cho công nhân thi công dự án, đến khu dân cư phường Phú La.

- Phạm vi chịu tác động: trong phạm vi diện tích của Dự án.

- Thời gian chịu tác động: trong thời gian thi công xây dựng.

.

# 4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

# 4.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động vận chuyển nguyên liệu, máy móc thiết bị

Như đã trình bày ở phần trước, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị cơ bản sẽ phát sinh những tác động xấu tới môi trường không khí (bụi, khí thải và tiếng ồn), tuy nhiên mức tác động này là không đáng kể do thời gian vận chuyển nguyên liệu, máy móc thiết bị cho dự án diễn ra trong thời gian ngắn. Do vậy, để giảm thiểu lượng bụi và khí thải phát sinh do hoạt động này tới mức thấp nhất, chủ dự án sẽ yêu cầu các chủ thầu nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn các phương tiện vận chuyển máy móc hoạt động tốt và phù hợp, lượng nguyên liệu vận chuyển phải đúng theo quy định, tránh rơi vãi trên đường vận hành.

- Đối với xe vận chuyển các loại nguyên liệu như cát, xi măng, gạch, đá khi vận chuyển phải có bạt che chắn che kín để tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

- Phương tiện vận chuyển phải được định kỳ đăng kiểm, bảo dưỡng.

- Kiểm tra định kỳ máy móc để đảm bảo máy móc vận hành tốt.

- Bố trí hợp lý tuyến đường và thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, tránh khung giờ có mật độ phương tiện tham gia cao điểm (từ 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 19 giờ).

-  Xe vận chuyển trước khi ra khỏi công ty phải được quét sạch đất, cát, ... bám xung quanh để tránh phát tán bụi tại các tuyến đường vận chuyển, dẫn đến tình trạng ô nhiễm toàn khu vực. Các vị trí bắt buộc phải làm sạch như các bánh xe, gầm xe…

+ Ðối với tuyến đường vận chuyển đoạn qua khu vực khu đô thị mới Văn Phú , nhà thầu phải thực hiện biện pháp phun nước, giữ ẩm mặt đường và tăng tần suất phun ẩm vào những ngày khô nóng, nhiều gió. Vào những ngày khô, ngày nắng, đặc biệt khi có gió mạnh sẽ tiến hành phun nước giữ ẩm, chống bụi khu vực công trường. Chủ dự án sẽ thuê xe tưới đường của Công ty môi trường đô thị với tần suất 02 lần/ngày. Giải pháp này không thể xử lý hoàn toàn các loại bụi, tuy nhiên có thể hạn chế được tối đa sự phát tán của chúng vào môi trường.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường vận chuyển, giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố;

- Hạn chế tích trữ nguyên vật liệu xây dựng trên công trường;

- Nguyên vật liệu xây dựng tập kết tại công trường phải được che đậy bằng bạt cẩn thận, tránh tác động của thời tiết nhằm giảm thiểu khả năng phát tán bụi;

# 4.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động thi công xây dựng công trình.

## 4.1.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường liên quan đến chất thải

# a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

- Biện pháp giảm thiểu bụi đối với hoạt động thi công, đào đắp:

- Áp dụng hình thức thi công cuốn chiếu, đào đến đâu vận chuyển đất đổ thải vào đắp mặt bằng nén chặt đến đó tránh việc tập kết nguyên liệu chất đống.

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình thi công ở mức tối đa.

- Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều loại máy móc trên khu vực công trường.

- Phun nước tưới ẩm vào những ngày nắng nóng, nhiều gió, tần suất 2 lần/ngày.

- Bố trí khu vực rửa xe tại cổng ra vào dự án để rửa bùn đất tại bánh xe, tránh trường hợp bùn đất rơi vãi dọc tuyến đường giao thông.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.

- Quá trình thi công sẽ được giám sát định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn này vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển đất đá thải

- Ưu tiên nguồn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn, gần khu vực dự án.

- Các phương tiện vận chuyển sẽ được phủ kín thùng xe bằng vải, bạt hoặc vật liệu thích hợp để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường.

- Các phương tiện vận tải chuyên chở phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực; đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định.

- Đơn vị thi công xây dựng sẽ hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường tại khu vực để tiến hành quét dọn vật liệu rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển đổ thải.

- Tại dự án sẽ bố trí 1 khu vực cầu rửa xe để rửa xe tại cổng ra vào dự án, xít đất bám dính vào bánh lốp trước khi ra khỏi dự án. Khu vực cổng ra vào dự án sẽ xây dựng cầu rửa xe, yêu cầu toàn bộ các xe vận tải trước khi ra khỏi dự án phải đi qua cầu rửa xe để xịt nước loại bỏ đất bám tại khu vực lốp, cầu xe. Dự án sẽ bố trí 1 cán bộ công nhân tại vị trí cầu rửa xe để thực hiện việc rửa xe theo đúng quy định. Lượng bùn cát từ khu vực rửa xe được nạo vét hàng ngày và tập kết vào các khu vực san nền của dự án. Nước từ quá trình này được thu gom về hố ga lắng sơ bộ trước khi đưa vào sử dụng tuần hoàn.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động của các máy móc trên công trường và thi công các hạng mục công trình:

- Sử dụng các máy thi công tiên tiến, có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền; ưu tiên lựa chọn các máy thi công có chất lượng tốt để giảm ồn, rung và khí thải ảnh hưởng đến môi trường.

- Lập kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý nhằm hạn chế lượt xe ra - vào cùng một thời điểm, giảm tình trạng phát tán nhiều bụi và khí thải.

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thi công. Việc bảo dưỡng được thực hiện tại các gara ô tô chuyên dụng và không bảo dưỡng tại dự án.

- Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân tham gia xây dựng công trình để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, khí thải tới sức khỏe cộng đồng.

- Áp dụng hình thức thi công cuốn chiếu nhằm hạn chế việc tập kết nhiều vật liệu máy móc trên công trường.

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm: các bãi lưu chứa nguyên vật liệu như cát, đá dăm, tập kết đất đào, bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng. Phương án tập kết nguyên vật liệu:

Sau khi nguyên vật liệu của dự án được các xe chuyên chở vào khu vực công trường, nguyên vật liệu sẽ được tập kết tạm ở lán tập kết nguyên vật liệu ở gần cổng công trường của dự án. Bãi chứa tạm với diện tích không quá 25m2 và chiều cao bãi chứa không quá 1,5m để dễ dàng che chắn tránh xói khi gặp mưa và phát tán bụi vào ngày nắng gió. Bãi chứa tạm được bao quanh bằng hàng rào làm bằng vải địa kỹ thuật và được đỡ bằng các cọc ghim chắc chắn bằng sắt hoặc gỗ. Đối với các nguyên vật liệu cần che chắn kín, tránh mưa, cần xây dựng khu lán để chứa, lán chứa cần đảm bảo tránh mưa, và cần có biện pháp để tránh ẩm (ví dụ xi măng cần được kê cao hơn so với nền đất), đối với các loại vật liệu cát, đá,… cần được để vào vị trí phù hợp, cát cần được ngăn lại tránh hiện tượng mưa trôi cuốn theo cũng như cần để xa hệ thống mương thoát nước.

Tổng hợp các giải pháp đưa ra không tính toán được chi tiết mức độ giảm thiểu của bụi và khí thải. Kinh nghiệm thực hiện giám sát môi trường tại các công trình xây dựng tương tự cho thấy, khi áp dụng tổng hợp các giải pháp thì hàm lượng bụi lơ lửng đo được sẽ đạt Tiêu chuẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT ngoài phạm vi 10 m so với nguồn phát thải bụi. Đối với khí thải, các thông số quan trắc hầu hết sẽ nằm trong tiêu chuẩn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT.

# b. Giảm thiểu tác động do nước thải

- Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân

Trong quá trình thi công, có một số lượng lớn công nhân xây dựng tại công trường phát sinh nước thải (khoảng 80 người). Để đảm bảo an toàn môi trường, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất phát sinh trong giai đoạn xây dựng công trình dự án khoảng 3,6 m3/ ngày đêm. Đối với nước thải vệ sinh thuê nhà vệ sinh di động (dự kiến thuê 3 nhà vệ sinh di động) để thu gom nước thải. Thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý phân bùn từ nhà vệ sinh di động với tần suất: 3-6 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh.

Thông số của nhà vệ sinh di động như sau:

+ Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa.

+ Kích thước tổng: Cao x Rộng x Sâu = 260 x 270 x 135cm.

+ Dung tích bể nước sạch: 1.050 lít.

+ Dung tích bể chứa chất thải: 1.200 lít.

- Hình 4.1. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh lưu động

Chủ dự án đầu tư cam kết, khi tiến hành thi công xây dựng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển nước thải và bùn thải từ nhà vệ sinh di động đi xử lý theo đúng quy định đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường và mỹ quan. Định kỳ vận chuyển: Định kỳ vận chuyển: 3-6 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh.

Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lưu động trên công trường sẽ được lựa chọn phù hợp trong giai đoạn thi công xây dựng do phụ thuộc nhiều vào hình thức tổ chức thi công của các nhà thầu cũng như không ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của môi trường tiếp nhận nước thải. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc sau:

+ Cách xa nguồn nước sử dụng và công trình vệ sinh được xây dựng theo đúng quy chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng.

+ Không gây ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trình.

- Chủ dự án đầu tư không bố trí ăn ở cho công nhân tại công trường. Do vậy, toàn bộ công nhân làm việc tại công trường đều phải tự túc ăn ở tại các gia đình hoặc các khu nhà trọ trong khu vực. Hàng ngày công nhân chỉ tới làm việc, không có hoạt động sinh hoạt nấu ăn, tắm, ngủ nghỉ tại công trường, vì vậy nước thải sinh hoạt chủ yếu là nước xí tiểu phát sinh từ hoạt động vệ sinh của công nhân.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác thải xâm nhập vào đường thoát nước thải. Phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động xây dựng cũng như không ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của môi trường tiếp nhận nước thải và các hoạt động dân sinh bên ngoài khu vực dự án.

- Nước thải rửa trang thiết bị và máy móc

Nước thải thi công của công trình dự án sau xử lý phải đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT cột B - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ thoát vào hệ thống thoát nước của khu vực trên đường Cửa Quán. Do đó, chủ dự án sẽ có các biện pháp xử lý nước thải thi công như sau

- Đối với nước thải rửa các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công sẽ được đưa vào 01 bể lắng 02 ngăn có dung tích khoảng 09m3 (KT: 3x3x1m). Tại ngăn thứ nhất được bố trí tấm vải lọc dầu chuyển dụng (Vật liệu vải: 100% PE (polyester), 100% PP (polypropylene), trọng lượng vải lọc cặn dầu từ 30 - 550g/m2) để lọc dầu mỡ phát sinh. Loại vải này có khả năng ngăn dầu mỡ trong nước. Định kỳ khoảng 2 tuần/lần sẽ thay thế loại vải này. Vải nhiễm dầu mỡ này được thu gom, xử lý theo chất thải nguy hại. Nước rửa xe sau xử lý xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Kết cấu bể lắng như sau: Nền đổ bê tông tại chỗ, tường xây gạch đặc, nắp tấm đan BTCT. Quy trình vớt bùn cặn như sau: Định kỳ vớt bùn cặn 1 lần sau mỗi ca thi công. Bùn cặn từ bể lắng được vớt bằng thủ công bởi công nhân rửa xe và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển tới nơi xử lý.

- Đối với bùn cặn từ hệ thống đường ống, hố thu lắng… sẽ được nạo vét với tần suất 01 lần/02 tuần, thu gom và vận chuyển đến đúng nơi quy định theo hợp đồng thu gom rác thải chất thải rắn với đơn vị có chức năng thu gom.Trong trường hợp xảy ra mưa bão, ban quản lý công trường sẽ cử công nhân thu gom bùn đất từ lưới vải chuyên dụng tránh trường hợp xảy ra ngập úng do tắc nghẽn đường ống thoát nước.

- Trong quá trình thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phục vụ thi công sẽ được nơi lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời tại công trường tránh làm ô nhiễm nguồn nước. Kho chứa CTNH dự kiến đặt tại góc phía Tây Nam của dự án với diện tích khoảng 10m2. Kiểm tra hàng tháng toàn bộ thiết bị để ngăn chặn việc rò rỉ dầu mỡ bôi trên máy và việc thay dầu, mỡ cho các thiết bị chỉ được tiến hành trong các khu bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.

- Chủ dự án đầu tư cam kết: đối với hệ thống thoát nước tạm, hố ga, hố lắng và cầu rửa xe sau khi xây dựng sẽ được trám lấp và cầu rửa xe sẽ được phá dỡ để hoàn trả lại mặt bằng.

- Nước mưa chảy tràn

- Do giai đoạn này đang trong thời kỳ thi công, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên việc giảm thiểu các tác động của nước mưa chảy tràn rất khó thực hiện. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn này chủ yếu là ưu tiên thi công những khu vực có địa hình thấp trước mùa mưa đến và các biện pháp quản lý, thi công như sau:

- Quản lý nghiêm túc chất thải rắn xây dựng là đất đá, nguyên liệu rơi vãi , chất thải sinh hoạt, nước thải,...sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;

- Thi công dứt điểm từng đoạn, từng hạng mục, tránh thi công tràn lan chiếm nhiều diện tích gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn.

- Không tập kết hay tập trung nguyên vật liệu thi công, dầu, mỡ, hóa chất gần nguồn nước, cạnh các cống dẫn nước để tránh hóa chất rò rỉ vào đường thoát nước.

- Bố trí các hạng mục thi công hợp lý hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, các sự cố môi trường trong quá trình thi công.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông cống rãnh nhằm đảm bảo nước thải không chảy tràn lan mà theo đúng hệ thống thoát nước, hạn chế khả năng gây tắc nghẽn đường ống cống thoát nước khu vực lân cận khi xây dựng dự án. Định kỳ 01 lần/02 tuần.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên về vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

Nhận xét: Đây là biện pháp không gây tốn kém về kinh phí nhưng bắt buộc các đơn vị thi công phải thực hiện vì nhằm tránh hiện tượng xói lở đất, gây đục và ô nhiễm nguồn nước trong quá trình thi công xây dựng.

- Biện pháp giảm thiểu do ngập úng, tiêu thoát nước cho người dân xung quanh

Chủ đầu tư sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu ngập úng cho khu vực dự án và khu vực xung quanh từ giai đoạn thi công và trong quá trình hoạt động, cụ thể như sau:

- Tuân thủ cốt san nền theo quy hoạch đã được phê duyệt. Cốt san nền này đã được nghiên cứu phù hợp với cụm công nghiệp và các khu vực lân cận trong tương lai trên cơ sở thoát nước dễ dàng cho cả khu vực.

- Tuân thủ tỷ lệ trồng cây xanh và diện tích đất trống (không bê tông hóa) theo đúng quy hoạch được duyệt nhằm đảm bảo độ thấm và hệ số dòng chảy.

- Thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết tình hình ngập úng (nếu có xảy ra) đặc biệt trong mùa mưa bão.

- Trong quá trình thi công tiến hành bố trí rãnh thoát nước tạm thời, không lấp cống thoát nước của người dân xung quanh, đảm bảo nước từ các khu vực dân cư xung quanh được tiêu thoát nước qua khu vực dự án.

# c. Giảm thiểu tác động đến môi trường do chất thải rắn và chất thải nguy hại

Các biện pháp sau được áp dụng để quản lý và giảm thiểu tác động do chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án:

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Trong giai đoạn thi công, có tới 80 nhân công xây dựng tại công trường. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 16kg/ngày. Vì vậy, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí công nhân thuê chỗ ở bên ngoài dự án.

- Bố trí tiến độ thi công hợp lý để giảm mật độ người trên công trường.

- Bố trí 05 thùng rác 100 lít/thùng có nắp đậy bằng chất dẻo. Rác thải sau đó được tập kết tại khu đất có diện tích 15m2 có mái che bằng tôn tại khu vực cổng ra vào của dự án. Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được chủ dự án đầu tư hợp đồng với đơn vị thu gom rác có chức năng thu gom theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt có thể tái chế được sẽ được phân loại, thu gom và bán cho đơn vị có chức năng tái chế sử dụng.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường và Điều số 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đối với chất thải rắn xây dựng

Việc thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng phải tuân thủ Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng về quản lý chất thải rắn xây dựng;

Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng; Chỉ thị số 07/2017/CT-UB ngày 16/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý PTXD trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể:

+ Bố trí công nhân dọn vệ sinh tại công trường. Số lượng: 02 công nhân thu gom CTR phát sinh tại công trình, quét dọn đất cát rơi vãi khu vực xung quanh, đồng thời nhà thầu thi công ký kết hợp đồng trực tiếp với các đơn vị có chức năng thu gom các loại CTR phát sinh và vận chuyển đi xử lý theo quy định. Chủ đầu tư sẽ cử 01 nhân viên có trách nhiệm giám sát vệ sinh môi trường tại công trường.

+ Đối với bùn cặn nạo vét từ hệ thống thoát nước mưa, nước thải, bùn từ bể chứa chứa nước cầu rửa xe, hố ga, nhà thầu bố trí công nhân nạo vét thường xuyên. Tần suất nạo vét 1 tuần/lần vào mùa mưa và 1 tháng/lần vào mùa khô. Toàn bộ lượng bùn cặn này sẽ được nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo quy định. Đối với hố thu lắng tại công trình sau sử dụng (khi thi công xong) sẽ được trám lấp, hoàn trả mặt bằng.

+ Đối với đất đá phát sinh từ hoạt động đào, xây dựng dự kiến được vận chuyển về Bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng Nguyên Khê tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội cách dự án khoảng 20km. Phế thải xây dựng dự kiến được vận chuyển về Khu xử lý rác của Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cách dự án khoảng 40km.

+ Bố trí bãi tập kết chất thải tạm thời: bố trí gần cổng của công trường, diện tích 25m2 được che chắn và phủ kín bảo quản tránh phát sinh bụi và các chất thải khác ra môi trường. Chất thải rắn xây dựng được chứa trong 03 thùng ben loại 5m3, che phủ bạt PE để hạn chế bụi phát tán

+ Không đổ phế thải xây dựng bừa bãi hoặc đổ tại nơi không được phép. Chủ dự án nhà thầu thi công ký hợp đồng đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo quy định. Tần suất vận chuyển chất thải rắn xây dựng phát sinh: tùy thuộc vào loại chất thải mà có tần suất vận chuyển. Cụ thể: đối với đất đào từ việc thi công xây dựng sẽ vận chuyển đi ngay trong ngày, không lưu chứa tại công trường; đối với các phế thải xây dựng khác sẽ được lưu giữ tại khu tập kết chất thải, khi đủ khối lượng nhà thầu sẽ đến thu gom vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.

+ Toàn bộ các xe phải được rửa sạch trước khi ra khỏi công trường, các xe đậy kín nắp, có bạt che phủ, không làm rơi vãi vật liệu và chất thải ra môi trường.

- Đối với chất thải nguy hại

Chủ dự án sẽ giám sát nhà thầu thực hiện các quy định về quản lý CTNH theo đúng quy định tại Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Cụ thể:

- Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời để lưu giữ chất thải nguy hại, tập kết CTNH theo đúng quy định. Khu vực chứa chất thải dự kiến khoảng 10m2, cạnh khu vực lưu chứa chất thải rắn tạm thời gần khu vực cổng ra vào của dự án, có mái che, nơi khô thoáng và có tấm tôn bao quanh, bên ngoài treo biển cảnh báo CTNH, dán nhãn tên mã CTNH theo quy định hiện hành.

- CTNH được phân loại, lưu chứa trong các thùng chứa khác nhau, ghi rõ mã CTNH trên thùng chứa, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác, đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường.

- Bảng 4.11. Mã CTNH, số lượng, dung tích thùng chứa CTNH

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau dính dầu | 13 02 14 | 01 thùng composit 240 lít |
| 2 | Vỏ thùng sơn đã qua sử dụng | 08 01 21 | Xếp trực tiếp trong khu tập kết |
| 3 | Dầu nhớt thải | 08 03 13 | 01 thùng composit 240 lít |
| 4 | Que hàn thải | 18 01 03 | 01 thùng composit 240 lít |
| 5 | Chổi sơn, dụng cụ quét sơn | 08 01 21 | 01 thùng composit 240 lít |

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Thực hiện công tác quản lý và chế độ báo cáo tình hình phát sinh CTNH theo quy định hiện hành.

- Dự án không tiến hành sửa chữa máy móc, thiết bị trên công trường mà được thực hiện tại các gara có sẵn trong khu vực dự án.

- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: không thay dầu, ắc quy, bảo dưỡng, rửa xe vận chuyển, máy móc thi công tại công trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: xả chất thải nguy hại ra môi trường, đốt chất thải nguy hại trên công trường...

- Hiệu quả của biện pháp: Đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực thực hiện dự án, hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH.

# 4.1.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường không liên quan đến chất thải

# a. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung

- Giảm thiểu tác động của tiếng ồn

Mục đích là đưa ra các nội dung bắt buộc áp dụng đối với hoạt động thi công nhằm tuân thủ các yêu cầu có tính pháp lý về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng; đồng thời đưa ra nội dung thực hiện bảo đảm có hiệu quả giảm ồn mà không cần tốn thêm các chi phí.

Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng:

Giới hạn 70dBA và 55dBA vào ban ngày của QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ ồn là tiêu chí áp dụng đối với an toàn về mức ồn tác động phát sinh từ các hoạt động của Dự án trong giai đoạn thi công.

Tuân thủ các quy định về tổ chức thi công:

- Bố trí các máy móc phương tiện phát sinh ồn ở một vị trí có khoảng cách phù hợp sao cho tiếng ồn lan truyền đến khu dân cư và trụ sở cơ quan không lớn hơn 70dBA và đến trường học, trạm y tế không lớn hơn 55dBA. Mức ồn suy giảm này được tính nhanh theo nguyên tắc cứ tăng đôi khoảng cách, mức ồn giảm 3dBA;

- Tắt các máy móc ngay khi không cần thiết để giảm tối đa mức ồn tích lũy;

- Tất cả các thiết bị và máy móc ngoài hiện trường sẽ được kiểm tra định kỳ về mức ồn và thực hiện những sửa chữa và điều chỉnh cần thiết để đảm bảo về độ an toàn và không gây mức ồn vượt mức tiêu chuẩn quy định;

+ Hạn chế các máy móc thiết bị hoạt động đồng thời để giảm mức ồn tích lũy.

+ Ưu tiên sử dụng loại máy móc, thi công xây dựng có chất lượng tốt, khả năng gây ồn và phát thải thấp.

+ Các máy gây ồn lớn như máy đóng cọc, máy xúc, máy xúc, máy ủi,... cần bố trí thời gian thi công thích hợp, hạn chế tình trạng các thiết bị gây ồn lớn hoạt động cùng một thời gian.

+ Trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân, có chụp bảo vệ tai hoặc nút chống ồn bằng chất dẻo cho công nhân khi thi công các công đoạn tiếp xúc với máy có độ ồn lớn.

+ Giám sát mức ồn tại các đối tượng nhạy cảm dọc tuyến để có phương án tổ chức thi công trong trường hợp mức ồn tại đối tượng này quá lớn.

+ Hạn chế sử dụng phương pháp đóng cọc mà thay vào đó là sử dụng phương pháp ép cọc trong thi công nền móng.

- Giảm thiểu tác động của rung chấn

Các biện pháp giảm thiểu tác động của rung chấn bao gồm:

- Hạn chế các xe tải trọng tải lớn vận chuyển vật liệu vào ban đêm qua khu dân cư dọc theo tuyến dự án.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc và thiết bị thi công.

- Phân tán hoạt động của các thiết bị thi công, nhất là đối với các thiết bị sản sinh độ rung lớn như không sử dụng nhiều lu rung cùng lúc.

- Các máy gây ồn lớn như máy đóng cọc, máy xúc, máy xúc, máy ủi,... cần bố trí thời gian thi công thích hợp, hạn chế tình trạng các thiết bị gây rung lớn hoạt động cùng một thời gian.

- Thay thế biện pháp lu rung bằng lu tĩnh khi thi công các đoạn qua khu dân cư.

- Đền bù cho các thiệt hại đối với những công trình xung quanh khu vực dự án mà bị hư hại do rung của công trình.

# b. Giảm thiểu tác động khác

- Giảm thiểu tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và an ninh khu vực

(1) Giảm thiểu tác động tập trung công nhân

Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu xây dựng thực hiện và trực tiếp giám sát các biện pháp giảm thiểu sau:

- Quản lý công nhân:

+ Đăng ký tạm trú cho công nhân, các nhà thầu xây dựng xây dựng nôi quy công trường, trong đó nghiêm cấm sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, đánh nhau và tham gia đánh bạc, mại dâm; xả rác bừa bãi tại công trường và lập thời gian biểu (giờ làm và giờ nghỉ) cho công nhân để kiểm soát công nhân.

+ Thiết lập và duy trì đội bảo vệ trên công trường tránh tình trạng trộm cắp vật tư, phá hủy máy móc.

- Phối hợp với địa phương:

+ Phối hợp với chính quyền địa phương để công bố đầy đủ các thông tin về dự án bao gồm các hạng mục xây dựng, các vấn đề môi trường và xã hội có liên quan đến dự án, các tác động tiềm tàng do dòng công nhân xây dựng từ nơi khác đến đối với cộng đồng;

+ Phối hợp và hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt vệ sinh cộng đồng khi có triệu chứng bệnh dịch xuất hiện trong khu vực;

+ Phối hợp và hợp tác với chính quyền địa phương trong ngăn ngừa và đấu tranh chống các tệ nạn xã hội;

- Đào tạo công nhân: Chủ Dự án, Nhà thầu xây dựng sẽ tổ chức đào tạo để nâng cao nhận thức về trách nhiệm đối với cộng đồng, văn hóa cộng đồng địa phương, các hành vi bị cấm, về các bệnh truyền nhiễm thông thường, về HIA/AIDS. Đồng thời phải giáo dục công nhân về các hành vi tình dục bị nghiệm cấm như quấy rối tình dục, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên...

- Đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng cho công nhân: Nhà thầu thi công cần đảm bảo chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng cho công nhân xây dựng nhằm hạn chế tình trạng thiếu dinh dưỡng.

(2) Giảm thiểu tác động tới sức khỏe

+ An toàn và sức khỏe của công nhân

Để hạn chế các tác động bất lợi đến sức khỏe của công nhân cần phải thực hiện một số biện pháp giảm thiểu gồm:

- Tuân thủ các luật và quy định của Việt Nam về an toàn và vệ sinh lao động trong thi công xây dựng.

- Xác định và liên hệ trước các bệnh viện để cấp cứu và chữa bệnh cho công nhân xây dựng.

- Tập huấn thực hiện và giám sát thực hiện đối với công nhân xây dựng về môi trường, an toàn và sức khỏe, trong đó có nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm.

- Cung cấp đầy đủ quần áo, bảo hộ lao động như khẩu trang, mũ cứng, giày/ủng, găng tay kính v.v... tùy theo tính chất công việc) cho công nhân và buộc họ sử dụng trong quá trình thi công.

- Lập rào chắn quanh khu vực thi công để hạn chế việc tiếp cận công trường nhằm đảm bảo an toàn.

- Dọn dẹp khu vực thi công theo định kỳ, thu gom đất đá rơi vãi để hạn chế rủi ro tai nạn.

- Hạn chế/ngừng thi công khi mưa bão.

- Bố trí đường điện trong văn phòng và khu vực thi công an toàn, không để dây điện chạy trên mặt đất, mặt nước. Đầu điện phải có phích cắm. Bảng điện ngoài trời phải phải đặt trong hộp bảo vệ.

- Hạn chế tốc độ các phương tiện khi di chuyển ở mức 5 km/h trong phạm vi phạm vi 50m tính từ công trường để hạn chế bụi, tiếng ồn và tai nạn;

- Trang bị túi cứu thương, tủ thuốc với đầy đủ các loại thuốc chữa các bệnh thường gặp ở địa phương. Có số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm y tế hay bệnh viện gần nhất ở công trường.

- Đối với các tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí:

+ Thực hiện các biện pháp giảm phát thải bụi và khí thải;

+ Trang bị khẩu trang cho công nhân khi làm việc tại các khu vực có hàm lượng bụi trong không khí lớn;

+ Không để khí thải từ các máy móc thi công thải trực tiếp ra khu vực/vị trí có công nhân đang hoạt động.

- Đối với những tác động do ô nhiễm tiếng ồn:

+ Thực hiện các biện pháp giảm phát sinh tiếng ồn từ các hoạt động của dự án;

+ Đối với khu vực tiếng ồn cao (lớn hơn 70 dB) và liên tục, cần trang bị tai nghe cách âm cho công nhân xây dựng.

- Đối với vấn đề tai nạn và thương tật:

+ Huấn luyện công nhân, thợ kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, thợ kỹ thuật như: Mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, găng tay, giày công trường, ủng…

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện, cháy nổ, thi công trên cao …

+ Điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

+ An toàn và sức khỏe cộng đồng

+ Tuân thủ các quy định trong Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về Quản lý An toàn trong thi công xây dựng công trình.

+ Đặt rào chắn, căng dây phản quang xung quanh và đặt biển cảnh báo tại các khu vực đào sâu và  ãnh thoát nước hở, đảm bảo chiếu sáng về ban đêm khi thi công trên các tuyến đường hoặc thi công mương thoát nước dọc qua khu dân cư, đường vào các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, bệnh viện...

+ Bố trí lối đi tạm an toàn cho khu dân cư, các công trình công cộng.

+ Hạn chế tốc độ của các phương tiện giao thông ở mức 20 km/h trong phạm vi phạm vi 50m tính từ công trường để hạn chế bụi, tiếng ồn;

+ Bố trí các máy móc phương tiện phát sinh ồn ở một vị trí có khoảng cách phù hợp sao cho tiếng ồn lan truyền đến khu dân cư không lớn hơn 70dBA;

+ Thực hiện triệt để việc vệ sinh, phòng bệnh cho khu vực lán trại và công nhân xây dựng.

+ Không tập kết vật liệu xây dựng sát đường hiện hữu.

+ Vật liệu xây dựng, các cấu kiện bê tông tập kết trong hành lang đường bộ hoặc phạm vi xây dựng phải được rào chắn, đặt biển cảnh báo, chiếu sáng...

- Giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông

Chủ đầu tư yêu cầu Đơn vị thi công thực hiện và trực tiếp giám sát các biện pháp giảm thiểu sau:

- Dự án chỉ sử dụng xe tải có trọng lượng 15 tấn.

- Trong quá trình thi công xây dựng, chủ dự án sẽ phối hợp và yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp như sau:

+ Bố trí đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo thi công vào ban đêm trong suốt quá trình thi công đối với những đoạn thi công cần đường hiện hữu.

+ Đặt biển báo hiệu, cảnh báo công trường đang thi công; biển báo giảm tốc độ trên đường Văn Khê vào dự án. Tại cổng dự án đặt biển quy định tốc độ không quá 20km/h.

+ Phối hợp với cảnh sát giao thông, các cơ quan tổ chức có liên quan tuyên truyền nhắc nhở cán bộ, phụ huynh, học sinh, người dân và công nhân dự án nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, tăng cường chú ý quan sát khi tham gia giao thông.

+ Yêu cầu tất cả lái xe đảm bảo tuân thủ đúng Luật giao thông đường bộ: không chạy quá tốc độ, quá trọng tải. Các xe, máy tham gia dự án phải được cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực.

+ Việc vận chuyển tập kết máy móc, vật liệu xây dựng cần tránh các giờ cao điểm 7h-8h sáng, 11h-12h trưa và 16h-18h chiều.

+ Sửa chữa lại đường khi có hư hỏng mà liên quan đến hoạt động thi công của dự án.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, phương tiện thi công như kiểm tra phanh, lốp xe tải chuyên chở vật liệu, ... tại các gara ô tô chuyên dụng.

+ Sơ cứu tại chỗ khi xảy ra trường hợp tai nạn nhẹ, nếu bị nặng cần cấp cứu kịp thời đến cơ sở y tế gần nhất.

Giảm thiểu tác động tới các công trình hạ tầng khu vực xung quanh

- Tuân thủ theo đúng phương án thi công đã được phê duyệt.

- Chỉ được xây dựng trong phạm vị chỉ giới xây dựng của dự án.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp gia cố nền, kết cấu đối với các công trình xung quanh.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu môi trường không khí, nước, chất thải rắn đã trình bày ở trên để không làm ảnh hướng hến hệ thống tiêu thoát nước của khu vực.

# c. Biện pháp giảm thiểu các tác động do rủi ro, sự cố

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động: Lập ra các yêu cầu chung đối với công trường; Thực hiện các biện pháp an toàn về điện; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động; các biện pháp giải quyết sự cố khi xảy ra tai nạn lao động; các biện pháp giải quyết sự cố khi xảy ra hiện tượng sập, đổ giàn giáo.

- Biện pháp giảm thiểu sự cố do thiên tai: Áp dụng các biện pháp giảm thiểu sự cố do ngập úng, bão lũ và phòng chống sét.

- Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ: Trang bị bình chữa cháy tại nhà điều hành, khu nhà vệ sinh công cộng; tập huấn cho công nhân và cán bộ về PCCC. Yêu cầu công nhân viên không hút thuốc tại kho chứa nhiên liệu. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết kế trạm biến áp đáp ứng nhu cầu sử dụng.

# 4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

# 4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

- 4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

- 4.2.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do khí thải

- Khí thải giao thông

Khí thải do các hoạt động của phương tiện giao thông vận tải trong giai đoạn vận hành dự án được tính trên cơ sở quy hoạch hệ thống đường giao thông của dự án và lưu lượng của phương tiện giao thông.

Để tính được lượng phương tiện ra vào dự án, căn cứ vào quy mô số cán bộ, giáo viên, học viên đến học nghề và người lao động đến trung tâm việc làm. Đa số mọi người dùng phương tiện là xe máy, số ít đi ô tô.

Giả sử với 525 tiểu thương,10 cán bộ quản lý chợ và 500 người đến trung tâm thì số phương tiện xe máy, ô tô ra vào dự án là 1.035 xe trong đó chủ yếu là xe máy.

Có thể dự báo nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải như sau:

Khoảng cách di chuyển của mỗi xe trong phạm vi khu vực dự án ~100m, vậy:

- Tổng quãng đường của các xe máy di chuyển là: 1.035 x 0,1 km = 10,35 km.

Theo quyết định số 249/2005/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 600/ĐK ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Cục đăng kiểm Việt Nam – Bộ giao thông vận tải. Tiêu chuẩn khí thải các phương tiện giao thông cơ giới được trình bày như sau:Theo quyết định số 249/2005/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 600/ĐK ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Cục đăng kiểm Việt Nam – Bộ giao thông vận tải. Tiêu chuẩn khí thải các phương tiện giao thông cơ giới được trình bày như sau:

## Bảng 4.12. Tiêu chuẩn khí thải các phương tiện giao thông cơ giới

| Loại xe | Giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | CxHy |
| Xe máy | 5,5 | 0,3 | 1,2 |
| Xe ô tô | 2,2 | 0,3 | 0,5 |

Nguồn: Phụ lục II- Quy định 600/ĐK ngày 12 tháng 6 năm 2007 của CĐK Việt Nam

Tải lượng các khí thải của phương tiện lưu thông trong dự án (tính trong thời gian cao  điểm từ 7-8h và 16-17h). Nồng độ khí thải phát sinh tại khu vực để xe trong trường hợp nhiều nhất là:

## Bảng 4.13. Nồng độ khí thải phát sinh tại khu vực để xe

| Loại xe | Giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | CxHy |
| Xe máy | 1,83 | 0,1 | 0,4 |
| Xe ô tô | 0,67 | 0,1 | 0,15 |

Căn cứ bảng số liệu trên cho thấy:

- Bụi và khí thải của các phương tiện giao thông trong dự án góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường không khí khu vực nếu không có biện pháp giảm thiểu.

- Sự gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường không khí sẽ kéo theo các tác động với sức khỏe cộng đồng dân cư sinh sống trong đô thị và khu vực xung quanh.

Như vậy nếu các phương tiện này cùng hoạt động tại một thời điểm trong khu vực để xe (xe hoạt động tập trung) thì hàm lượng các chất ô nhiễm có giá trị rất cao và vượt quá ngưỡng giới hạn quy chuẩn cho phép nhiều lần so với QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy nhiên trên thực tế nguồn phát thải không đồng thời và bãi để xe của các trường học được bố trí riêng, cách xa tòa nhà chính nên môi trường khuếch tán lớn.

Theo kinh nghiệm tại các trục đường giao thông chính trong các quận nội thành Hà Nội vào thời điểm từ 17h – 18h mức độ vượt tiêu chuẩn cho phép của các khí SO2, NO2, CO chỉ nằm trong khoảng 2-4 lần và bụi là 2-3 lần tại các điểm ngay ven đường. Tuy nhiên, tại các điểm vỉa hè, cách đường khoảng 3-4 m thì giá trị các thông số này đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, các tác động do ô nhiễm khí thải ảnh hưởng đến học sinh, cán bộ giáo viên và giao thông khu vực dự án là không đáng kể.

- Phạm vi tác động: trong diện tích dự án.

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

- Mức độ tác động: trung bình.

- Lưu lượng và tải lượng ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện dự phòng

Trong giai đoạn hoạt động, để dự phòng trường hợp mất điện lưới cấp cho dự án sử dụng 01 máy phát điện dự phòng động cơ Diesel công suất liên tục 60KVA đặt tại khu vực nhà bơm với công suất 60KVA cấp điện cho bơm phòng cháy và hệ thống quạt hút khói của nhà chợ chính. Các thông số kỹ thuật chính của máy phát điện này như sau:

Công suất máy phát	60 KVA

Mức tiêu thụ dầu		70 lít/giờ

Nhiệt độ khí thải		162oC  (435oK)

- Nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện là dầu DO với đặc tính được trình bày trong bảng sau:

# Bảng 4.14. Đặc tính của một số loại dầu DO

| Thông số (%) | Loại dầu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No1 | No2 | No4 | No5 | No6 |
| Tỷ trọng (d) | 0,8351 | 0,8654 | 0,9279 | 0,9529 | 0,9861 |
| Hàm lượng S | 0,1 | 0,4 - 0,7 | 0,4 - 1,5 | max 2,0 | max 2,8 |
| Oxy và nitơ | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,7 | 0,92 |
| Hydro | 13,2 | 12,7 | 11,9 | 11,7 | 10,5 |
| Carbon | 86,5 | 86,4 | 86,0 | 85,55 | 85,7 |
| Nước và cặn | Vết | Vết | max 0,5 | max 1,0 | max 2,0 |
| Hàm lượng tro | Vết | Vết | 0,02 | 0,05 | 0,08 |

Nguồn: Thông tin kỹ thuật của Công ty Humble Oil & Refining

Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện:

+ Hàm lượng C, H và S trong dầu: 83,5%; 11,5%; 0,05%

+ Lượng khí thải khi đốt 1kg dầu: 18,5 Nm3/kg dầu.

Sau đây là bảng thể hiện hệ số ô nhiễm trong khí thải máy phát điện

# Bảng 4.15.Hệ số phát thải chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện

| STT | Loại chất thải | Hệ số phát thải (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,71 |
| 2 | SO2 | 20.S |
| 3 | NOx | 9,62 |
| 4 | CO | 2,19 |
| 5 | VOC | 0,791 |

(Nguồn: Giáo trình hóa kỹ thuật môi trường đại cương, Nguyễn Quốc Bình)

Trong đó: S là lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%

Nhiên liệu sử dụng là loại dầu DO với hàm lượng lưu huỳnh trung bình. Trong quá trình vận hành máy phát điện, khí thải phát sinh có chứa bụi, SO2, NOX, COX, hydrocabon (THC), aldehyt (RHO). Theo tính toán trong thời gian chạy máy phát điện với công suất 60 kVA sẽ tiêu thụ 11kg dầu/h. 1 kg dầu DO sẽ thải ra 18,5Nm3 không khí, ứng với tiêu thụ dầu 11kg/h sẽ thải ra: 18,5 x 11 = 203,5 Nm3/h hay 0,055 Nm3. Sau đây là dự báo tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện dự phòng:

# Bảng 4.16.Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (mg/s) | Nồng độ (mg/Nm3) | QCTĐHN 01:2014/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 22,68 | 38,44 | 200 |
| 2 | SO2 | 31,94 | 54,14 | 500 |
| 3 | NOx | 307,31 | 520,86 | 850 |
| 4 | CO | 69,96 | 118,57 | 1.000 |
| 5 | VOC | 25,27 | 42,83 | - |

Theo bảng tính toán cho thấy nồng độ trong khí thải do việc đốt dầu DO để vận hành máy phát điện dự phòng so với Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội – QCTĐHN 01:2014/BTNMT là không vượt quá giá trị cho phép. Thực tế, tại dự án máy phát điện chỉ sử dụng trong trường hợp lưới điện gặp sự cố, do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện chỉ mang tính chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi trường xung quanh được đánh giá khá nhỏ.

- Phạm vi tác động: trong diện tích dự án.

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

- Mức độ tác động: trung bình

- Khí thải phát sinh từ hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải

Thành phần chất ô nhiễm không khí từ hệ thống thoát nước thải của khu vực dự án rất đa dạng như: NH3, H2S, Clorua,… Các khí này có khả năng gây mùi hôi thối nên có thể gây ảnh hưởng đến dân cư sống trong khu vực dự án. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển lượng nước thải, lượng khí này phát sinh không nhiều, mặt khác hệ thống thoát nước thải của dự án được xây dựng bằng rãnh kín với đường ống kinh D300, chiều sâu chôn cống 0,4m – 0,7m nên khả năng ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể.

Các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát sinh nhiều hơn từ các công trình bể phân hủy kí khí, lưu giữ bùn thải,…Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như: NH3, H2S, CH4,…và các loại khí khác tùy thuộc vào thành phần nước thải. Lượng hơi khí độc hại này không lớn, nhưng mùi đặc trưng rất hôi thối và có khả năng gây nổ,…Mùi phát sinh là do nước thải lưu chứa trong hệ thống các bể làm phát sinh các chất khí gây mùi H2S, NH3,…Nguyên nhân là do quá trình vận hành và quản lý hệ thống xử lý không tốt. Mùi hôi đặc trưng của nước thải sẽ gây mất mỹ quan cho khu vực dự án

- Tác động do khí thải phát sinh trong quá trình lưu chứa, xả rác thải

- Trong quá trình hoạt động với khối lượng nước thải, rác thải sinh hoạt phát sinh lớn nếu không được thu gom và xử lý với các biện pháp kỹ thuật thích hợp sẽ trở thành nguồn gốc phát sinh khí đáng kể ảnh hưởng đến môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng.

- Khí thải phát sinh do hệ thống xả rác, hệ thống thu gom và thoát nước thải được xác định do quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải như: H2S,... gây mùi khó chịu.

# Bảng 4.17. Các hợp chất gây mùi do phân hủy kỵ khí chất thải

| Các hợp chất | Mùi đặc trưng | Ngưỡng phát hiện (ppm) |
| --- | --- | --- |
| Ally mercptane | Mùi tỏi | 0,00005 |
| Amyl mercptane | Mùi khó chịu, hôi thối | 0,0003 |
| Benzyl mercptane | Mùi khó chịu mạnh | 0,00019 |
| Crotyl mercptane | Mùi chồn | 0,000029 |
| Dimethyl mercptane | Thực vật thối rữa | 0,0001 |
| Ethyl mercptane | Mùi bắp cải thối | 0,00019 |
| Hydrogen mercptane | Mùi trứng thối | 0,00047 |
| Methyl mercptane | Mùi bắp cải thối | 0,0011 |
| Propyl mercptane | Mùi khó chịu | 0,000075 |

Nguồn: 7th International conference on evirnoment Sc and Technology Ermoupois, Syros Island, Greece- Sep 2001. Odor emission in a small wastewater treatment plant.

- Phạm vi tác động: trong diện tích Dự án.

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

- Mức độ tác động: trung bình

- 4.2.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động do nước thải

- Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp. Căn cứ theo kết quả tính toán ở bảng Chương I, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án trung bình khoảng 59,44m3/ngày đêm.

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO thì tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được ước tính như sau:

Theo công thức: C = C0.NQ, trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm, (mg/l)

C0: Tải lượng ô nhiễm, (g/ng.ngđ)

N: Số người, (685 người)

Q: Lưu lượng nước thải

Thay số vào công thức trên ta có bảng kết quả nồng độ chất ô nhiễm dưới đây:

- Bảng 4.18. Dự báo nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Chất ô nhiễm | Tải lượng (g/người.ngđ) | Lưu lượng thải m3/ngày | Nồng độ ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTMT cột B (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 - 54 | 59,44 | 163,03 – 195,64 | 50 |
| COD | 72 - 102 |  | 260,85 – 369,54 | - |
| TSS | 70 - 145 |  | 253,5 – 525,33 | 100 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 |  | 36,22 – 108,68 | 20 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 |  | 21,73 – 43,47 | 50 |
| Amoniac | 2,4 - 4,8 |  | 8,69 – 17,39 | 10 |
| Tổng photpho | 0,8 - 4,0 |  | 2,8 – 14,49 | 10 |

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn KTQG về nước thải sinh hoạt

Nhận xét: Từ các số liệu phân tích trong bảng trên cho thấy, các chất gây ô nhiễm môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 14-2008/BTNMT nhiều lần. Vì vậy, nước thải sinh hoạt của Dự án cần được xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Tác động của nước thải: Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng các chất ô nhiễm có trong nước và đất, tác động đến đời sống sinh vật thủy sinh sống trong môi trường tiếp nhận nước thải, gia tăng hiện tượng phú dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, tảo.

- Phạm vi tác động: hệ thống thoát nước chung của khu vực

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

- Mức độ tác động: trung bình

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn phát sinh từ mái của tòa nhà và các khu vực khác trong khu vực dự án có thành phần chủ yếu là bụi và rác thải. Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn từ khu vực sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ thống thoát nước của khu vực. Nước mưa được coi là nước sạch, tuy nhiên khi chảy tràn trên mặt đất chúng bị ô nhiễm do chất thải và do vậy chúng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước ngầm, ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước của khu vực, làm ngập úng cục bộ nếu hệ thống cống thoát không đảm bảo.

Xét về lưu lượng, lượng nước chảy tràn trên bề mặt không lớn. Và lượng mưa thường không liên tục và thời gian của một trận mưa không quá dài, mặt khác, đây là dòng nước khá sạch bởi bề mặt của của dự án khi đi vào vận hành sẽ được bê tông hóa cũng như được vệ sinh, tưới rửa hàng ngày nên không có hoặc có rất ít các chất bẩn như rác, chất hữu cơ ít bị cuốn trôi theo nước mưa.

Do có chất lượng khá sạch và phát sinh không thường xuyên nên nước mưa chảy tràn tại dự án hầu như không gây tác động đáng kể tới môi trường và các công trình lân cận.

Theo số liệu của WHO (Geneva, 1993), nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa rơi trực tiếp xuống (direct rainfall) như sau:

- Tổng Nitrogen:	0,5 - 1,5 mg/l.

- Tổng Photpho:	0,004 - 0,03mg/l

- Tổng chất rắn lơ lửng (TSS):                 	10 - 20 mg/l.

- Nhu cầu ô-xy hoá học (COD):               	10 - 20 mg/l.

Nếu so sánh các số liệu này với Quy chuẩn nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B) thì nước mưa chảy tràn tương đối sạch, ít có tác động xấu tới môi trường

Theo tổng hợp khối lượng diện tích sân đường nội bộ của cơ sở (theo chủ đầu tư): là 6.389,9m2

- Lưu lượng thoát nước mái được tính theo công thức sau: Q = q x φ x F (l/s)

Trong đó : q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

φ: Hệ số dòng chảy, trung bình φ = 0,8.

F: Diện tích thu nước tính toán (ha) (tính theo diện tích sân đường nội bộ) = 0,63899 ha

+ Cường độ nước mưa tính toán: q =  [A (1 + ClgP)] / (t + b)n

A, P, b, n được lựa chọn theo thông số của thành phố Hà Nội. (A=5890, C=0,65, b=20, n=0,84).

P – Chu kỳ xuất hiện trận mưa tính theo năm (P = 1 năm).

t – Thời gian dòng chảy (phút).

* Thời gian tính toán: t = t0 + t1 + t2

t0  – Thời gian nước chảy đến rãnh hè (t0=5-10 phút), to = 5 phút.

t1 – Thời gian chảy trên rãnh hè: t1 = 0,021 (l1/v1) phút, t1 = 10 phút.

l1 – Chiều dài rãnh đường (m).

v1 – Vận tốc dòng chảy ở cuối rãnh đường (m/s).

t2 – Thời gian chảy trong đoạn cống đến tiết diện tính toán: t2 = 0,017 (l2/v2), 		t2 = 10 phút.

l2 – Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m).

v2 – Tốc độ dòng chảy trong mỗi đoạn cống tương đương (m/s).

  q=5890x(1+0,65xlg1)(3+20)0,84=423 l/s.ha

Vậy Q = 423 x 0,8 x 0,63899 = 216,24 l/s = 0,216,24 m3/s

Khi trời mưa, nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Dự án sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống mương thoát nước. Nếu lượng nước này không được quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt.

G = Mmax [1 - exp (-kz.T)]. F = 220 x[1-exp(-0,3.0,0104)] x 0,63899 = 0,43kg

Mmax- lượng bụi tích luỹ lớn nhất, Mmax=220 kg/ha

kz- hệ số động học tích luỹ chất bẩn, kz=0,3ng-1

T- thời gian tích luỹ chất bẩn, T=15 phút = 0,0104 ngày

Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 phút ở khu vực Dự án là không lớn, thành phần cặn bẩn chủ yếu là đất, cát nên có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật. Do đó, tác động này được đánh giá ở mức tác động nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạng lưới thoát nước.

- Tác động của nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn giai đoạn này có hàm lượng các chất lơ lửng thấp do bề mặt chủ yếu là mái nhà và đường nhựa nên tác động được đánh giá là không lớn. Nước mưa sẽ cuốn trôi đất, cát, rác thải trên mặt đất xuống cống, rãnh; làm tắc dòng chảy, tăng bồi lắng cống. Tuy nhiên hệ sinh thái khu vực nghèo nàn và không đa dạng về loại cũng như số lượng các loài động thực vật, dó đó tác động đến môi trường nước được đánh giá là không lớn.

- Phạm vi tác động: môi trường đất, môi trường nước khu vực Dự án.

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

- Mức độ tác động: thấp.

- 4.2.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại

a) Tác động do chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt

Trong giai đoạn vận hành, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại dự án, khách hàng ra vào dự án:

Theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD thì 1 ngày 1 người trung bình thải ra không quá 1,3kg rác thải sinh hoạt. Do vậy, đối với khách ra vào dự án phát sinh khoảng 0,2kg/người/ngày và đối với nhân viên làm việc tại dự án phát sinh khoảng 0,5kg/người/ngày.

Trong giai đoạn vận hành, tổng số khách hàng và nhân viên tại dự án khoảng 500 khách/ngày, 525 tiểu thương và 10 nhân viên ban quản lý Khối lượng CTR phát sinh do hoạt động sinh hoạt tại dự án là : 500 x 0,2 kg/người/ngày + (525 +10) x 0,5kg/người/ngày = 635,5kg/ngày.

Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (rau thừa, vỏ hoa quả, thức ăn thừa,...), giấy thải và các loại phế thải khác. Các thành phần khó phân huỷ như: Bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, thuỷ tinh, kim loại,... Rác thải sinh có thể gây mất mỹ quan khu vực và có thể tạo ra mùi hôi thối trong Khu vực dự án do sự phân hủy các chất hữu cơ có trong rác thải nếu chúng không được thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Khu phụ trợ (sân vườn, đường giao thông): Theo báo cáo “Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2023 tầm nhìn đến năm 2050” – CTR khu công cộng bằng 0,15% tổng CTR từ khu vực. Vậy tổng CTR khu phụ trợ vào khoảng 0,95 kg/ngày đêm.

Vậy tổng khối lượng CTR phát sinh toàn bộ dự án là: 635,5 +0,95 = 636,45 kg/ngày đêm ~ 19.093,5 kg/tháng ~ 19,093 tấn/tháng.

Chất thải này bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nilon, nhựa các loại, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng…Rác thải thông thường với thành phần hữu cơ phân huỷ nhanh, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại khu vực, gây mùi hôi thối khó chịu. Quá trình phân hủy chất hữu cơ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại làm ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, tạo điều kiện cho các loại động vật côn trùng gây bệnh phát triển gây ra dịch bệnh, do đó loại chất thải rắn này cần được thu gom xử lý ngay trong ngày.

- Chất thải rắn thông thường

Bùn cặn từ bể tự hoại

Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải bậc một (xử lý sơ bộ) đồng thời thực hiện ba chức năng: lắng nước thải, lên men cặn lắng và lọc nước thải sau lắng.

Bể tự hoại sau khi xây dựng có thể được đưa vào sử dụng ngay sau khi xây dựng. Bể tự hoại không cần một yêu cầu đặc biệt nào trước khi đưa vào vận hành. Tuy nhiên sự lên men cặn phải bắt đầu vài ngày sau khi đưa vào hoạt động. Bùn cặn lên men được hút sau từ 1-3 năm bể hoạt động. Tại thời điểm hút, phần bùn cặn chưa lên men nằm phía trên vì vậy ống hút của máy bơm phải đặt sâu xuống đáy bể. Thông thường khi hút phải chừa lại khoảng 20% lượng bùn cặn để gây men cho bùn cặn tươi đợt sau. Khi hút bùn cặn ra khỏi bể, hỗn hợp bùn cặn thường có BOD5 khoảng 6000mg/l, tổng các chất rắn lơ lửng (TSS) khoảng 15000 mg/l.

Bùn cặn đã lên men được sử dụng vào nhiều mục đích khác như: ủ làm phân vi sinh hoặc bón trực tiếp cho các cây công nghiệp,…

Bùn từ bể tự hoại: Số lượng nhân viên, khách hàng ra vào dự án khoảng 1.035  người (500 khách/ngày và 535 tiểu thương + ban quản lý Tuy nhiên, số lượng khách ra vào và phát sinh ra nước thải sinh hoạt khoảng 30% ~ 150 khách/ngày.

Theo TCXDVN 7957:2008 lượng bùn cặn lắng là 0,05 Lít/người/ngày tương đương (150+535) x 0,05 =  0,034 m3/ngày. Lượng bùn hút tính bằng 80% lượng bùn phát sinh tương ứng 0,034 x 80% = 0,028 m3/ngày = 10,22 m3/năm. Với 1m3 bùn bể phốt = 1,6 tấn thì lượng bùn thải từ bể phốt cần xử xử lý trong 1 năm là: 10,22 x 1,6 = 16,35 tấn/năm tương đương 1,36 tấn/tháng. Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại được lưu chứa tại ngăn 1 của bể tự hoại 3 ngăn.

Vậy tổng khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 19,093 + 1,36 = 20,453 tấn/tháng.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày đêm

Bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng là nguồn phát sinh ô nhiễm nếu không được quản lý tốt. Lượng bùn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải được tính toán như sau:

- Hệ số tạo ra bùn hoạt tính:

Yb = Y/(1+ θc x Kd) = 0,5/(1+15x0,055) = 0,274

(Theo 5-24 Tính toán thiết kế cấc công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai)

Trong đó:

+ Y: là hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại = 0,5mg bùn hoạt tính/mg BOD

+ θc: là tuổi của bùn trong bể hiếu khí = 15 ngày

+ Kd là hệ số phân hủy nội bào của vi khuẩn hiếu khí = 0,055 ngày-1

- Lượng bùn sản sinh ra do khử BOD5:

Ms= Yb*Q*(S0-S) = 0,274*60*(255-25)/1000 = 3,78 kg/ngày

Trong đó:

+ Q là lưu lượng nước thải = 60m3/ ngày.đêm

+ So là hàm lượng BOD5 đầu vào = 225mg/l

+ S là hàm lượng BOD5 đầu ra = 25mg/l

- Lượng cặn xả trong 1 ngày là:

Pw = P- Pe = 6,64 - 2 = 4,64 Kg/ngày

Trong đó:

+ Pw lượng cặn xả trong 1 ngày, Kg/ngày

+ P tổng lượng cặn sinh ra trong 1 ngày, Kg/ngày, P = 6,64 Kg/ngày

+ Pe  lượng cặn lơ lửng đầu ra trong 1 ngày, Kg/ngày, Pe = 2 Kg/ngày

- Tổng khối lượng bùn: 
				M = 4,64 + 3,78 = 8,42 kg/ngày

Vậy khối lượng bùn thải trong khoảng 8,42 kg/ngày tức khoảng 3,07 tấn/năm.

- Tác động do CTNH

CTNH phát sinh chiếm khoảng 0,02-0,82% chất thải rắn sinh hoạt (Theo báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia, năm 2016).

Các CTNH nếu không được thu gom theo đúng quy định sẽ bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi theo địa hình dốc của khu vực thâm nhập vào nguồn nước gây ô nhiễm nguồn đất, nước, không khí cũng như sức khỏe của con người. Tuy nhiên tác động của CTNH được đánh giá có thể giảm thiểu được nên tác động đến môi trường là không nhiều.

- Phạm vi tác động: môi trường đất, môi trường nước khu vực Dự án.

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

- Mức độ tác động: thấp.

- Bảng 4.19. Dự báo khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/tháng) | Mã số CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin thải | Rắn | 1 kg | 16 01 12 |
| 2 | Các thiết bị, linh kiện điện tử thải | Rắn | 8 kg | 16 01 13 |
| 3 | Hộp mực in thải | Rắn | 1 kg | 08 02 04 |
|  | Tổng |  | 10 kg |  |

Chất thải nguy hại sẽ được tách riêng, thực hiện dán nhãn, phân loại theo đúng quy định khi thu gom và được xử lý theo thông tư 02/2022/TT_BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường

# 4.2.1.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải

- 4.2.1.2.1. Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn, độ rung

Nguồn phát sinh ra tiếng ồn độ rung trong giai đoạn vận hành dự án chủ yếu là do dòng xe cơ giới lưu thông trên các tuyến đường nội bộ trong khuôn viên dự án.

Khi tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài gây tác động đến khả năng nghe, ngoài ra tiếng ồn còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể như việc gây rối loạn chức năng thần kinh, đau đầu, chóng mặt hay cảm giác khó chịu. Tuy nhiên đối với các thiết bị sử dụng trong phòng họp đều là thiết bị âm thanh được kiểm soát, do đó tác động này có thể giảm thiểu.

- Phạm vi tác động: trong khu vực dự án.

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án.

- Mức độ tác động: thấp.

- 4.2.1.2.2. Đánh giá các tác động khác và rủi ro, sự cố môi trường

- Tác động tới giao thông khu vực

Việc hình thành dự án sẽ kéo theo sự gia tăng số lượng xe lưu thông trên các tuyến đường trong khu vực. Đặc biệt, tuyến đường Quang Trung (đường chính vào Khu đô thị) là tuyến đường có mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm. Điều này sẽ làm gia tăng ô nhiễm không khí dọc theo các tuyến đường trong khu vực và làm tăng nguy cơ xảy ra các tai nạn giao thông và tắc nghẽn giao thông.

- Đánh giá rủi ro, sự cố cháy nổ

* Nguyên nhân xảy ra cháy rất đa dạng:

Do chập điện; Do sét đánh; Từ tầng hầm để xe; từ khu vực đặt máy phát điện dự phòng.

* Đánh giá tác động do sự cố cháy nổ:

Sự cố xảy ra khi đặt máy phát điện dự phòng . (i) Sự cố bên trong máy phát điện: ngọn lửa có thể phá hủy hoàn toàn máy và làm cháy bất cứ thiết bị hay dự án nào gần nó; (ii) nổ máy phát điện: tác hại gây ra bởi hồ quang điện bên trong máy phát điện được xác định phụ thuộc vào mức tăng áp suất khi gây ra hồ quang; (iii) cháy trong máy phát điện: Khi sự cố máy phát điện gây nên hỏa hoạn, nguyên nhân chủ yếu thường liên quan đến dầu máy phát điện, nếu thùng máy bị nứt, dầu máy chảy ra ngoài thì khả năng hỏa hoạn lại phụ thuộc vào mức độ nhanh nhạy mà hệ thống bảo vệ kích hoạt máy cắt và độ nhạy máy cắt hoạt động cắt mạch.

Sự cố về điện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến nguồn điện cho cả vùng cũng như thiệt hại về kinh tế.

Sự cố cháy nổ xảy ra, phá hủy các trang thiết bị, kết cấu của dự án gặp nhiệt độ cao dẫn đến biến dạng, làm sập dự án. Con người sống trong dự án gặp các tai nạn đáng tiếc như bỏng, thương tích,…

Môi trường bị ô nhiễm do bụi muội của đám cháy bám vào bề mặt môi trường nước mặt gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường không khí bị ô nhiễm do thiếu ô xi,…

- Đánh giá sự cố an toàn thực phẩm và dịch bệnh

Với số lượng cư dân, học sinh và giáo viên lớn tại dự án sẽ là nguy cơ tiềm ẩn của các dịch bệnh lây lan như: đau mắt đỏ, cảm cúm, sốt xuất huyết,…Khi 1 người mắc bệnh có thể lây sang nhiều người do ăn ở, sinh hoạt cùng nhau.

Nguyên nhân có nhiều, trong đó có một số điểm đáng chú ý như: không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hoá; điều kiện thời tiết, khí hậu, nhiệt độ diễn biến bất thường, nóng ẩm mưa nhiều, muỗi và các véc tơ truyền bệnh phát sinh và phát triển,… do đó cần có biện pháp giảm thiểu, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

An toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ giáo viên và học sinh rất quan trọng trong cải thiện sức khỏe. Dự án có bếp ăn tập thể và căng teen. Trường hợp sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm đã quá hạn sử dụng có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc. Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu dự án cần phải thường xuyên nắm rõ hoạt động của bếp ăn tập thể để tránh xảy ra các sự cố về ngộ độc thực phẩm.

- Đánh giá sự cố vỡ đường ống cấp nước, thoát nước

Trong quá trình vận hành dự án có thể xảy ra các dạng sự cố sau về các đường ống cấp và thoát nước:

- Vỡ, rạn nứt đường ống cấp nước do vật liệu thi công không đảm bảo;

- Vỡ đường ống nước do ngoại lực tác động;

Các sự cố trên khi xảy ra sẽ làm lãng phí nguồn nước (đối với nước cấp) và phát tán các chất gây ô nhiễm môi trường (nước thải), đời sống của sinh viên và giáo viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các tác động trên dự báo có nguy cơ xảy ra thấp, do mạng lưới cấp nước được bố trí trong các hộp kỹ thuật, các khu vực cấp nước đều được lắp hệ thống van điều áp để phát hiện rò rì trong đường ống. Bên cạnh đó vật liệu sử dụng làm ống dẫn có tính chống cháy, chống ăn mòn và độ bền cao nên khả năng bị vỡ, rò rỉ rất thấp.

- Đánh giá sự cố hệ thống xử lý nước thải

Trong quá trình hoạt động của trạm xử lý nước thải tập trung 60 m3/ngày đêm có thể phát sinh sự cố làm ngưng hoạt động toàn bộ hệ thống hoặc hệ thống hoạt động không hiệu quả dẫn đến nước thải đầu ra không đạt QCVN 14:2008/BTNMT, rò rỉ, tràn đổ nước thải ra môi trường xung quanh. Sự cố này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước mặt khu vực, ảnh hưởng đến chất lượng đất và mỹ quan khu vực. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố như:

+ Chết vi sinh vật trong bể xử lý sinh học: hoạt  động của vi sinh vật phụ thuộc rất lớn vào môi trường sống của chúng. Trong trường hợp nước thải có nhiều chất độc hại, thiếu dinh dưỡng và không khí nuôi sống vi sinh vật hoặc nhiệt độ môi trường quá cao có thể dẫn  đến chết vi sinh vật và làm cho nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải đầu ra vượt mức cho phép.

+ Hỏng các thiết bị xử lý: các máy bơm nước thải, bơm sục khí, hệ thống điện của trạm xử lý bị hỏng hóc có thể dẫn dến sự cố.

Khi Hệ thống XLNT gặp sự cố không hoạt động hoặc hoạt động không đạt hiệu quả mà nước thải không qua xử lý, xả thẳng ra cống thoát nước sẽ làm ô nhiễm trực tiếp nguồn tiếp nhận này.

Đối tượng chịu tác động: hệ sinh thái nguồn tiếp nhận, giáo viên sinh viên trong khu vực dự án và dân cư xung quanh khu vực dự án (phát sinh mùi).

Phạm vi chịu tác động: hệ thống thoát nước của khu vực

Thời gian chịu tác động: trong suốt thời gian sự cố xảy ra.

# 4.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của Dự án trong giai đoạn vận hành

- 4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tác động liên quan đến chất thải

- 4.2.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí

Để khống chế các tác động tiêu cực khi dự án đi vào hoạt động đến môi trường không khí, chủ dự án áp dụng biện pháp sau:

- Quy định tất cả các phương tiện xe máy khi vào bãi đỗ xe phải dừng xe, tắt máy.

- Đối với phương tiện ô tô quy định tốc độ tối đa là 5 km/h.

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh để giảm thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. Các bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ được bố trí hợp lý trong khuôn viên trường. Xung quanh công trình sát tường rào trồng cây thấp xen kẽ và thảm cỏ mục đích là lấy bóng mát và tạo vẻ đẹp cho khu đất. Bồn hoa được xây tường chắn thấp, bên trong đổ đất màu trồng cây

- Biện pháp khống chế ô nhiễm từ các hoạt động giao thông

Để khống chế các tác động tiêu cực khi dự án đi vào hoạt động đến môi trường không khí, chủ dự án áp dụng biện pháp sau:

- Quy định tất cả các phương tiện xe máy khi vào bãi đỗ xe phải dừng xe, tắt máy.

- Đối với phương tiện ô tô quy định tốc độ tối đa là 5 km/h.

- Khí thải phát sinh trong quá trình lưu chứa, xả rác thải

Để giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi từ vị trí tập trung rác thải sinh hoạt, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Tổ chức thu gom kịp thời, hàng ngày rác thải được thu gom tập trung vào kho chứa rác tại tầng 1, phía sau tòa nhà của dự án. Trong kho có 03 xe đẩy chuyên dụng có dung tích 500 thùng chứa và chuyển giao cho đơn vị chức năng đưa đi xử lý tối thiểu 1 lần/ngày, tránh việc lưu giữ rác trong thời gian dài.

- Khu vực chứa rác thải phải được quét dọn vệ sinh thường xuyên

- Giảm thiểu tác động từ máy phát điện dự phòng

- Chủ dự án chọn loại máy phát điện được thiết kế để đặt ngoài trời đặt ở nơi riêng biệt khỏi khu trung tâm thương mại.

- Máy phát điện được đặt trên các bệ đúc móng chắc chắn, đảm bảo khoa học kỹ thuật đã được quy định, lắp đặt đệm cao su hoặc lò xo chống rung, kiểm tra độ cân bằng khi lắp đặt kiểm tra, bảo trì định kỳ, chú ý việc bôi trơn và thay thế, sửa chữa các chi tiết hỏng. Nhất là hệ giảm thanh hoặc có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, ổn định mà nhà máy sử dụng có trang bị các bộ phận giảm ồn, rung, hạn chế tối đa lượng phát thải gây ô nhiễm.

- Trang bị máy phát điện dự phòng loại mới, tiếng ồn phát sinh ít.

- Hoạt động của máy phát điện không thường xuyên liên tục nhưng dự án vẫn phải trang bị thêm một ống khói cao 8 - 10m cho máy phát điện để giảm thiểu ô nhiễm do khí thải máy phát điện vào môi trường không khí xung quanh khi máy đã hoạt động được một thời gian (do khu vực dự án thông thoáng, sức gió tương đối lớn, có thể lợi dụng sức gió để phát tán khí thải khi đường kính và chiều cao ống khói hợp lý).

- 4.2.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước

Trong quá trình dự án đi vào vận hành phát sinh nước thải từ các hoạt động sau:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ nhân viên, khách ra vào dự án.

- Nước thải từ hoạt động nhà bếp.

- Nước thải rửa sàn từ các khu vệ sinh, vệ sinh công cộng của dự án

- Nước thải sinh hoạt

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, khách ra vào dự án → 02 bể tự hoại  PVC D200  hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày đêm  hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Theo tính toán tại Chương I, Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của Dự án được lấy bằng 100% lượng nước cấp cho sinh hoạt = 59,44 m3/ ngày đêm.

Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của dự án như sau:

Nước thải sinh hoạt tại chợ Tiền Phong

02 bể tự hoại

Hệ thống XLNT tập trung của dự án công suất 60m3/ngày đêm

Hệ thống thoát nước chung

của khu vực

# Hình 4.2. Sơ đồ thu gom thoát nước thải sinh hoạt của dự án

- Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt có thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu cơ. Loại nước thải này thành phần gây ô nhiễm ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi theo thời gian trong ngày.

Nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về 44 bể tự hoại 3 ngăn thể tích 4m3/bể trong đó 40 bể đặt ngầm tại tầng 1 và 4 bể đặt ngầm tầng hầm.

Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn được trình bày tại hình sau:

Hệ thống XLNT tập trung

Ngăn chứa nước

Ngăn lắng

Ngăn lọc

Nước thải đen

# Hình 4.3. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Nguyên lý hoạt động của Bể tự hoại 3 ngăn: bể tự hoại 3 ngăn có 2 chức năng gồm: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi theo nước. Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Cặn lắng được giữ lại trong bể khoảng 3-6 tháng. Hiệu suất xử lý của bể đạt 60 – 70%.

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án

Tính chất nước thải sinh hoạt:

- Nước thải sinh hoạt phát sinh do các hoạt động sinh hoạt của con người như: ăn uống, vệ sinh, kinh doanh dịch vụ... có đặc tính là khi chưa phân huỷ có màu đen, chứa nhiều cặn lơ lửng, các mảnh vụn của thức ăn, dầu mỡ và các phế thải khác. Nước thải này có các tác hại như sau:

- Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều các hoạt chất hữu cơ, các chất này dễ thối rữa, phân huỷ.

- Nước thải sinh hoạt có chứa lượng lớn các vi sinh vật, vi khuẩn ký sinh trong ruột người và động vật nên gây nguy cơ lan truyền ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường.

Các chất gây ô nhiễm và đặc tính của nước thải sinh hoạt như sau:

| Chỉ số ô nhiễm | Đơn vị tính | Khoảng giá trị đặc trưng của NT sinh hoạt (*) | QCVN14:2008/BTNMT - Cột B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. pH | - |  | 5 - 9 |
| 2. BOD5 (20oC) | mg/l | 110 – 450 | 50 |
| 3. Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 100 – 350 | 100 |
| 4. Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 850 - 1800 | 1.000 |
| 5. Sunfua (theo H2S) | mg/l | - | 4.0 |
| 6. Amoni (tính theo N) | mg/l | 25 - 45 | 10 |
| 7. Nitrat (NO3-)(Tính theo N) | mg/l | 20 – 85 | 50 |
| 8. Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 50 – 200 | 20 |
| 9. Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | - | 10 |
| 10. Phosphat (PO43-) | mg/l | 8 – 20 | 10 |
| 11. Tổng colifoms | PMN/ 100ml | 10000 - 15000 | 5.000 |

(*) /Nguồn: Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse, Fourth Edition, 2004/

Để đảm bảo vệ sinh môi trường sống trong lành cho người dân, hạn chế đến mức tối thiểu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường đến khu vực xung quanh. Giải quyết kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của khu vực gây ra và cải thiện môi trường sống dân cư khu vực lân cận.

 Dựa vào nguồn gốc, tính chất và thành phần các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt nên chủ dự án chọn hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng công nghệ  AO bằng phương pháp sử dụng vi sinh vật thiếu khí và hiếu khí để phân giải các hợp chất hữu cơ có trong nước thải.

+ Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 80m3/ngày.đêm của Dự án được đặt ngầm tại tầng hầm của Dự án. Nước thải sau khi xử lý sẽ được bơm ra hệ thống thoát nước chung của khu vực qua hệ thống cống và hố ga.

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải sau khi xử lý xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

+ Vị trí xả thải: Hố ga kí hiệu NM1 tại đường quy hoạch lộ giời 24m (giáp đường qua khu đô thị Hà Phong)

+ Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 3o) như sau: X = 2.340.639,15; Y = 583.406,57

+ Phương thức xả: Tự chảy.

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục.

Lưu lượng xả thải lớn nhất: 60 m3/ngày đêm.

+ Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày.đêm.

Đường bùn  dư

Bể nén bùn

Hút bùn định kỳ

Đường hồi lưu

Thiết bị châm clo

Song chắn rác

Máy thổi khí

Bể gom

Bể anoxic

Bể oxic

Lắng thứ cấp

Bể khử trùng

Nước thải sau xử lý

Nước thải đầu vào

Nước tuần hoàn tái xử lý

Đường bùn  hồi lưu

Bể điều hòa

Đường nước

Đường khí

Đường bùn

Đường hóa chất

# Hình 4.4. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 80m3/ngày đêm

Ghi chú:

## Thuyết minh sơ đồ công nghệ

- Xử lý sinh học: là sự kết hợp của 3 quá trình cơ bản:

+ Xử lý yếm khí: thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử, acid hóa, metan hóa tạo CO2, CH4, các axit hữu cơ và tế bào mới.

+ Xử lý thiếu khí: nồng độ ôxy gần như bằng 0 như yếm khí nhưng có mặt NO3-

HC + NO3- + vi khuẩn dị dưỡng → CO2 + N2 + H2O + sinh khối mới

- Xử lý hiếu khí:

HC (chất hữu cơ) + O2 + vi khuẩn dị dưỡng hiếu khí → CO2 + H2O + sinh khối mới

Như vậy trong quá trình này, hệ vi sinh xử lý được các chất hữu cơ. Nếu phản ứng kéo dài ở điều kiện hiếu khí, khi HC còn rất ít ta sẽ thực hiện được quá trình nitrat hóa:

NH3 + O2 + vi khuẩn tự dưỡng hiếu khí → NO3- + H2O + sinh khối mới

Trong quá trình này, hệ vi sinh xử lý được các hợp chất hữu cơ chứa N và NH3, biến N thành NO3-

Việc đưa thêm giá thể vi sinh nhằm phát huy cao nhất khả năng tham gia của các loài vi sinh vật lơ lửng và vi sinh bám dính, đồng thời làm ổn định mật độ vi sinh và tăng hiệu suất xử lý vi sinh.

- Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải

Với đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu là hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học, thành phần bã thải lớn, thành phần dinh dưỡng N, P cao, các chất kiềm hãm quá trình phát triển của vi sinh vật thấp. Dựa trên các yếu tố đó công nghệ được xây dựng tập trung vào các công đoạn xử lý chính đó là: Xử lý hiếu khí bằng bùn hoạt tính và khử trùng.

Qua đó, quy trình công nghệ đưa ra như hình 1 dựa trên các quá trình cơ bản sau:

- Quá trình tách cặn (diễn ra trong bể tách cặn)

- Quá trình xử lý sinh học hiếu khí, thiếu khí(diễn ra trong bể anoxic, bể oxic);

- Quá trình lắng bùn (diễn ra trong bể lắng);

- Quá trình phá huỷ tế bào vi sinh vật gây hại (diễn ra tại bể khử trùng).

- Bể gom: Nước thải được thu vào bể gom. Sau đó nước thải bơm sang bể điều hòa.

- Bể Điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và các thành phần (BOD,COD) của nước thải. Bể điều hòa được bố trí hệ thống sục khí nhằm tạo ra sự xáo trộn tránh hiện tượng lắng cặn và phân hủy kỵ khí trong bể này, đồng thời tạo môi trường đồng nhất cho dòng thải trước khi qua các bước xử lý tiếp theo.

Việc thay đổi lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm là điều không tránh khỏi. Để các công trình sinh học được hoạt động ổn định chúng ta phải có bể điều hòa. Bể có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải đầu vào hệ thống xử lý.

Bể điều hòa có kết hợp một dàn sục khí dưới đáy bể với mục đích khuấy trộn làm đồng đều các thành phần (BOD, COD, pH, N, P, nhiệt độ,..). Do tính chất nước thải theo từng giờ nên bể điều hòa rất cần thiết trong việc điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định liên tục cho các công trình phía sau, tránh sự cố quá tải. Ngoài ra bể cân bằng còn có mục đích là giảm bớt sự dao động hàm lượng các chất bẩn trong nước thải, làm giảm và ngăn cản lượng nước thải có nồng độ các chất độc hại cao đi trực tiếp vào các công trình xử lý sinh học. Tại bể điều hòa các nguồn nước thải sẽ bắt đầu được dẫn vào công nghệ xử lý sinh học AO nhằm xử lý triệt để nguồn nước. Toàn bộ nước thải sau bể điều hòa được bơm về bể yếm khí để xử lý tiếp theo.

- Bể Anoxic: Phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân hủy chất hữu cơ gây ô nhiễm.

Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và Photpho, những hợp chất này cần được loại bỏ khỏi nước thải.

Tại bể anoxic NO3- trong nước thải sinh ra từ quá trình oxy hóa amoni ở trong bể hiếu khí, được bơm tuần hoàn về bể anoxic, cùng với bùn hoạt tính và nước thải nạp vào với điều kiện thiếu oxy, quá trình khử NO3- thành N2 tự do được thực hiện và N2 tự do sẽ thoát ra ngoài. Hàm lượng nitơ tổng trong nước thải giảm xuống tới mức cho phép. Quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong nước thải thành dạng amoni thành nitơ tự do được diễn ra theo hai bước liên quan đến hai loại vi sinh vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter.

+ Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau:

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẻ khử Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-) theo chuỗi chuyển hóa:

NO3- → NO2- → N2O → N2↑

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã được xử lý.

+ Quá trình Photphoril hóa:

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

Cũng tại đây các chất dinh dưỡng có trong nước thải được bổ sung cho quá trình khử nito.

NO3- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH-

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể Anoxic bố trí máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. Ngoài ra, để tăng hiệu quả xử lý và làm nơi trú ngụ cho hệ vi sinh vật thiếu khí, tại bể Anoxic lắp đặt thêm hệ thống đệm sinh học được chế tạo từ nhựa PVC, với bề mặt hoạt động 230 ÷ 250 m2/m3. Hệ vi sinh vật thiếu khí bám dính vào bề mặt vật liệu đệm sinh học để sinh trưởng và phát triển. Toàn bộ nước thải sau bể thiếu khí được bơm về bể hiếu khí để xử lý tiếp theo.

- Bể oxic: nhiệm vụ xử lý các hợp chất hữu cơ trong nước thải, thì trong bể sinh học hiếu khí dính bám lơ lững còn xảy ra quá trình Nitritrat hóa và Denitrate, giúp loại bỏ các hợp chất nito, photpho trong nước. Vi sinh vật bám trên bề mặt vật liệu lọc gồm 3 loại: lớp ngoài cùng là vi sinh vật hiếu khí, tiếp là lớp vi sinh vật thiếu khí, lớp trong cùng là vi sinh vật kị khí. Trong nước thải sinh hoạt, nito chủ yếu tồn tại ở dạng ammoniac, hợp chất nito hữu cơ. Vi sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa hợp chất nito về dạng nitrite, nitrate. Tiếp tục vi sinh vật thiếu khí và kị khí sẽ sử dụng các hợp chất hữu cơ trong nước thải làm chất oxy hóa để khử nitrate, nitrite về dạng khí N2 bay lên. Ngoài ra, để tăng cường khả năng xử lý nito của bể sinh học thiếu khí người ta thêm vào bể giá thể oxic. Nhân tố quan trọng của quá trình xử lý này là các giá thể động có lớp màng biofilm dính bám trên bề mặt. Những giá thể này được thiết kế sao cho diện tích bề mặt hiệu dụng lớn để lớp màng biofim dính bám trên bề mặt của giá thể và tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động của vi sinh vật khi những giá thể này lơ lửng trong nước.

- Bể lắng: Dùng để tách bùn lỏng hỗn hợp thành bùn và phần nước thải đã lắng trong ở trên. Việc tách chất rắn/lỏng xảy ra bởi trọng lực. Nhờ trọng lực của bông cặn, hỗn hợp thải được phân ly ra làm ba pha riêng biệt (pha bùn cặn, pha huyền phù, pha nước trong). Do đó, việc phân tách hoàn toàn thể rắn và nước trong ra hai pha tách biệt; các hạt huyền phù, bông cặn có tỷ trọng lớn sẽ dễ dàng lắng xuống dưới đáy. Bùn lắng được thu xuống đáy dốc của bể lắng và tự động được bơm tuần hoàn trở lại bể Aerotank và bể MBBR và bể điều hòa. Phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn.

- Bể khử trùng: Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa nhiều vi khuẩn. Hầu hết các loại vi khuẩn có trong nước thải là vi trùng gây bệnh. Vì vậy, trước khi xả ra môi trường, nước được đưa đến bể khử trùng. Có tác dụng loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là Coliform có trong nước thải. Do đó để loại trừ khả năng lan truyền các vi sinh gây bệnh ra môi trường nước thải được châm Clo khử trùng trước khi thải ra môi trường.

- Bể chứa bùn: Phần bùn dư tại bể lắng được hệ thống thu hồi bùn dẫn sang bể chứa bùn. Tại bể chứa bùn để tránh xảy ra hiện tượng yếm khí dưới đáy bể sẽ lắp 01 hệ thống phân phối khí. Phần nước trong phía trên hồi lưu trở lại bể điều hòa. Phần bùn hoạt tính trong bể phân hủy bùn sẽ được định kỳ bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí và bể hiếu khí. Phân bùn cặn dư trong bể chứa bùn sẽ được định kỳ thu gom và xử lý theo quy định.

Sau khử trùng nước đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường (QCVN14:2008/BTNMT cột B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt).

Nước thải sau khi được xử lý sẽ tự chảy vào hố ga thoát nước thải ngoài nhà, kích thước D500 rồi chảy ra ngoài môi trường vào hố ga thoát nước chung của khu vực.

- Bảng 4.20. Thông số kỹ thuật của Hệ thống xử lý nước thải công suất 60m3/ngày. đêm

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể gom | Xây dựng BTCT có dung tích 1,5m3 Kích thước: (BxLxH) 2500x2050x2500mm | Bể | 1 | Việt Nam |
| 2 | Bể điều hòa | Xây dựng BTCT có dung tích 23,8m3 Kích thước: (BxLxH) 2500x4100x2500mm | Bể | 1 | Việt Nam |
| 3 | Bể Anoxic | Xây dựng BTCT có dung tích 16,6m3 Kích thước: (BxLxH) 2500x3700x2500mm | Bể | 1 | Việt Nam |
| 4 | Bể MBBR | Xây dựng BTCT có dung tích 16,7m3 Kích thước: (BxLxH) 5000x2950x2500mm | Bể | 1 | Việt Nam |
| 5 | Bể lắng | Xây dựng BTCT có dung tích 15m3 Kích thước: (BxLxH) 2300x4575x2500mm | Bể | 1 | Việt Nam |
| 6 | Bể khử trùng | Xây dựng BTCT Kích thước: (BxLxH) 3650x1175x2500mm | Bể | 1 | Việt Nam |
| 7 | Bể chứa bùn | Xây dựng BTCT Kích thước: (BxLxH) 925x3650x2500mm | Bể | 1 | Việt Nam |

- Bảng 4.21. Danh mục máy móc, thiết bị phụ trợ cho Hệ thống xử lý nước thải

| STT | Thiết bị lựa chọn | Đơn vị | Số lượng | Thông số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Song chắn rác: - Quy cách: RxL: 500 x 500 X 200 - Vật liệu chế tạo: inox 304 - Bao gồm phụ kiện lắp đặt, khung, giá đỡ … - Gia công và lắp đặt theo thiết kế | Việt nam | Bộ | 1 |
| 2 | Bơm chìm bể điều hòa Bơm kiểu nhúng chìm, chuyên dụng cho bơm nước thải, bùn lỏng. - Lưu lượng thiết kế: 10m3/h, cột áp: 6.2 m nước. - Bơm được cung cấp đồng bộ với các thiết bị phụ trợ như kết nối đầu đẩy, cáp điện theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm được sản xuất trong nước. Vật liệu chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp đặt theo thiết kế. | Đài Loan | Chiếc | 2 |
| 3 | Bơm bùn tuần hoàn Bơm kiểu nhúng chìm, chuyên dụng cho bơm nước thải, bùn lỏng. - Lưu lượng thiết kế: 6,25m3/h, cột áp: 6.2 m nước. - Bơm được cung cấp đồng bộ với các thiết bị phụ trợ như kết nối đầu đẩy, cáp điện theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm được sản xuất trong nước. Vật liệu chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp đặt theo thiết kế. | Đài Loan | Chiếc | 2 |
| 5 | Máy thổi khí và hệ thống phân phối khí: + Công suất: 1.25m3/phút, cột áp: 3m + Động cơ: 380V/3P/50Hz + Cung cấp kèm theo van blow-off, ống giảm thanh, khớp mềm + Đã bao gồm hệ thống đĩa phân phối khí mịn: vật liệu màng EPDM, lắp đặt dưới đáy bể, xuất xứ: Jaeger-Đức, phạm vi cung cấp: trọn bộ | Đài Loan | Chiếc | 2 |
| 6 | Bơm bùn thải Bơm kiểu nhúng chìm, chuyên dụng cho bơm nước thải, bùn lỏng. - Lưu lượng thiết kế: 5m3/h, cột áp: 5 m nước. - Bơm được cung cấp đồng bộ với các thiết bị phụ trợ như kết nối đầu đẩy, cáp điện theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm được sản xuất trong nước. Vật liệu chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp đặt theo thiết kế. | Đài Loan | Chiếc | 2 |
| 7 | Bơm định lượng hóa chất - Chủng loại: Bơm màng- Lưu lượng: Q = 15,73 l/h - Cột áp: H = 4,2 bar | Pulsafeeder | Chiếc | 2 |
| 8 | Bồn pha chế hóa chất Thể tích chứa: 500l Vật liệu: PVC Lắp đặt theo thiết kế | Việt nam | Chiếc | 1 |
| 9 | Động cơ giảm tốc Tốc độ vòng quay: 50-70 rpm 0,4kw/380V/3P/50Hz class F Cung cấp trọn bộ cánh khuấy, trục khuấy vật liệu inox, kết nối dạng coupling - Việt Nam gia công chế tạo | Đài Loan | Chiếc | 1 |

- Quy trình vận hành Hệ thống XLNT

* Thao tác vận hành hệ thống như sau:

- Bật các Attomat: Kiểm tra đèn trên thiết bị báo mức, nếu đèn sáng (nước thải trong bể điều hòa đủ để xử lý) hệ thống sẽ tự động chạy, nếu báo mức không sáng (nước thải chưa đủ để xử lý) hệ thống sẽ không chạy.

- Ta có thể điều khiển hệ thống chạy ở một trong hai chế độ hoạt động:

+ Chế độ điều khiển tự động (Auto).

+ Chế độ điều khiển bằng tay (Hand).

- Chi tiết vận hành hệ thống ở các chế độ tự động hay bằng tay được mô tả như sau: Đối với chế độ hoạt động bằng tay cần kiểm tra như sau: đóng điện động lực của tất cả các thiết bị và điện điều khiển cho tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ MANUAL của từng máy và kiểm tra hoạt động.

Chú ý:

+ Để đảm bảo hệ thống làm việc không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng lưới điện   thì các thiết bị phải được chạy lần lượt và cách xa nhau không nhỏ hơn 5s.

+ Tín hiệu nhận biết thiết bị hoạt động bình thường là đèn báo màu xanh tương ứng trên mặt tủ điện, đèn báo màu đỏ là thiết bị đang dừng hoặc các đèn tín hiệu màu vàng là thiết bị đang bị dừng do quá nhiệt (nhảy rơ le).

+ Kiểm tra lượng bùn vi sinh trong các Bể Thiếu khí, Hiếu khí, Bể lắng và Bể Bùn để có thể biết lượng bùn chiếm bao nhiêu thể tích và đưa ra chế độ vận hành bơm bùn phù hợp.

+ Kiểm tra xem các máy móc, thiết bị có hoạt động bình thường không. Cảm nhận cảm quan bề ngoài thiết bị (độ rung, tiếng ồn, hiệu suất,…).

+ Dừng hệ thống: Có thể dừng lần lượt từng thiết bị bằng cách chuyển công tắc chính AUTO – OFF – HAND về vị trí OFF. Các thiết bị dừng cách nhau 5s. Hoặc dừng toàn bộ thiết bị bằng cách ấn nút dừng khẩn cấp trên bề mặt tủ điện.

Đối với chế độ hoạt động tự động cần kiểm tra: ngắt hết điện động lực và chỉ duy trì điện điều khiển của tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ AUTO. Sử dụng tín hiệu giả bằng cách đóng ngắt công tắc phao để kiểm tra hoạt động của các bơm nước thải. Riêng các thiết bị có cài đặt role time cần phải kiểm tra về chu kỳ đổi máy theo đúng quy trình điều khiển đã đưa ra.

Đối với khả năng bảo vệ thiết bị và báo sự cố cần thực hiện kiểm tra như sau: ngắt  động lực và chỉ duy trì tủ điện điều khiển, sử dụng tín hiệu giả (làm cho dòng định mức nhỏ hơn dòng làm việc hoặc gạt cho rơle nhảy trực tiếp) để kiểm tra ngắt mạch của contactơ.

* Quy trình vận hành Hệ thống xử lý nước thải tại giai đoạn 1: tỷ lệ lấp đầy 30% trên tổng công suất:

Lắp đặt thêm các bơm bằng khí nâng để tuần hoàn lưu chuyển nước trong hệ thống, chi tiết như sau:

- Trong các bể như bể gom, bể thiếu khí và bể hiếu khí, bể lắng đều lắp đặt 01 bơm khí nâng (được gọi theo thuật ngữ chuyên ngành là airlift pump/AP). Lượng nước thải hàng ngày chiếm khoảng 20% đủ để duy trì hoạt động của vi sinh và không cần bổ sung dinh dưỡng nếu đảm bảo tỷ lệ BOD: N: P = 100: 5: 1 (tức là vi sinh thiếu khí khử 5 phân tử N và 1 phân tử P sẽ tiêu thụ 100 phân tử BOD mới xử lý được, đây là  tỷ lệ tốt nhất cho vi sinh phát triển). Thông thường nước thải tại khu văn phòng chủ yếu là nước xí tiểu nhiều, có chỉ số amoni rất cao và khó đạt tỷ lệ BOD:N: P = 100:5:1. Do vậy cần theo dõi chỉ số BOD, TN, TP để bổ sung thêm dinh dưỡng (đơn vị tư vấn đã thiết kế máy đo tại ngăn thiếu khí để đảm bảo tỷ lệ trên).

- Chất dinh dưỡng ví dụ như mật rỉ đường hoặc methanol, tuy nhiên đơn vị tư vấn lựa chọn sử dụng chất dinh dưỡng là mật rỉ do dễ kiếm trên thị trường và giá thành rẻ.

- Khi hệ thống non tải chỉ chiếm 20% công suất thì quá trình thay đổi quy trình vận hành như sau. Máy thổi khí vẫn hoạt động và các máy bơm chìm nước thải, máy bơm bùn, máy khuấy dừng hoạt động (trừ máy bơm chìm đầu ra), thay vào đó sử dụng toàn bộ các Airlift Pump trong các bể, để luân chuyển và hồi lưu nước, bùn. Khi lượng nước đạt ngưỡng 15m3 (trong 5 ngày) sẽ tràn vào ngăn bơm đầu ra và được bơm lên hố ga thoát nước ngoài nhà. Lý do sử dụng AP là tận dụng một phần khí của máy thổi khí, do máy thổi khí sẽ hoạt động liên tục dù áp dụng công nghệ vi sinh nào đều cần có cấp khí.

- Khi hệ thống đạt công suất >50% sẽ thay đổi chế độ tự động cho các thiết bị máy bơm, máy khuấy, máy thổi khí.

Ưu điểm:

+ Giảm điện năng tiêu thụ cho các bơm chìm và máy khuấy.

+ Phù hợp với quy mô công suất nhỏ và vừa, dễ dàng vận hành khi chưa đủ tải.

+ Bơm bằng khí nâng (Airlift Pump) rất bền và không bị tắc (dùng khí đẩy nước) dễ dàng vận hành bảo trì bảo dưỡng và đặc biệt rất an toàn về điện. Phần bơm chìm là thiết bị điện nếu để trong nước một thời gian sẽ cần bảo trì bảo dưỡng, nâng hạ phức tạp và tốn kém chi phí.

+ Không cần thay đổi cấu trúc hệ thống xử lý nước thải, dễ dàng vận hành và đảm bảo không gian lắp đặt khi thi công.

b.  Nước mưa chảy tràn

- Hệ thống thoát nước mưa: Toàn bộ nước mưa Nước mưa được thu qua các seno mái và phễu thu chảy vào các ống đứng thoát nước mưa → hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà → cống thoát nước chung của khu vực.

Nước mưa chảy tràn trên sân, đường được thu gom theo các hố ga → hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà → cống thoát nước chung của khu vực

# 4.2.2.1.3. Biện pháp thu gom và quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt

Phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt: Thực hiện theo điều 75, luật BVMT năm 2023, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại theo 3 nguyên tắc:

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

- Chất thải thực phẩm

- Chất thải rắn sinh hoạt khác

- Bố trí 20 thùng rác dung tích 40-120 lít tại khu vực quanh chợ (trong đó 06 thùng 40 lít, 06 thùng 60 lít và 04 thùng 120 lít) và tại khu tập kết thu gom rác 171,6m2 10 xe đẩy tay inox dung tích 400lít để thuận tiện cho việc thu gom chất thải tại chợ Tiền Phong.

- BQL chợ yêu cầu các hộ tiểu thương, người mua, bán có ý thức trách nhiệm tự thu gom, phân loại rác phát sinh hàng ngày tại vị trí kinh doanh buôn bán của mình, rồi bỏ vào xe đẩy tay chứa chất thải chuyên dụng tại nhà chứa chất thải.

- BQL chợ cũng sẽ bố trí đội vệ sinh để quét dọn, thu gom rác thải phát sinh rơi vãi trên toàn mặt bằng chợ cuối mỗi buổi chợ chiều, và cũng tập kết vào xe đẩy tay chứa chất thải chuyên dụng tại nhà chứa chất thải.

- BQL chợ hợp đồng với đơn vị có để vận chuyển, đưa đi xử lý hàng ngày, tuân thủ đúng theo quy định, không để rác thải tồn đọng qua ngày

- Tại khu vực tập kết thu gom rác 171,6m2

Phòng chứa chất thải thiết kế phòng kín diện tích 171,6m2 trong đó bao gồm khu vực chứa CTR sinh hoạt 166,6m2 và khu vực chứa CTNH 5 m2 gần HTXLNT tập trung của dự án. Phòng sẽ bố trí 10 xe đẩy rác bằng tay, chất liệu inox, dung tích 400 lít

Rác ở đây sẽ được chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng đến vận chuyển về khu xử lý rác của thành phố với tần suất 1 lần/ngày. Vì rác thải luôn được vận chuyển đi trong ngày nên tại khu vực tập kết rác thải không phát sinh nước rỉ rác. Định kỳ khoảng 1 tuần/2lần, nhân viên vệ sinh sẽ tiến hành làu sàn khu vực tập kết rác.

Chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định, tần suất: Hàng ngày.

- Đối với chất thải rắn thông thường

- Với bùn cặn từ bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải

+ Đối với bùn từ bệ tự hoại: chủ dự án sẽ thuê các đơn vị có chức năng đến thông hút theo quy định (tần suất 6 tháng/lần)

+ Đối với bùn từ Hệ thống xử lý nước thải: định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển xử lý theo quy định (tần suất 1 tháng/lần)

- Chất thải nguy hại

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được thu gom hàng ngày bởi nhân viên vệ sinh của tòa nhà đưa về phòng chứa CTNH diện tích 5m2 tại khu vực tập kết thu gom rác 171,6m2. CTNH sẽ được nhân viên thu gom để vào thùng lưu chứa riêng biệt sau đó sẽ được vận chuyển theo thang vận chuyển chất thải riêng đi về kho chứa CTNH.

Tại đây sẽ bố trí 03 thùng chứa CTNH dung tích 200 lít có nắp đậy, có màu sắc khác nhau và có dán nhãn tên. Tại khu vực lưu giữ CTNH, chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện các nội dung lưu giữ chất thải theo đúng quy định như sau:

- Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác

- Trên các bao bì có dán nhãn với đầy đủ các thông tin sau:

a) Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH tại Bảng 23

b) Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa”,  như sau:

Nơi lưu giữ tạm thời CTNH: Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; tường bao xung quanh, nền chống thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng cho sự cố..... Bên ngoài có biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định.

Việc lưu giữ chất thải nguy hại sẽ được tiến hành đúng quy định tại Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm thu gom, phân loại, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH theo quy định. Thực hiện trách nhiệm của Chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường.

# 4.2.2.2. Các biện pháp, giảm thiểu do các tác động không liên quan đến chất thải

- 4.2.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của tiếng ồn và rung như sau:

- Sử dụng các thiết bị âm thanh đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Các phòng họp sử dụng kết cấu cửa kín, cách âm.

- Ngoài ra bố trí hệ thống cây xanh vừa có tác dụng tạo cảnh quan, cải thiện vi khí hậu và giảm thiểu lan truyền tiếng ồn.

Ngoài các biện pháp kỹ thuật đối với các thiết biệt để giảm ồn, thì việc trồng cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn: cây xanh có tác dụng che nắng, giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, hút bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm bức xạ phản xạ, giảm nhiệt độ của không khí, hấp thụ tiếng ồn. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ bị suy giảm năng lượng, mức cường độ âm thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào mật độ lá cây, kiểu lá và kích thước của cây xanh và chiều rộng của dải đất trồng cây. Các dải cây xanh sẽ có tác dụng phản xạ âm, do đó làm giảm mức ồn trong khu vực Dự án.

# 4.2.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác và rủi ro, sự cố môi trường

- Biện pháp giảm thiểu tác động của quá trình khớp nối hạ tầng kỹ thuật

- Tiến hành thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo đúng thiết kế được phê duyệt và đúng tiến độ đặt ra của Chủ đầu tư.

- Đơn vị tư vấn giám sát thi công và đơn vị thi công là những đơn vị độc lập và được Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ.

- Các cán bộ thị công và cán bộ giám sát thi công sẽ tuyển dụng những cán bộ có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, với trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

  - Đối với sự cố cháy nổ

Phòng ngừa sự cố cháy nổ

Chủ dự án cam kết sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác PCCC của dự án.

Các dự án được thiết kế hệ thống ngăn cháy bởi tường, sàn, vách ngăn,…chiều cao thông thủy, kích thước cầu thang, hành lang, lối thoát nạn, thoát hiểm,…đạt tiêu chuẩn về an toàn cháy cho dự án. Đảm bảo việc chữa cháy, thoát nạn được nhanh chóng, an toàn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ;

Nội quy an toàn cháy, nổ;

Xây dựng bể chứa nước dự trữ

Trang bị các dụng cụ và thiết bị chữa cháy cầm tay;

Phối hợp với các cơ quan chức năng để tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên;

Ứng phó sự cố cháy nổ

Để ứng phó với sự cố cháy nổ, chúng tôi thực hiện quy trình khi xảy ra sự cố: Ngay trong việc phòng ngừa cần xây dựng hệ thống chữa cháy phù hợp, bố trí các phương tiện thiết bị phòng chống cháy tại các vị trí phù hợp, lối thoát hiểm, xây dựng hệ thống chống sét phù hợp.

Những bước xử lý khi xảy ra sự cố cháy nổ:

Bước 1: Báo động cho mọi người biết

Tìm cách để cho tất cả mọi người biết đang có cháy bằng cách hô to, bấm ngay chuông báo cháy.

Bước 2: Cúp cầu dao tổng khu vực bị cháy

Đây là bước khá quan trọng vì khi cháy mà có điện rất dễ gây chập mạch và nổ khiến lửa càng lớn hơn. Mặt khác dây điện bị cháy sẽ làm rò rĩ điện ra bên ngoài, cực kỳ nguy hiểm cho người nếu vô tình chạm phải.

Lưu ý phải dùng bao tay hoặc vật cách điện để cắt cầu dao, tránh nguy cơ vô tình bị điện giật.

#### Bước 3: Gọi 114 và tìm cách chữa cháy tại chỗ

Gọi ngay lực lượng PCCC bằng cách bấm điện thoại số 114. Sau đó sẽ tìm các dụng cụ chữa cháy có ở gần đó để dập lửa. Các công cụ có thể sử dụng như: bình chữa cháy CO2, bình bột chữa cháy, nước, đất cát,…

Bước 4: Phối hợp với mọi người để cứu chữa người bị nạn. Di chuyển tài sản có giá trị cách ly với đám cháy.

Bước 5: Phân công người giữ liên lạc với lực lượng PCCC. Cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng PCCC để triển khai chữa cháy một cách nhanh và chính xác nhất.

Các biện pháp khác

Báo động toàn khu vực, cử người gọi điện thoại đến PCCC chuyên nghiệp số 114. Cắt điện bên trong các tòa nhà. Gọi điện thoại báo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng như: Quân đội, công an đến để phối hợp chữa cháy. Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo và chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo.

Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh, cùng phối hợp tổ chức cứu chữa với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất.

Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn.

Di chuyển tài sản hàng hóa trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị cháy lan ra nơi an toàn.

Cháy nổ khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung:

Khi xảy ra cháy tại 1 điểm bất kỳ trong công trình (Vị trí điển hình TXLNT), đám cháy sinh ra lửa, khói và nhiệt sẽ tác động đến ngưởng tác động đầu báo cháy, các đầu báo cháy sẽ truyền tín hiệu điện về tủ trung tâm báo cháy. Tủ trung tâm báo cháy xử lý tín hiệu truyền về, khi đảm bảo điều kiện tín hiệu truyền về tủ đủ để kích hoạt hệ thống báo cháy, tủ trung tâm báo cháy sẽ truyền tín hiệu đến các các thiết bị chuông còi cảnh báo người di tản khẩn cấp, đến các thiết bị ngoại vi trong tòa nhà,..

Ngọn lửa khi bùng cháy đến nhiệt độ 68oC, sẽ tác động vào các bậu thủy ngân của đầu phun sprinkler làm các đầu phun này vỡ ra, nước từ các đường ống chữa cháy được tích sẵn áp sẽ phun ra, đến một ngưỡng áp cố định thì bơm chữa cháy sẽ chạy, dập tắt ngọn lửa.

Nếu trường hợp mới chập cháy các tủ điện, chưa phát sinh đám cháy lớn mà đã có thống báo, báo động, nhân viên vận hành có thể tiếp cận sử dụng các dụng cụ chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, cát, khăn màn được thấm nước,… để dập tắt đám cháy ngay tại thời điểm giai đoạn đầu của đám cháy.

- Phòng chống sự cố sét đánh

Hệ thống chống sét, nối đất

Hệ thống chống sét và nối đất cho dự án phù hợp với các tiêu chuẩn BS 6651:1992 và TCXD 46:1984, NFC – 17 102;

Để chống sét cho toàn bộ dự án, sử dụng hệ thống chống sét bao gồm bộ kim thu sét đặt tại vị trí cao nhất của toà nhà, dây thoát sét, cọc tiếp đất, hố tiếp đất và hộp kiểm tra.

+ Kim thu sét: sử dụng loại đầu kim thu sét loại phát tia tiên đạo sớm, có bán kính bảo vệ R-71m. Bố trí  kim thu sét tại điểm cao nhất của tòa nhà nhằm đảm bảo bán kính bảo vệ bao phủ toàn bộ công trình.

+ Các cọc tiếp đất: sử dụng cọc đồng dài 2,4 mét . Đường kính ngoài 16mm. Được chôn thẳng đứng & cách mặt đất 0,8 mét . Khoảng cách giữa cọc với cọc tối thiểu 3 mét.

+ Dây dẫn sét xuống cho mỗi tháp dùng 02 cáp đồng trần có tiết diện 70mm2 nối xuống hệ dây tiếp địa. Hệ nối đất gồm các cọc đồng loại D16 dài 2,4 m đóng sâu dưới mặt đất 0,8 m bên phía ngoài tầng hầm.

+ Dây nối đất dùng cáp đồng trần có tiết diện 70mm2 hàn các đầu cọc với nhau (mối hàn đồng chống ăn mòn điện hoá).

+ Điện trở nối đất của hệ thống chống sét sẽ được thiết kế bảo đảm ≤10 Ω. Trong trường hợp nếu điện trở suất của đất quá lớn, khó đảm bảo được giá trị điện trở nêu trên thì có thể sử dụng hoá chất (GEM) làm giảm điện trở suất của đất hoặc dùng phương pháp khoan giếng thả cọc, để đạt được giá trị điện trở nối đất theo yêu cầu.

+ Đối với sét lan truyền: Các hệ thống điện trung thế, điện hạ thế, mạng thông tin, mạng điện thoại… được trang bị riêng hệ thống chống sét lan truyền phù hợp để chống sét đi vào hệ thống.

- Hệ thống tiếp địa an toàn điện nặng và điện nhẹ được thiết kế bảo đảm điện trở nối đất R≤4 Ω.

Nhờ có hệ thống trên nên tác động của sét tới dự án sẽ được giảm thiểu đáng kể.

- Phòng ngừa dịch bệnh lây lan

+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm phòng chống các bệnh lây qua đường tiêu hóa.

+ Để phòng, chống dịch bệnh lây lan, dự án sẽ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền xuống người dân trong dự án cũng như khu vực xung quanh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan.

+ Ban quản lý dự án thông báo sớm về các Trung tâm y tế các trường hợp có biểu hiện lâm sàng bệnh truyền nhiễm trong khu vực để giám sát và phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế theo quy định.

+  Phối hợp với các Trung tâm y tế giám sát dịch tễ các bệnh truyền nhiễm, phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng để các đơn vị chức năng chuyên môn xử lý kịp thời nhằm hạn chế lây lan.

+ Vận động người dân đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh dịch lây truyền qua thực phẩm.Mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.

- Phòng chống sự cố tắc, vỡ ống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải.

- Hệ thống cấp thoát nước phải sử dụng các thiết bị đạt chuẩn và phù hợp. Việc thiết kế lắp đặt cần đảm bảo hệ thống cấp thoát nước hoạt động tốt và phòng ngừa các sự cố không mong muốn xảy ra.

- Cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi và bảo dưỡng đường ống. Khi có vấn đề bất thường cần đưa ra bàn bạc và tìm ra giải pháp để khắc phục.

- Khi sự cố xảy ra, phải tạm ngưng hoạt động cấp, thoát nước và tìm ra phương án cung cấp nước để đảm bảo các hoạt động sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường. Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề kịp thời.

- Phòng chống sự cố hỏng hệ thống xử lý nước thải tập trung

- Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống và có nhật ký ghi chép lại quá trình hoạt động và các sự cố bất thường để phòng tránh sự cố hư hỏng. Máy thổi khí cần được bảo hành định kỳ để tránh hư hỏng lớn có thể xảy ra, ví dụ như: tấm lọc bụi không được vệ sinh định kỳ sẽ khiến lưu lượng khí cấp tới HTXL giảm, giảm hiệu quả làm việc của HTXL hoặc màng rung của máy thổi khí không được thay định kỳ sẽ khiến rách màng rung, kéo theo đó khung màng rung và tấm chặn khí có thể bị phá hủy. Vì vậy việc thường xuyên kiểm tra hệ thống, bảo dưỡng thiết bị của HTXLNT là hết sức quan trọng và cần thiết.

- Nhân viên phụ trách vận hành hệ thống xử lý nước thải cần kiểm tra hệ thống thường xuyên để khi gặp sự cố hư hỏng cần báo cáo bộ phận quản lý để tổ chức kiểm tra tìm ra nguyên nhân và phương hướng giải quyết khắc phục. Trường hợp hệ thống phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài để tiến hành khắc phục, sửa chữa, chủ dự án sẽ có văn bản báo cáo các cơ quan quản lý về tình trạng của hệ thống và phương án, thời gian khắc phục sửa chữa. Ngoài ra, chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút toàn bộ chất thải của hệ thống xử lý nước thải đi xử lý ngay trong ngày cho đến khi hệ thống được sửa chữa xong.

Biện pháp khắc phục các sự cố hệ thống xử lý nước thải do bị quá tải

+ Khi xác định lưu lượng toàn bộ các công trình phải kể đến trạng thái công tác tăng cường – tức là một trong các công trình của hệ thống ngừng sửa chữa hoặc đại tu. Phải đảm bảo khi ngừng hoạt động một số công trình thì số còn lại phải hoạt động trong giới hạn cho phép.

+ Tập trung nhân lực của đơn vị vận hành tiến hành xác định sự cố và khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất.

Hệ thống xử lý nước thải chỉ được vận hành trở lại khi đã khắc phục hoàn toàn sự cố, không xả nước thải chưa được xử lý đạt yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt ra ngoài môi trường.

+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống xử lý nước thải để tránh tình trạng vi phạm quy tắc quản lý.

+ Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước thải thì phải báo cáo với cấp trên và cơ quan có chức năng để có biện pháp xử lý.

- Biện pháp khắc phục do lưu lượng lớn bất thường

+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của vận hành xử lý.

+ Tiến hành tẩy rửa đường cống dẫn đều đặn.

- Biện pháp khắc phục sự cố tắc nghẽn, rò rỉ hệ thống xử lý

+ Có kế hoạch thường xuyên kiểm tra trên toàn hệ thống, phát hiện nhanh chóng, kịp thời các sự cố xảy ra với hệ thống. Đối với hệ thống thu gom nước để tránh tắc nghẽn trên hệ thống thì trong quá trình thiết kế cần bố trí hệ thống hố ga phân bố đều trên toàn hệ thống kết hợp với song chắn rác tại các vị trí xả từ hộ dân vào hệ thống và tiến hành thu dọn bùn lắng định kỳ trong hố, nâng cao ý thức của các doanh nghiệp hoạt động trong cụm không để rác thải đi vào hệ thống thu gom

- Trong trường hợp xảy ra tắc nghẽn, rò rỉ hệ thống xử lý thì cần phải tiến hành:

+ Xác định vị trí hệ thống xảy ra tắc nghẽn cục bộ;

+ Tiến hành khai thông, nạo vét điểm xảy ra tắc nghẽn cục bộ;

+ Tiến hành tu sửa cải tạo, thay thế đường ống tại các vị trí hỏng hóc.

- Các biện pháp khác

- Bảng 4.21. Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình vận hành HTXLNT

| STT | Thiết bị | Biểu hiện | Nguyên nhân | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bơm chìm | Bơm không khởi động hay vừa mới chạy thì bơm tắt | + Chưa cấp điện nguồn + Mất pha + Bơm bị nghẹt rác + Phao dò mực nước bị vướng | + Cấp điện nguồn + Kiểm tra nối dây + Kiểm tra và vệ sinh bơm + Kiểm tra phao |
|  |  | Bơm chạy nhưng không có nước | + Lưới chắn rác tại đầu hút của bơm bị vướng rác + Van chưa mở hoặc chỉ mở một phần | + Vệ sinh lưới chắn rác tại đầu hút của bơm + Để van ở vị trí lớn nhất |
|  |  | Đèn báo mức cao | + Lỗi đầu dò mức mực nước + Bơm bị nghẹt rác | + Kiểm tra và vệ sinh đầu dò mực nước + Kiểm tra và vệ sinh bơm |
|  |  | Bơm chạy ngắt quãng | + Nước trong bể không đủ + Bơm bị nghẹt rác + Điện cấp không ổn định | + Kiểm tra mức nước trong bể + Vệ sinh bơm + Kiểm tra nguồn điện |
| 3 | Máy thổi khí | Tiếng ồn lạ | + Dây đai bị trùng + Bệ đỡ không vững + Bánh răng bị kẹt dị vật | + Hiệu chỉnh dây đai cho phù hợp + Gia cố bệ đỡ + Ngưng máy và vệ sinh bánh răng |
|  |  | Máy thổi khí nóng khác thường | + Dây đai bị bẩn + Bị kẹt các khe + Quá tải | + Vệ sinh dây đai + Làm sạch và thông các khe + Điều chỉnh hay tháo bớt |
|  |  | Lưu lượng cấp vào bể ít | + Rò rỉ khí trên đường ống + Ống giảm ồn bị nghẹt + Dây đai bị trượt + Áp suất tăng không bình thường | + Kiểm tra đường ống khí + Thay thế hay làm sạch ống giảm thanh + Chỉnh căng lại dây đai + Chỉnh lại, rửa sạch chốt cho bạc đạn |
|  |  | Dây đai bên ngoài rung | + Mòn dây đai | Kiểm tra kỹ hay thay mới nếu cần |
|  |  | Động cơ nóng | + Quá tải + Nguồn điện không ổn định | + Điều chỉnh áp suất ra + Cải thiện thiết bị cung cấp điện |
|  |  | Dầu chảy | Dầu trong hộp số nhiều | Chỉnh lại mức dầu |
| 4 | Bơm định lượng hóa chất | Lưu lượng thấp | Màng bơm bị lỗi hay bơm bị nghẹt rác | Thay màng, vệ sinh |
|  |  | Rò rỉ | Van bi hay lò xo bị hỏng | Thay van bi hay lò xo |
| 5 | Máy khuấy | Motor không chạy | + Chưa cấp điện nguồn + Tủ điều khiển bị lỗi + Bị nghẹt | + Cấp điện nguồn + Kiểm tra tủ điều khiển + Kiểm tra motor |
|  |  | Motor rung và ồn | + Thiếu dầu + Bệ đỡ yếu | + Châm dầu + Gia cố bệ đỡ |
| 6 | Động cơ khuấy hóa chất | Motor không chạy | + Chưa cấp điện nguồn + Tủ điều khiển bị lỗi + Bị nghẹt | + Cấp điện nguồn + Kiểm tra tủ điều khiển + Kiểm tra motor |
|  |  | Motor rung và ồn | + Thiếu dầu + Bệ đỡ yếu | + Châm dầu + Gia cố bệ đỡ |
| 7 | Đường ống | Nứt vỡ | + Do sự cố sửa chữa + Do sử dụng thời gian dài | + Thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn nước. + Nhanh chóng sửa chữa hệ thống dẫn nước thải khi phát hiện có sự cố. |
|  | Vi sinh | Chết vi sinh | Vận hành không đúng quy trình | + Vận hành hệ thống theo đúng quy trình + Định kỳ bổ sung men vi sinh |
| 8 | Tràn nước |  | + Vận hành không đúng quy trình + Phao bị mắc dẫn đến tràn nước | + Thường xuyên kiểm tra phao + Đào tạo nhiệm vụ nhân viên kĩ càng trước khi vận hành hệ thống xử lý nước thải |

- 4.2.3 Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Dự toán kinh phí cho công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành

- Bảng 4.22. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

| TT | Công trình xử lý môi trường | Khối lượng | Kinh phí (đồng) | Thời gian thi công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công xây dựng |  |  | 103.500.000 |  |
| 1 | Rào chắn tạm thời bằng tôn | 200m | 15.000.000 | Tháng 3/2025 |
| 2 | Xe tưới nước rửa đường | 1 xe | 20.000.000 | Tháng 3/2025 |
| 3 | Thùng chứa chất thải rắn loại 200L | 7 chiếc | 5.000.000 | Tháng 3/2025 |
| 4 | Thùng chứa CTNH | 5 chiếc | 3.500.000 | Tháng 3/2025 |
| 5 | Nhà vệ sinh di dộng 500 lít | 3 chiếc | 60.000.000 | Tháng 3/2025 |
| Giai đoạn vận hành |  |  | 1.620.000.000 |  |
| 1 | Thùng chứa chất thải rắn thông thường | 150 Thùng | 100.000.000 | Tháng 3/2026 |
| 2 | Kho chứa CTNH | 1 kho | 20.000.000 | Tháng 3/2026 |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | 1.500.000.000 | Tháng 3/2026 |

- Tổ chức thực hiện

Chủ dự án chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật BVMT và tổ chức bộ phận chuyên trách về môi trường, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của Dự án theo đúng quy định của pháp luật, cũng như kiểm soát việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành của Dự án.

Các biện pháp quản lý môi trường của Dự án sẽ được áp dụng như sau:

- Chủ dự án sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trường trong thời gian thi công xây dựng với số lượng tối thiểu là 1 người, đủ năng lực để quản lý các hạng mục công trình xử lý chất thải của Dự án.

- Giám sát, kiểm soát hoạt động của hệ thống thoát nước mưa, nước thải, quản lý CTR, CTNH.

- Bảng 4.23. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý và giám sát môi trường

| TT | Đơn vị | Chức năng, nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các nhà thầu xây dựng | - Phối hợp với Chủ dự án trong quá trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đã đề xuất trong báo cáo đề xuất cấp GPMT. - Thực hiện quan trắc môi trường trong quá trình thi công Dự án. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho Chủ dự án và cơ quan chức năng về môi trường. |
| 2 | Chủ Dự án | - Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình khắc phục các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh. - Báo cáo kết quả thực hiện tới Sở TNMT Hà Nội. |
| 3 | Bộ phận chuyên trách môi trường – Sở TN&MT Hà Nội | Quản lý và kiểm tra việc tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đề xuất báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án. |

4.2.4 Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đã được thực hiện với các công tác thu thập và tham khảo các số liệu về khí tượng thuỷ văn, tài nguyên sinh vật, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực với các nguồn số liệu cụ thể và cập nhật. Báo cáo đã nhận dạng được các tác động tới môi trường bởi các hoạt động của dự án, đã chỉ ra mức độ của các tác động, đánh giá quy mô của các tác động từ đó khoanh vùng và giới hạn phạm vi các tác động cần đánh giá chi tiết một cách định lượng cũng như dùng để phân tích đánh giá các giải pháp về bảo vệ môi trường của dự án trên cơ sở các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành.

Độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường của dự án còn được thể hiện ở những đặc điểm sau:

- Tính chính xác: các đánh giá được dựa trên các dữ liệu, thông tin, số liệu của báo cáo đầu tư của dự án và tính toán có mức độ tin cậy cao, nguồn gốc rõ ràng.

- Tính trung thực: các đánh giá được dựa trên các dữ liệu, thông tin, số liệu do chủ dự án tự tạo lập và của các tổ chức có uy tín công bố.

- Tính tin cậy: báo cáo tuân thủ theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường trong các Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Vì vậy báo cáo có độ tin cậy cao và đảm bảo tính pháp lý, là cơ sở để Chủ dự án, Cơ quan quản lý môi trường địa phương quản lý khi thực thi dự án theo đúng các quy định về môi trường và qua đó giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường xung quanh và cộng đồng.

- Bảng 4.24. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá

| STT | Nội dung đánh giá | Phương pháp | Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
| 1 | Đánh giá tác động do bụi phát sinh từ quá trình đào đắp | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp so sánh | Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy trung bình do việc tính toán bụi phát sinh cụ thể từng công trình, khu vực. Sử dụng tài liệu đánh giá nhanh của WHO. |
| 2 | Đánh giá tác động do bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển, khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp so sánh | Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung bình do thống kê đầy đủ số liệu nguyên vật liệu, lượt phương tiện vận chuyển, sử dụng công thức nguồn đường Sutton để tính toán phát tán mức độ ô nhiễm theo khoảng cách. |
| 3 | Đánh giá tác động do tiếng ồn, rung từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công và vận chuyển | - Phương pháp so sánh - Phương pháp liệt kê | Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy khá cao do kế thừa số liệu từ nhiều kết quả nghiên cứu thực tế trên thế giới, có tính toán cụ thể cho dự án và so sánh với các tiêu chuẩn về tiếng ồn nơi làm việc của Bộ Y Tế. |
| 4 | Đánh giá tác động do chất thải sinh hoạt (nước thải và chất thải rắn) | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp so sánh | Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do khối lượng/lưu lượng chất thải được tính toán riêng cho dự án |
| 5 | Đánh giá tác động do chất thải xây dựng | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp so sánh | Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình do thiếu số liệu báo cáo về chất thải từ quá trình xây dựng các công trình của nước ta. |
| 6 | Đánh giá các tác động xã hội | - Phương pháp điều tra khảo sát | Mức độ chi tiết, độ tin cậy tương đối cao nhờ nhận dạng và đánh giá các tác động này trên cơ sở xem xét điều kiện cụ thể của dự án. |
| 7 | Đánh giá tác động tới hệ sinh thái | - Phương pháp điều tra khảo sát | Mức độ chi tiết, độ tin cậy trung bình do thiếu các số liệu tham khảo về ngưỡng chịu tải đối với môi trường của hệ sinh thái trong khu vực |
| 8 | Số liệu môi trường nền | Phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp kế thừa | Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do các số liệu tham khảo được sử dụng số liệu hiện trạng khu vực được lấy mẫu, phân tích số liệu trong 3 đợt quan trắc |
| II | Giai đoạn hoạt động |  |  |
| 1 | Đánh giá tác động do nước thải sinh hoạt, nước mưa | - Phương pháp đánh giá nhanh. - Phương pháp so sánh. | Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do dựa trên định mức sử dụng nước theo tiêu chuẩn. Tham khảo nhiều số liệu và kết quả nghiên cứu khác nhau về nước thải, có tính toán lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm. |
| 2 | Đánh giá tác động do CTR sinh hoạt, tiếng ồn, độ rung | - Phương pháp đánh giá nhanh. - Phương pháp so sánh | Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao do tham khảo nhiều số liệu và kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài khảo sát thực tế, có tính toán và đánh giá riêng cho Dự án. |

# CHƯƠNG V

# PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

(Căn cứ theo Nghị định 08/2022/CĐ-CP ngày 10/1/2022, phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học chỉ yêu cầu đối với dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Do vậy, dự án “Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh” không thuộc loại hình khai thác khoáng sản, chôn lấp chất thải, gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên dự án không phải đưa ra phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.

CHƯƠNG VI

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

# 6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của Dự án “Xây dựng chợ Tiền Phong, huyện Mê Linh”

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày đêm.

+ Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 60m3/ngày đêm.

+ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

- Bảng 6.1. Thành phần và tính chất nước thải đầu ra

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị nước thải đầu ra đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5,0 - 9,0 |
| 2 | BOD5 (20oC) | mg/l | 50 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 100 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | 1000 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4 |
| 6 | Nitrat NO3- (tính theo N) | mg/l | 50 |
| 7 | Amoni (tính theo Nitơ) | mg/l | 10 |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 20 |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 |
| 10 | Phosphat PO43- (tính theo P) | mg/l | 10 |
| 11 | Tổng coliforms | MPN/100ml | 5.000 |

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K=1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

- Vị trí xả nước thải:

- Vị trí xả nước thải: Hố ga kí hiệu NM1 tại đường quy hoạch lộ giời 24m (giáp đường qua khu đô thị Hà Phong)

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 2.340.639,15; Y = 583.406,57

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30)

- Phương thức xả thải: Tự chảy

- Chế độ xả nước thải: Liên tục

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của khu vực thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

- 6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

## Trong quá trình hoạt động dự án phát sinh khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông ra vào cơ sở và khí thải (mùi) từ quá trình hoạt động của hệ thống xử lý khí thải tập trung. Tuy nhiên khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông không phát sinh tập trung và khí thải (mùi) từ hệ thống XLNT có lưu lượng khí phát sinh nhỏ và đã được xử lý qua thiết bị xử lý mùi. Do đó, chủ dự án không đề nghị cấp phép.

## 6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

Dự án có phát sinh tiếng ồn từ máy thổi khí, máy phát điện, máy bơm của hệ thống XLNT nhưng công suất nhỏ nên không đề nghị cấp phép.

CHƯƠNG VII

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

# 7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình của dự án

# Chủ dự án tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 60m3/ngày đêm.

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Thời gian vận hành thử nghiệm: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải khoảng 90 ngày kể từ khi hoàn thành công trình xử lý chất thải của dự án và dự án bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm.

Bảng 7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

| STT | Tên công trình | Thời gian vận hành thử nghiệm | Lưu lượng nước thải phát sinh | Công suất dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung | 01 tháng sau khi hoàn thành hệ thống xử lý nước thải | 60 m3/ngày.đêm | 50-60% so với công suất thiết kế |

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Kế hoạch quan trắc, lấy mẫu chất thải trước khi xả thải ra môi trường và để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải dự kiến như sau:

Bảng 7.2. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu chất thải , giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải

| TT | Thời gian | Tần suất quan trắc | Vị trí lấy mẫu | Thông số quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải (lấy mẫu đơn) |  |  |  |  |
| 1 | 75 ngày trong giai đoạn hiệu chỉnh các công trình xử lý nước thải | 01 lần/15 ngày | Mẫu nước thải trước, sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. | pH; BOD5 (200C); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3-) (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat (PO43-) (tính theo P); Tổng Coliform. |
| 2 | 07 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý nước thải | 01 lần/ngày | Mẫu nước thải trước, sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. | pH; BOD5 (200C); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo H2S); Amoni (tính theo N); Nitrat (NO3-) (tính theo N); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Phosphat (PO43-) (tính theo P); Tổng Coliform. |

- Tổ chức thực hiện quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường

Công ty sẽ thuê một đơn vị quan trắc môi trường có giấy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu phân tích môi trường.

# 7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật

* Quan trắc nước thải

Theo mục 2 của điều 111 của Luật bảo vệ môi trường và điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự án có lượng xả thải lớn nhất là 60m3/ngày đêm (theo công suất thiết kế của Hệ thống xử lý nước thải tập trung) nhỏ hơn 500m3/ngày đêm nên Dự án không thuộc đối tượng có mức lưu lượng xả thải lớn và không phải quan trắc môi trường định kỳ.

# 7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Không có.

# CHƯƠNG VIII

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ dự án cam kết các số liệu nêu trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác và trung thực.

Chủ dự án cam kết thực hiện nghĩa vụ sau khi dự án được cấp giấy phép môi trường như sau:

1. Trong giai đoạn xây dựng:

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường và CTNH phát sinh, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- Cam kết triển khai các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công xây dựng đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT.

- Cam kết triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí trong quá trình thi công xây dựng, đảm bảo QCVN 05:2013/BTNMT.

- Cam kết triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động nước mưa, nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công xây dựng đảm bảo QCTĐHN 02:2014/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT.

- Cam kết đổ thải chất thải tại đúng vị trí quy định.

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công và giai đoạn vận hành dự án; Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra.

- Cam kết thường xuyên giám sát, kiểm tra thiết bị, quy trình vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời không để ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý chất thải trong quá trình hoạt động.

- Cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triệt để các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã đề xuất trong báo cáo.

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận Dự án, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước.

- Cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, công tác bảo vệ môi trường của Dự án để chính quyền địa phương theo dõi, giám sát.

2. Cam kết trong giai đoạn vận hành

- Dừng ngay hoạt động xả nước thải để xử lý, đồng thời có trách nhiệm báo cáo đến cơ quan có chức năng ở địa phương để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường (cháy, nổ, chấn thương tai nạn, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm).

- Chủ dự án đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng về hoạt động của Dự án về mặt môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường.

- Chủ dự án đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình hoạt động của hệ thống thoát nước, cấp nước; xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại cho Dự án.

- Chủ dự án đầu tư cam kết thực hiện quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định của pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường hiện hành.

- Cam kết thực hiện việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm của Dự án theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022, gửi Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo để theo dõi, quản lý. Thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất của Dự án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B đảm bảo quy chuẩn khi đấu nối về hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội.

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường thiệt hại nếu có các sự cố từ hoạt động của dự án.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường khu vực..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Ngọc Chấn (2002), “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – tập 1”, trang 146 – 171.

2. Môi trường không khí  - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2004.

3. Đánh giá tác động môi trường. Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo ĐTM - Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, năm 2010.

3. Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – Trần Ngọc Chấn, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2001.

4. Thoát nước và xử lý nước thải – Trần Hiếu Nhuệ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 1998.

5. Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – Trần Đức Hạ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2016.

6. Quản lý chất thải rắn Tập 1 & Tập 2 - Trần Hiếu Nhuệ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2016.

7. Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution - Part one, Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution – WHO, 1993.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

Nước thải đầu ra đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B)

Xe hút bùn

Bùn dư

Bể chứa bùn

Bể Lắng

Bể Aerotank

Máy thổi khí

Bể MBBR